КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара -

**МЕРНИ ПРИБОР**

за потребе Регулаторнe агенцијe за електронске комуникације и поштанске услуге

поступак јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1-02-4047-18/17

С А Д Р Ж А Ј

Одељак Назив

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ЗАХТЕВИ
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10. ОБРАЗАЦ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ИЗ ДРУГИХ ПРОПИСА

1. ПРИЛОЗИ

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

* 1. **Подаци о наручиоцу**

Наручилац јавне набавке је:

**Регулаторнa агенцијa за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| Матични број | 17606590 |
| Шифра делатности | 84.13 |
| ПИБ | 103986571 |
| Број рачуна | 840-963627-41 |
| Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко Управе за трезор. | |

**1.2 Општи подаци о јавној набавци**

На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 86/15), припремљена је конкурсна документација за предметни поступак јавне набавке мале вредности, означен као ЈН 1-02-4047-18/17.

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и адреса наручиоца | Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ  Палмотићева број 2, 11103 Београд ПАК 106306 |
| Интернет страница наручиоца | <http://www.ratel.rs> |
| Врста поступка | Јавна набавка мале вредности |
| Предмет јавне набавке | Набавка добара – **мерни прибор** |
| Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| Контакт | Жељко Гаговић: [zeljko.gagovic@ratel.rs](mailto:zeljko.gagovic@ratel.rs), факс 011/3232537 |

Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију на:

* Порталу Управе за јавне набавке, тј. Порталу јавних набавки <http://portal.ujn.gov.rs/> и
* Интернет страници Наручиоца <http://www.ratel.rs/>.

Не спроводи се електронска лицитација.

**1.3 Врста поступка јавне набавке и примена других закона**

Поступак јавне набавке је поступак јавне набавке мале вредности, а започет је доношењем одлуке о покретању поступка 1-02-4047-18/17 од 30.08.2017. године.

На ову набавку ће се примењивати:

- *Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);*

- *Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама (Сл. лист СРЈ", бр. 33 од 11. јула 1997, 31/01, Сл. гласник РС“ бр. 30 од 7. маја 2010.);*

- *Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" 31/93);*

- *Правилници које је објавила Управа за јавне набавке везано за поступак јавне набавке („Сл. гласник РС БР. 83 од 03.10.2015. године и 86 од 14.10.2015. године);*

- *Технички прописи везано за добра која су предмет јавне набавке.*

**1.4** **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке је набавка добара – **мерни прибор**, a назив и ознака из општег речника набавке је 31330000-8 Коаксијални каблови и 31700000-3 Електронски, електромеханички и електротехнички материјал.

**1.5** **Право на учешће**

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове конкурсне документације. Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

* 1. **Подношење понуда**

Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде сачињене у складу са конкурсном документацијом најкасније до  **13.12.2017**. године и то до **10.00** часова по локалном времену. Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на назначену адресу наручиоца до наведеног датума и сата.

Понуда поднета по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременoм и биће враћена неотворена понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца, тако да се при отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата.

Адреса наручиоца:

**Регулаторнa агенцијa за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ**

**Палмотићева бр. 2**

**11103 Београд ПАК 106306**

са напоменом:

|  |
| --- |
| **Понуда за јавну набавку добара - МЕРНИ ПРИБОР - за потребе Регулаторнe агенцијe за електронске комуникације и поштанске услуге, ЈН 1-02-4047-18/17**  **- не отварати -** |

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.

* 1. **Отварање понуда**

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, **дана 13.12.2017.** године у **11:00** часова на адреси Наручиоца - **Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ, Палмотићева бр. 2, 11103 Београд ПАК 106306, сала за састанке на првом спрату, канцеларија 53**.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

* 1. **Оквирни рок за доношење одлуке**

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања понуда.

**2. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 86/15), наручилац је за предметну јавну набавку припремио одговарајуће спецификације:

**Спецификација мерних каблова, адаптера, конектора и прибора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Назив и опис | Јед.  мере | Коли  чина |
| 1. | **Широкопојасни RF Лимитер**  - Mini-circuits VLM-33+ или еквивалент  - радни фреквенцијски опсег: 30MHz до 3 GHz  - импеданса: 50 Ω  - максимална улазна снага: 2 W континуално  - опсег лимитирања улазне снаге: +12 до +30 dBm  - излазна снага: ≤ 14dBm  - унето слабљење : ≤ 0,7 dB  - време реаговања : ≤ 2 ns  - време опоравка : ≤ 10 ns  - VSWR: боље од 1,5:1  - конектор: улаз SMA (ж), излаз SMA (м) | комада | 10 |
| 2. | **Коаксијални атенуатор 1 dB**  - радни фреквенцијски опсег: DC до 3 GHz  - слабљење: 1 dB  - импеданса: 50 Ω  - максимална улазна снага: 1 W континуално  - VSWR: боље од 1,2:1  - конектори: улаз N (м), излаз N (ж) | комада | 10 |
| 3. | **Адаптер коаксијални 50 Ω, N (м) - SMA (ж)** | комада | 10 |
| 4. | **DC Block N(м) – N (ж), iner/outer**  - радни фреквенцијски опсег: 10 MHz до 18 GHz  - унето слабљење: ≤ 0,6 dB  - импеданса: 50 Ω  - блокирање једносмерног напона: по унутрашњем и по спољњем проводнику (iner, outer)  - максимални једносмерни напон: 200 V  - VSWR: боље од 1,4:1  - конектори: улаз N (м), излаз N (ж) | комада | 1 |
| 5. | **DC Block SMA (м) – SMA (ж), iner/outer**  - радни фреквенцијски опсег: 10 MHz до 18 GHz  - унето слабљење: ≤ 0,6 dB  - импеданса: 50 Ω  - блокирање једносмерног напона: по унутрашњем и по спољњем проводнику (iner, outer)  - максимални једносмерни напон: 200 V  - VSWR: боље од 1,4:1  - конектори: улаз SMA (м), излаз SMA (ж) | комада | 1 |
| 6. | **Таласоводни адаптер за *Е band***  - радни фреквенцијски опсег: 60 GHz до 90 GHz  - унето слабљење : ≤ 0,9 dB/m  - VSWR: боље од 1,1:1  - фланшна : улаз UG-387/U, излаз UG-387/U  - таласовод : WR-12  - максимална дужина таласовода: 3 in [76.2 mm] | комада | 1 |
| 7. | **MikroTik RouterBoard**  - Модел: RB411U или еквивалент  - процесор: Atheros 300MHz  - меморија: 32 MB RAM  - konektori:   * 1×LAN (PoE) * 1×miniPCI * 1×USB2.0   - Оперативни систем: MikroTik RouterOS L4  - Омогућен „Superchannel“ мод | комада | 1 |
| 8. | **U.FL на N (женски *bulkhead*) антенски „pigtail“ кабл** | комада | 1 |
| 9. | **Подесиви филтер пропусник опсега**  - радни фреквенцијски опсег: 1 GHz до 2 GHz  - мануелно подешавање централне фреквенције  - очитавање фреквенције на уграђеној скали  - номинална (-3dB) ширина опсега: 5% од централне фреквенције  - улазна и излазна импеданса: 50Ω  - унесено слабљење у пропусном опсегу: < 1 dB  - VSWR: боље од 1,5:1  - максимална RF снага на улазу филтра: ≥ 50W  - конектори тип „N“ | комада | 1 |
| 10. | **Конектор 7/16 (м) за кабл RG- RG214 (шраф/лемљење)** | комада | 10 |
| 11. | **Конектор 7/16 (ж) за кабл RG- RG214 (шраф/лемљење)** | комада | 10 |
| 12. | **Адаптер коаксијални 50 Ω, 7/16 (м) - 7/16 (м)** | комада | 6 |
| 13. | **Адаптер коаксијални 50 Ω, 7/16 (ж) - 7/16 (ж)** | комада | 6 |
| 14. | **„*MicroSD*“ мемојијска картица**  - капацитет: 16GB  - класа брзине: C10  - адаптер MicroSD на StandardSD | комада | 2 |
| 15. | **Термоскупљајући бужир у боји**  - однос скупљања: 2:1  - пречник пре скупљања: 18 mm  - пречник после скупљања: 9 mm  - дужина: 1 m  - боја: црвена, жута, плава зелена, бела (2 ком. од сваке боје) | комада | 10 |
| 16. | **DC Block 2,4mm (м) – 2,4mm (ж), iner/outer**  - радни фреквенцијски опсег: 100 MHz до 50 GHz  - унето слабљење: ≤ 1,5 dB  - импеданса: 50 Ω  - блокирање једносмерног напона: по унутрашњем и по спољњем проводнику (iner, outer)  - максимални једносмерни напон: 75 V  - VSWR: боље од 1,8:1  - конектори: улаз 2,4mm (м), излаз 2,4mm (ж) | комада | 1 |
| 17. | **Модул за универзална кљшта за кримповање буксни**  - модул за универзална клешта, рам: Pro’sKit 1PK3003F  - ознака модулa: 1PK-3003D1  - тип буксни: 22-10 AWG са изолацијом | комада | 1 |
| 18. | **Конектор BNC(м) за кабл RG-223 (шраф/лемљење)** | комада | 20 |
| 19. | **Адаптер коаксијални 50 Ω, 7/16 (м) - N (ж)** | комада | 1 |

**3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА**

**75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ**

**ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**Понуђач мора у поступку предметне јавне набавке доказати следеће:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** | | |
|  | **1.** |  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. |
| **2.** |  | Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре. |
|  | **3.** |  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. |
|  | **ДОДАТНИ УСЛОВИ** | | |
|  | **1.** |  | Да располаже неопходним финансијским капацитетом.  Узимајући у обзир процењену вредност набавке и значај предмета набавке за Наручиоца, под неопходним финансијким капацитетом се подразумева да је понуђач остварио пословни приход у 2016. години најмање 2.000.000 динара. |
| **2.** |  | Да располаже неопходним пословним капацитетом.  Под неопходним пословним капацитетом се подразумева да је понуђач био ликвидан у претходном периоду, односно да у протеклих шест месеци, рачунајући од месеца који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, није био у блокади. |
|  | **3.** |  | Да располаже неопходним кадровским капацитетом.  Под неопходним кадровским капацитетом подразумева се да понуђач има довољан број расположивих стручних кадрова за реализацију предмета набавке. |

**УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ**

Као доказ да испуњава услове за учешће наведене у овом делу конкурсне документације, сагласно члану 77. став 4. Закона, понуђач доставља **правилно потписану и печатом оверену ИЗЈАВУ** дату као **Прилог П1** ове конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује **да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке** из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

**ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ**

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде из конкурсне документације

**Група понуђача**

Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава обавезне услове наведене под редним бројевима од 1. до 3., а додатне услове наведене под редним бројевима од 1. до 3. могу да испуњавају заједно.

**Подизвођачи**

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све обавезне доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3. обрасца за оцену испуњености услова ове конкурсне документације.

**Страни понуђачи**

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

**Промене**

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА**

Критеријум за оцењивање понуда је **најнижа понуђена цена**.

За избор понуђача предмета јавне набавке, биће изабран онај понуђач, чија је понуђена цена најнижа.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

**5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**5.1 Услови понуде**

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима у погледу садржине понуде, као и услова под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач у понуди доставља:

* ***Прилог П1* - *Доказ о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -*** из ове конкурсне документације, попуњен, потписан и оверен печатом)
* ***Образац понуде****,* за коју даје понуду (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
* ***Модел уговора***, за коју даје понуду (попуњен, оверен печатом понуђача и обавезно потписан, чиме се понуђач саглашава са садржином модела уговора);
* ***Образац изјаве о независној понуди*** (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
* ***Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. Закона*** (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача).
* ***Прилог П2*** залепити на коверат понуде која се доставља наручиоцу;

**5.2 Попуњавање обрасца понуде**

Понуђач читко попуњава све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације и овлашћено лице мора да их потпише и овери печатом на месту предвиђеном за печат и потпис.

**5.3 Облик понуде**

Понуда мора да буде поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације, јасна и недвосмислена.

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику. Понуђач може, поред писаног облика, да достави понуду и у електронском облику (на „*CD ROM”-*у или „*USB”-*у, у *Word*  или *Acrobat Reader* (*pdf*) формату, исправног записа). Наведени медијуми морају да буду јасно и трајно означени називом понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверти или кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача **Прилог П2**.

**5.4 Језик понуде**

Понуда мора бити на српском језику.

**5.5 Важење понуде**

Понуда мора важити најмање 60 дана, од дана јавног отварања понуда.

**5.6 Цена**

**Понуђене цене** морају бити исказане у **динарима или еврима** са свим трошковима, **без пореза на додату вредност**.

Плаћање домаћем понуђачу, који је своју понуду доставио у еврима, ће се вршити у динарској против-вредности према средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

У случају да понуђач даје попусте на понуђене цене, исте мора урачунати у коначну цену понуде. Попусти који нису урачунати у коначну цену неће бити разматрани.

Сви остали непоменути и зависни трошкови морају бити укључени у цену добара.

За време трајања уговора и цене из понуде се не могу мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење (у року који не може бити дужи од 5 календарских дана рачунајући од дана пријема захтева) свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.

**5.7 Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности**

**од којих зависи прихватљивост понуде**

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

**Рок плаћања**

Не може бити краћи од 15 данаод дана службеног пријема фактуре, а после квантитативног и квалитативног пријема добара. У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, и 68/2015), рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 дана.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**Гарантни рок**

За сва добра која су предмет набавке а која подлежу гаранцији произвођача, понуђач је у обавези да је достави приликом испоруке добара. Гаранција произвођача важи према општим условима произвођача добара.

**5.8 Рок испоруке**

Рок испоруке не може бити дужи од 90 (деведеесет) дана од дана закључења уговора.

**5.9 Обавезе наручиоца и понуђача**

Понуђач је у обавези да уз понуду достави податке о контакт особи и упише e-mail на који ће наручилац контактирати са понуђачем.

**5.10 Понуда**

Ова набавка није опредељена по партијама.

Понуђач може да поднесе понуду на начин који ће омогућити оцењивање понуде.

Понуда мора у потпуности да одговара захтевима из дела 2. Техничке спецификације.

**5.11 Понуда са варијантама**

Понуда са варијантама није дозвољена.

**5.12 Резервисана набавка**

Ова набавка није резервисана јавна набавка.

**5.13 Измене, допуне и опозив понуде**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева број 2, 11103 Београд ПАК 106306 са назнаком:

* „Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности, за набавку добара – мерни прибор, ЈН бр. 1-02-4047-18/17“ ,
* „Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности, за набавку добара – мерни прибор, ЈН бр. 1-02-4047-18/17“ ,
* „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности, за набавку добара – мерни прибор, ЈН бр. 1-02-4047-18/17“ .

**5.14 Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

**5.15 Учешће подизвођача**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

**5.16 Подношење заједничке понуде**

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

**5.17 Разлози због којих понуда може бити одбијена и одустајање од избора**

Биће разматране само понуде које су благовремено предате и прихватљиве.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона о јавним набавкама.

**5.18 Рок за закључење уговора**

Наручилац у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права доставља на потпис уговор понуђачу коме је уговор додељен. Ако понуђач коме је уговор додељен одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**5.19 Тражење додатних информација и појашњења**

Заинтересовано лице може, у писменом облику, тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. Закона, а то је писаним путем на адресу Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева број 2, I спрат, канцеларија 51, 11103 Београд 106306, на факс број 011/3223-484 или на e-mail [zeljko.gagovic@ratel.rs](mailto:zeljko.gagovic@ratel.rs).

Додатне информације у вези са позивом за подношење понуда могу се добити сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова, и то: Група за јавне набавке - контакт особа: Жељко Гаговић, путем факса 011/3223-484 или на e-mail [zeljko.gagovic@ratel.rs](mailto:zeljko.gagovic@ratel.rs).

**5.20 Негативне референце**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о поступцима понуђача који су наведени у члану 82. Закона.

**5.21 Упозорење**

У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би могле унапред одредити избор одређене понуде.

У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде испуњен.

У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни спроводити поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би могли утицати на непристрасност комисије.

**5.22 Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику**

* Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
* Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
* Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

**5.23 Поверљивост понуде**

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. Закона.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

**5.24 Заштита права понуђача**

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона.

Захтев за заштиту права подоси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања: 153; позив на број: број или ознака јавне набавке; сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца или број или ознака конкретне јавне набавке, прималац: буџет Републике Србије.

**5.25 Права наручиоца после подношења понуда**

Наручилац може захтевати додатна објашњења, контроле и допуштене исправке од понуђача после подношења понуде и вршити контролу код понуђача у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама.

**5.26 Стручна оцена понуда**

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

**1)** **Благовремена понуда**је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

**2)** **Одговарајућа понуда**је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

**3)** **Прихватљива понуда**је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

**6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

На основу позива **за набавку добара – мерни прибор**, у поступку јавне набавке мале вредности, означеног као ЈН 1-02-4047-18/17.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tабела 1.** | | | |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** | | |  |
| **Назив понуђача:** | | |  |
| **Адреса понуђача:** | | |  |
| **Име особе за контакт:** | | |  |
| **e-mail за пријем поште**  (сагласно члану 20. Закона о јавним набавкама): | | |  |
| **Радно време** *(уписати податке о радном времену у вашој организацији навођењем података о радним данима и времену)* | | |  |
| **Телефон:** | | |  |
| **Телефакс:** | | |  |
| **Порески идентификациони број (ПИБ):** | | |  |
| **Матични број:** | | |  |
| **Шифра делатности:** | | |  |
| **Назив банке и број рачуна:** | | |  |
| **Лице овлашћено за потписивање уговора:** | | |  |
| **Лице овлашћено за техничку подршку** | | |  |
|  | | |  |
|  | | | |
| **Tабела 2.** | | | |
| **Понуду дајем:**  ***(****заокружити начин давања понуде и уписати податке под а) б) или**в)****)*** | | | |
| **А) САМОСТАЛНО** | | | |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** | | | |
| Назив подизвођача: |  |  | |
| Адреса: |  | | |
| Матични број: |  | | |
| Порески идентификациони број (ПИБ): |  | | |
| Име особе за контакт: |  | | |
| Проценат укупне вредности  набавке који ће извршити подизвођач: |  | | |
| Део предмета набавке који ће  извршити подизвођач: |  | | |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** | | | |
| Назив учесника у  заједничкој понуди: |  |  | |
| Адреса: |  | | |
| Матични број: |  | | |
| Порески идентификациони број (ПИБ): |  | | |
| Име особе за контакт: |  | | |

**Напомена:** *Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.*

*Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2.*

**Подносим следећу ПОНУДУ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Опис | Произвођач | Модел/  тип | Јед. мере | Количина | Укупна  цена  без ПДВ  (РСД/ EUR) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Широкопојасни RF Лимитер |  |  | ком. | 10 |  |
| 2. | Коаксијални атенуатор 1 dB |  |  | ком. | 10 |  |
| 3. | Адаптер коаксијални 50 Ω, N (м) - SMA (ж) |  |  | ком. | 10 |  |
| 4. | DC Block N(м) – N (ж), iner/outer |  |  | ком. | 1 |  |
| 5. | DC Block SMA (м) – SMA (ж), iner/outer |  |  | ком. | 1 |  |
| 6. | Таласоводни адаптер за Е банд |  |  | ком. | 1 |  |
| 7. | MikroTik RouterBoard |  |  | ком. | 1 |  |
| 8. | U.FL на N (женски *bulkhead*) антенски „pigtail“ кабл |  |  | ком. | 1 |  |
| 9. | Подесиви филтер пропусник опсега |  |  | ком. | 1 |  |
| 10. | Конектор 7/16 (м) за кабл RG- RG214 (шраф/лемљење) |  |  | ком. | 10 |  |
| 11. | Конектор 7/16 (ж) за кабл RG- RG214 (шраф/лемљење) |  |  | ком. | 10 |  |
| 12. | Адаптер коаксијални 50 Ω, 7/16 (м) - 7/16 (м) |  |  | ком. | 6 |  |
| 13. | Адаптер коаксијални 50 Ω, 7/16 (ж) - 7/16 (ж) |  |  | ком. | 6 |  |
| 14. | „*MicroSD*“ мемојијска картица |  |  | ком. | 2 |  |
| 15. | Термоскупљајући бужир у боји |  |  | ком. | 10 |  |
| 16. | DC Block 2,4mm (м) – 2,4mm (ж), iner/outer |  |  | ком. | 1 |  |
| 17. | Модул за универзална кљшта за кримповање буксни |  |  | ком. | 1 |  |
| 18. | Конектор BNC(м) за кабл RG-223 (шраф/лемљење) |  |  | ком. | 20 |  |
| 19. | Адаптер коаксијални 50 Ω, 7/16 (м) - N (ж) |  |  | ком. | 1 |  |
| **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (за све ставке од 1-19)** | | | |  | | |
| УКУПНО ПДВ (......... %) | | | |  | | |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (за све ставке од 1-19) | | | |  | | |

**ПОНУДА ВАЖИ** \_\_\_\_\_\_ дана (*не краће од 60 дана*) од дана јавног отварања понуда.

**РОК ПЛАЋАЊА** је \_\_\_\_\_\_\_\_ дана (*понуђени рок*). Рачуна се од дана службеног пријема фактуре, а после квантитативног и квалитативног пријема добара (не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана).

**РОК ИСПОРУКЕ** је \_\_\_\_\_\_\_\_ дана (*понуђени рок*). Рачуна се од дана потписивања уговора (не може бити дужи од 90 дана).

**ГАРАНТНИ РОК**

За сва добра која су предмет набавке а која подлежу гаранцији произвођача, понуђач је у обавези да је достави приликом испоруке добара. Гаранција произвођача важи према општим условима произвођача добара.

**МЕСТО ИСПОРУКЕ** је Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - Контролно-мерни центар „Београд“, Угриновачки пут б.б, 11272 Добановци.

|  |
| --- |
|  |
| (Место и датум) |  |

**Понуђач**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Печат и потпис)

**7. МОДЕЛ УГОВОРА**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012,14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13, 104/13 и 86/15), наручилац је припремио:

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**за јавну набаву добара**

**МЕРНИ ПРИБОР**

Закључен у Београду, између:

**РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ**, са седиштем у Београду, улица Палмотићева број 2 (у даљем тексту: Наручилац), кога заступа директор др Владица Тинтор.

Број рачуна: 840-963627-41, ПИБ:103986571; матични број:17606590, шифра делатности: 84.13;

и

**„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“** са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , (у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Број рачунa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; шифра делатности: \_\_\_\_\_\_.

ПРЕДМЕТ

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара - мерног прибора, у складу са Спецификацијом и захтевима Наручиоца из конкурсне документације и понудом Испоручиоца бр. 1-02-4047-18/17-\_\_\_ од \_\_\_.12.2017. године, које чине саставни део овог уговора.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да цену за добра из члана 1. овог уговора Испоручиоцу платити износ, прецизиран у прихваћеној понуди: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД без ПДВ-а, а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД са ПДВ-ом.

Понуђена цена је фиксна до краја реализације Уговора.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање цене из члана 2. овог уговора изврши у року од \_\_\_\_\_\_ дана (*понуђени рок*) од дана пријема фактуре, а после извршеног квантитативног и квалитативног пријема добара у складу са понудом бр. 1-02-4047-18/17-\_\_\_ од \_\_\_.12.2017. године.

Плаћање домаћем понуђачу, који је своју понуду доставио у еврима, ће се вршити у динарској против-вредности према средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан плаћања.

Извршилац на рачуну обавезно наводи број уговора заведеног код Наручиоца. Рачуни који нису сачињени у складу са одредбама овог члана биће враћени Извршиоцу, а плаћање одложено на штету Извршиоца, све док се не изврши корекција и испостава коректно сачињеног рачуна.

Приликом фактурисања Испоручилац ће на износ зарачунавати и порез у складу са позитивним законским прописима, а на терет Наручиоца.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Рок испоруке добара из члана 1. овог уговора је \_\_\_\_\_ дана (*понуђени рок*) од дана закључења овог уговора.

Место испоруке је је Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - Контролно-мерни центар „Београд“, Угриновачки пут б.б, 11272 Добановци.

Испоручилац је дужан да најмање два дана пре почетка испоруке изврши најаву и динамику испоруке у писаној форми или обавештењем на е-mail [milos.josipovic@ratel.rs](mailto:milos.josipovic@ratel.rs).

Испорука ће се вршити искључиво радним даном, у оквиру радног времена Наручиоца, од 9 до 15 сати.

КВАНТИТАТИВНО-КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

Квантитативно-квалитативни пријем добара из члана 1. овог уговора обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге - Контролно-мерног центра „Београд“, Угриновачки пут б.б, 11272 Добановци, од стране комисије Наручиоца у присуству овлашћеног представника Испоручиоца.

О извршеном квантитативно-квалитативном пријему сачињава се записник, који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Испоручиоца.

Квантитативни пријем ће се вршити провером примљених докумената – документације произвођача и отпремнице Испоручиоца. Уколико се утврди да су испоручена уговорена добра, овлашћено лице Наручиоца оверава отпремнице којима се потврђује да су добра примљена, што се констатује и у записнику.

Квалитативни пријем обавиће комисија Наручиоца уз обавезно присуство представника Испоручиоца. Квалитативни пријем подразумева квалитативно испитивањe добара, које обавља Испоручилац уз присуство комисије Наручиоца, а које се констатује у записнику.

Ако се прегледом утврде недостаци, представници Наручиоца и Испоручиоца ће у записнику констатовати уочене недостатке. Констатовани недостаци биће отклоњени на терет Испоручиоца, у оквиру рока за испоруку или накнадно остављеног рока од стране Наручиоца. У случају да се утврђене примедбе не могу отклонити у наведеним роковима, Испоручилац је у обавези да испоручи нова добра, у исправном стању у року који Наручилац посебно одреди.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 6.

За сва добра која су предмет набавке а која подлежу гаранцији произвођача, понуђач је у обавези да је достави приликом испоруке добара. Гаранција произвођача важи према општим условима произвођача добара.

ПРЕНОС УГОВОРА

Члан 7.

Ниједна уговорна страна нема право да овај уговор или неку од својих обавеза из уговора пренесе на треће лице, осим у случају када добије писану сагласност друге уговорне стране.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама и осталих позитивних прописа.

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност суда у Београду.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Испоручиоца.

Све измене и допуне овог Уговора врше се у писаној форми.

Члан 10.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА ИСПОРУЧИОЦА** |  | **ЗА НАРУЧИОЦА** |

***др Владица Тинтор***

**Напомена:** *Обавезно попунити модел уговора, потписати га и оверити печатом. Уколико понуђач наступа у заједничкој понуди или са подизвођачима у обавези је да наведе назив и адресу свих понуђача, односно подизвођача са којима наступа у предметној набавци.*

**8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

**СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13 , 104/13 и 86/15), наручилац је припремио:

**Образац структуре цена**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Опис | Јед. мере | Количина | Укупна  цена  без ПДВ  (РСД/ЕUR) | ПДВ  (РСД/ЕUR) | Цена  са ПДВ  (РСД/ЕUR) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1. | Широкопојасни RF Лимитер | ком. | 10 |  |  |  |
| 2. | Коаксијални атенуатор 1 dB | ком. | 10 |  |  |  |
| 3. | Адаптер коаксијални 50 Ω, N (м) - SMA (ж) | ком. | 10 |  |  |  |
| 4. | DC Block N(м) – N (ж), iner/outer | ком. | 1 |  |  |  |
| 5. | DC Block SMA (м) – SMA (ж), iner/outer | ком. | 1 |  |  |  |
| 6. | Таласоводни адаптер за Е банд | ком. | 1 |  |  |  |
| 7. | MikroTik RouterBoard | ком. | 1 |  |  |  |
| 8. | U.FL на N (женски *bulkhead*) антенски „pigtail“ кабл | ком. | 1 |  |  |  |
| 9. | Подесиви филтер пропусник опсега | ком. | 1 |  |  |  |
| 10. | Конектор 7/16 (м) за кабл RG- RG214 (шраф/лемљење) | ком. | 10 |  |  |  |
| 11. | Конектор 7/16 (ж) за кабл RG- RG214 (шраф/лемљење) | ком. | 10 |  |  |  |
| 12. | Адаптер коаксијални 50 Ω, 7/16 (м) - 7/16 (м) | ком. | 6 |  |  |  |
| 13. | Адаптер коаксијални 50 Ω, 7/16 (ж) - 7/16 (ж) | ком. | 6 |  |  |  |
| 14. | „*MicroSD*“ мемојијска картица | ком. | 2 |  |  |  |
| 15. | Термоскупљајући бужир у боји | ком. | 10 |  |  |  |
| 16. | DC Block 2,4mm (м) – 2,4mm (ж), iner/outer | ком. | 1 |  |  |  |
| 17. | Модул за универзална кљшта за кримповање буксни | ком. | 1 |  |  |  |
| 18. | Конектор BNC(м) за кабл RG-223 (шраф/лемљење) | ком. | 20 |  |  |  |
| 19. | Адаптер коаксијални 50 Ω, 7/16 (м) - N (ж) | ком. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупна цена добара која су предмет набавке**  **(од 1 до 19) без ПДВ** | | | | |  | |
| Укупно ПДВ ( ......... %) | | | | |  | |
| Укупна цена добара која су предмет набавке  (од 1 до 19) са ПДВ | | | | |  | |

Напомена: Сви остали непоменути и зависни трошкови морају бити укључени у цену добара.

**Упутство о начину попуњавања обрасца структуре цена**

Образац структуре цена мора бити попуњен тако да се може проверити усклађеност појединачних цена са трошковима.

У Обрасцу структуре цена морају бити приказане цене по ставкама, у динарима или еврима, стопа ПДВ, укупна цена без ПДВ и са ПДВ.

Цена добијена сабирањем појединачних цена од тачке 1 до тачке 19 без ПДВ, служиће уједно и као цена за избор најповољнијег понуђача.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(назив и адреса понуђача)*

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду **у поступку јавне набавке добара – МЕРНИ ПРИБОР** за потребе Регулаторнe агенцијe за електронске комуникације и поштанске услуге, ЈН – 1-02-4047-18/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА**

**НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(назив и адреса понуђача)*

даје следећу изјаву:

**ИЗЈАВА**

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(М.П.)

**11. ПРИЛОЗИ**

**Прилог П1**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ПРЕДМЕТНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Сагласно члану 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(уписати назив понуђача),*

у поступку јавне набавке мале вредности, **за набавку добара – мерни прибор** за потребе Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, означеном као ЈН 1-02-4047-18/17, испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

**Обавезни услови**

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

**Додатни услови**

1. Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно остварио је пословни приход у 2016. години најмање 2.000.000 динара.
2. Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно био је ликвидан у претходном периоду, односно у протеклих шест месеци, рачунајући од месеца који претходи месецу објављивања позива за подношење понуда, није био у блокади.
3. Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно има довољан број расположивих стручних кадрова за реализују предмета набавке.

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

М.П.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена:* ***У****колико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**Прилог П 2**

Пошиљалац:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса наручиоца:

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ**

**И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ (РАТЕЛ)**

**ул. Палмотићева, бр. 2**


**11103 Београд ПАК 106306**

**Поступак јавне набавке мале вредности**

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕРНИ ПРИБОР**  **ЈН бр. 1-02-4047-18/17** | |
|  |  |

**НЕ ОТВАРАТИ**

**– ПОНУДА –**

****