Број: 1-02-4042-11/20-4

Датум: 03.05.2020.

Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара –

Набавка мерне опреме, пријемника, антенских система, обликована по партијама

редни број 1-02-4042-11/20

- Београд, јун 2020. године

На основу чл. 32, чл. 61. и члана 68. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” брoj 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 1-02-4042-11/20 oд 23.04.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 1-02-4042-11/20 од 23.04 2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара – Набавка мерне опреме, пријемника, антенских система, обликован по партијама

редни број 1-02-4042-11/20

- Конкурсна документација садржи:

|  | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста добара, квалитет, количина и опис добара, техничка спецификација, рок и место испоруке, инсталације и конфигурације, гарантни рок и услови гарантног одржавања, начин спровођења контроле |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, критеријум за доделу уговора |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| од VI-1 до VI-5 | Образац понуде за партију 1, 2, 3, 4 и 5 |
| од VII-1 до VII-5 | Модел уговора за партију 1, 2, 3, 4 и 5 |
| Од VIII-1 до VIII-5 | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни, за партију број 1, 2, 3, 4 и 5 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |
| X | Образац трошкова припреме понуде |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
| XII | Образац Референтна листа |
| XIII | Образац Потврде о референци за партију број 1 |

Конкурсна документација садржи 119 страна.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Адреса: ул. Палмотићева бр. 2, 11000 Београд

ПИБ 103986571;

Матични број: 17606590;

Интернет страница наручиоца: www.ratel.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра – Набавка мерне опреме, пријемника, антенских система, по партијама

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.ratel.rs, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Додатне информације и појашњења могу се тражити сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова, путем e-mail адресе mernaoprema@ratel.rs.

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 1-02-4042-11/20 су добра – Мерна опрема, пријемници, антенски системи.

Назив и ознака из општег речника набавке: 32352000 – Антене и рефлектори, 38300000 – Мерни инструменти;

Спецификација и количина предмета јавне набавке дефинисане су у поглављу III конкурсне документације.

2. Партије

Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то:

Партија 1 - Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом;

Партија 2 - Управљачки софтвер и додатне функционалности мерне опреме - унапређење постојећих ARGUS софтверских лиценци, додатне лиценце и нове Rohde&Schwarz  мерне функционалности;

Партија 3 – Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније;

Партија 4 - Мерач снаге – проточни;

Партија 5 - Анлизатор спектра – портабл.

- ВРСТА ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ГАРАНТНИ РОК И УСЛОВИ ГАРАНТНОГ ОДРЖАВАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ИНСТАЛАЦИЈЕ, КОНФИГУРАЦИЈЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

1. Врста добара

Мерна опрема, пријемници, антенски системи.

2. Квалитет

У складу са захтевима из техничке спецификације.

3. Количина и опис добара

Количина и опис добара које су предмет ове јавне набавке дате су у тачки 4. овог поглавља конкурсне документације (Техничка спецификација).

4. Техничка спецификација

Предмет набавке је Мерна опрема, пријемници, антенски системи, обликована по партијама, и то:

Партија 1 - Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом;

Партија 2 - Управљачки софтвер и додатне функционалности мерне опреме - унапређење постојећих ARGUS софтверских лиценци, додатне лиценце и нове Rohde&Schwarz  мерне функционалности;

Партија 3 – Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније;

Партија 4 - Мерач снаге – проточни;

Партија 5 - Анлизатор спектра – портабл.

4.1. Партија број 1 – Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом.

РАТЕЛ-ов систем за мониторинг РФ спектра чине два регионалне целине:

- Контролно-мерни центар у Београду и три даљински управљане контролно-мерне станице, у којима се користи мерна опрема и софтвер произвођача Rohde & Schwarz;

- Контролно-мерни центар у Нишу и тринаест даљински управљаних контролно-мерних станица,  у којима се користи мерна опрема и софтвер произвођача TCI.

Кроз ову набавку Наручилац има намеру да обезбеди додатно проширење система за мониторинг опремањем нових даљински управљаних станица у рејону који покрива контролно-мерни центар Београд.  Због повећања броја даљински управљаних станица у овом рејону, Наручилац кроз ову набавку има намеру да обезбеди и унапређење функционалности при раду са два радна места у контролно-мерном центру Београд.

Наручилац је предвидео да кроз ову набавку набави и инсталира пет комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама и то:

-	Четири комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама у 2020. години и

-	један комплет мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама у 2021. години.

Предмет набавке су пет идентичних комплета мерне и пратеће опреме са инсталацијом, унапређење функционалности при раду са два радна места у контролно-мерном центру, као и додатна опрема.

- Мерна и пратећа опрема

Комплет мерне и пратеће опреме за станице са усмереним антенама се састоји од:

- мерног пријемника,

- антене лог-периодичне до 2 GHz,

- антене лог-периодичне до 6 GHz,

- антене омнидирекционе са V поларизацијом,

- антене омнидирекционе са H поларизацијом,

- ротатора азимута, ротатора поларизације,

- комплета каблова и пратећег прибора,

- управљачког подсистема са антенским преклопником (4 улаза),

- даљински управљане разводне кутије 230V/50Hz

- управљачког софтвера и наменског мерног рачунара.

Спецификација елемената комплета:

- Мерни пријемник

- Фреквенцијски опсег:  од 20 MHz до 6 GHz

- Резолуција постављања фреквенције: 1 Hz

- Тачност фреквенције:  ≤  1 x 10-9 (синхронизовано преко GPS-a)

- Могућност коришћења TDOA техника геолокације

- GPS пријемник и антена (за синхронизацију мастер осцилатора и TDOA подршку)

- Опсег мерења нивоа сигнала: од -20 dBµV до 120 dBµV (за BW = 1 kHz)

- Декларисана тачност мерења нивоа сигнала :  ±1,5 dB

- Опсег мерења нивоа сигнала са декларисаном тачношћу  од 20 dBµV до 120 dBµV (за BW = 1 kHz)

- Фактор шума:  ≤ 15 dB (до f = 3 GHz)

- Линеарност, TOIP:  ≥ 10 dBm

- Фазни шум осцилатора:  <-100 dBc @ 10kHzoffset(за f = 1 GHz)

- Уграђени  филтри преселектори

- Уграђен  интерни атенуатор

- Минимални MF пропусни опсег:  20 MHz

- Могућност избора ширине MF филтра за мерење следећих емисија:  CW, SSB, BC-AM, BC-FM (моно и стерео), LMR/DMR (канални размак 25 kHz и 12,5 kHz), WCDMA (UMTS), DVB-T/T2 и LTE (20 MHz); минимална ширина MF филтра мора да буде ≤ 1 kHz, а максимална ширина MF филтра мора да буде ≥ 20 MHz

- Демодулација сигнала:  AM, FM, φM, pulse, ISB, I/Q

- Осетљивост при демодулацији FM сигнала (fc=1GHz, fm=1kHz, Δf=±3kHz, SINAD=12dB):  ≤ 10 dBµV,

- Могућност приказивања спектра у околини задате фреквенције;ширине спектра ≥20 MHz

- Могућност скенирања по фреквенцијским опсезима

- Брзина скенирања:  ≥  10GHz/s

- Није неопходно присуство предњег панела

- Напон напајања (дозвољено коришћење екстерног исправљача):  230 VAC, 50 Hz, европски прикључак

- Могућност прикључења једносмерног напајања:  12 VDC

- Радни температурни опсег:  од -10°C до +50°C

- Монтажа у 19″ (19-инчном) реку у контејнеру

- Могућност даљинског управљања мерним пријемником

- Интерфејс:  1Gbit LAN

- Управљачки софтвер за мониторинг (технички захтеви дати у даљем тексту)

- API интерфејс за самосталан развој апликација

- Антена лог-периодична до 2 GHz

- Радни фреквенцијски опсег: од 80 MHz до 2 GHz

- Поларизација:  линеарна

- Добитак антене у радном фреквенцијском опсегу:  ≥  5 dBi

- Импеданса конектора:  50 Ω

- Конектор:  N женски

- Дужина:  ≤ 2 m

- Ширина:  ≤ 2 m

- Тежина:  ≤ 10 kg

- Радни температурни опсег:  од -30 °С  до +50 °С

- Максимална брзина ветра, без наслага леда:  120 km/h

- Дефинисани фактори антене у радном фреквенцијском опсегу

- Начин монтаже мора да буде у складу са захтевима у вези са инсталацијом мерне опреме који су дати у наставку техничке спецификације – у делу II –„Инасталација мерне и пратеће опреме на локацијама даљински управљаних мерних станица са усмереним антенама“

- Антена лог-периодична до 6 GHz

- Радни фреквенцијски опсег:  од 400 MHz до 6 GHz

- Поларизација:  линеарна

- Добитак антене у радном фреквенцијском опсегу:  ≥ 5 dBi

- Импеданса конектора: 50 Ω

- Конектор:  N женски

- Тежина:  ≤ 5 kg

- Радни температурни опсег:  од -30 °С  до +50 °С

- Максимална брзина ветра, без наслага леда:  120 km/h

- Дефинисани фактори антене у радном фреквенцијском опсегу

- Начин монтаже мора да буде у складу са захтевима у вези са инсталацијом мерне опреме који су дати у наставку техничке спецификације

- Антена омнидирекциона са V поларизацијом

- Радни фреквенцијски опсег:  од 80 MHz до 2 GHz

- Предвиђена за монтажу у екстремним климатским условима

- Пасивна антена, без активних склопова

- Поларизација:  вертикална

- Добитак антене у радном фреквенцијском опсегу:  ≥ 0 dBi

- Импеданса конектора:  50 Ω

- Конектор:  N женски

- Висина :  ≤ 1.5m

- Минимална тежина:  ≥ 2 kg

- Максимална тежина:  ≤ 10 kg

- Радни температурни опсег: од  -30 °С до +50 °С

- Максимална брзина ветра, без наслага леда:  150 km/h,

- Дефинисани фактори антене у радном фреквенцијском опсегу

- Начин монтаже мора да буде у складу са захтевима у вези са инсталацијом мерне опреме који су дати у наставку техничке спецификације

- Антена омнидирекциона са H поларизацијом

- Радни фреквенцијски опсег:  од 500 MHz до 1300 MHz

- Пасивна антена, без активних склопова

- Поларизација:  хоризонтална

- Добитак антене у радном фреквенцијском опсегу:  ≥ 0 dBi

- Импеданса конектора:  50 Ω

- Конектор:  N женски

- Висина :  ≤ 1.5m

- Тежина:  ≤ 10 kg

- Радни температурни опсег:  од -30°С до +50°С

- Максимална брзина ветра, без наслага леда:  150 km/h

- Дефинисани фактори антене у радном фреквенцијском опсегу

- Начин монтаже мора да буде у складу са захтевима у вези са инсталацијом мерне опреме који су дати у наставку техничке спецификације у делу II –„Инасталација мерне и пратеће опреме на локацијама даљински управљаних мерних станица са усмереним антенама“

- Ротатор азимута

- Yaesu G-2800 или одговарајуће

- Опсег промене угла:  450 °

- Обртни моменат:  77- 240 Nm

- Кочиони моменат:  ≥ 2400 Nm

- Максимално континуално вертикално оптерећење:  300 kg

- Контролна кутија за мануелни рад

- Напон напајања контролне кутије за мануелни рад:  230 V / 50 Hz, европски прикључак

- Приказ постављеног угла на аналогној скали контролне кутије

- Тачност позиционирања:  ≤ 5 %

- Начин монтаже мора да буде у складу са захтевима у вези са инсталацијом мерне опреме који су дати у наставку техничке спецификације у делу II –„Инасталација мерне и пратеће опреме на локацијама даљински управљаних мерних станица са усмереним антенама“

- Ротатор поларизације

- Yaesu G-550 или еквивалент

- Опсег промене угла поларизације:  180 ° (± 90 °)

- Обртни моменат:  ≥ 135 Nm

- Кочиони моменат:  ≥ 390 Nm

- Контролна кутија за мануелни рад

- Напон напајања контролне кутије за мануелни рад:  230 V / 50 Hz, европски прикључак

- Приказ постављеног угла на аналогној скали контролне кутије

- Тачност позиционирања:  ≤ 5 %

- Начин монтаже мора да буде у складу са захтевима у вези са инсталацијом мерне опреме који су дати у наставку техничке спецификације у делу II –„Инасталација мерне и пратеће опреме на локацијама даљински управљаних мерних станица са усмереним антенама“

- Каблови и пратећи прибор

- Карактеристике РФ и управљачких каблова, као и пратећег прибора (одводници пренапона, прибор за монтажу  итд.),  морају да буду у складу са захтевима у вези са инсталацијом мерне опреме који су дати у наставку техничке спецификације – у делу II –„Инасталација мерне и пратеће опреме на локацијама даљински управљаних мерних станица са усмереним антенама“

* Напомена:

Испорука каблова и пратећег прибора се обавља приликом инсталације опреме на локацији даљински управљане контролно-мерне станице.

- Управљачки подсистем са антенским преклопником (4 улаза)

- Омогућена даљинска контрола ротатора азимута и поларизације

- Подржани ротатори који су понуђени као елементи антенског система

- Преклапање антена:  минимално четири антенска улаза на два излаза; повезивање произвољног антенског улаза на произвољни излаз

- Радни фреквенцијски опсег:  од 30 MHz до 6 GHz

- Слабљење РФ сигнала:  ≤ 2 dB на 3 GHz

- Комплетно управљив уз помоћ рачунара

- Интерфејс:  10/100 Мbit LAN

- Напон напајања:  230 V / 50 Hz, европски прикључак

- API интерфејс за самосталан развој апликација

- Даљински управљана разводна кутија 230V/50Hz

- Power Distribution Unit (PDU)

- Максимална излазна снага ≥ 3.5kW

- Број утичница: 8

- Тип утичнице: IEC320/C13(IEC60320/C13)

- Веб оријентисан систем за управљање и надзор (могућност администрирања, независно даљинско укључење и искључење сваке утичнице)

- Интерфејс:  10/100 Mbps LAN

- Напон напајања:  230 VAC, 50 Hz, европски прикључак

- Монтажа у 19″ (19-инчном) реку у контејнеру

- „Паметне“ функције (мерење: улазног напона, укупне струје, укупног оптерећења...)

- Комплет каблова (IEC 320/C14на IEC 320/C13), дужина 2 m – 8 ком.

- Наменски мерни рачунар

Перфомансе испорученог рачунара морају у потпуности да одговарају захтевима понуђеног управљачког софтвера.

Понуђени рачунар мора да има следеће компоненте које морају да имају наведене карактеристике или боље од наведених (ово важи за оне компоненте за које су карактеристике наведене):

- Процесор: осмојезгарни 9th Gen Intel® Core™ i7 9700 (8-Core, 12MB Cache, 3GHz, убрзање процесора до 4.7GHz са Intel® Turbo Boost Technology) или одговарајући.

- Оперативни систем: Microsoft Windows 10 Professional 64-bit.

- Чипсет:  Intel Q370 Chipset или одговарајући

- Меморија:  2x8GB или 1x16GB DDR4-SDRAM или одговарајуће

- Тврди диск за оперативни систем:  минимум 256GB SSD или већи

- Тврди диск за смештај података:  2ТB SATA HDD

- Оптички уређај: DVD+/-RW

- Портови:  6 × USB 3.0; 2 × USB 2.0; Headset Connector; VGA; 2 × DisplayPort; RJ-45; audio in; audio out

- Миш:  Wheel Optical

- Тастатура:  Ергономска, српска латиничнаили енглеска (QWERTY)

- интегрисана Intel® UHD Graphics 630 или одговарајуће

- Интегрисана Gigabit Ethernet картица.

- Звучна карта:  Интегрисана HD audio

- Energy Star сертификат за коришћење енергије - понуђени рачунар мора бити приказан на сајту www.eu-energystar.org или www.energystar.gov, и тиме се задовољава услов за коришћење енергије  у складу са Energy star регулативом.

- Напон напајања:  230 V / 50 Hz, европски прикључак

- Монитор:

  - Дијагонала монитора:  ≥ 24“ (24 инча)

  - Технологија: LCD или LED LCD

  - Оптимална резолуција:  1920 x 1080 на 60Hz

  - Осветљење:  250 cd/m2

  - Контраст:  3000:1

  - Време одзива:  8 ms

  - Видни угао:  хоризонтално 178º и вертикално 178º

  - Интерфејси: 1 × VGA, 1 × DisplayPort, 1 × HDMI

  - LCD Speaker Bar или уграђени звучници

  - Напајање:  AC 220V, 50Hz, европски прикључак

  - Понуђени монитор не сме да има нити један неисправан пиксел

  - Понуђени монитор треба да буде испоручен са свим кабловима потребним за повезивање на електричну мрежу и рачунар

Уколико испоручени управљачки софтвер захтева рачунар јачих перформанси од тражених, потенцијални Понуђач је у обавези да понуди рачунар са таквим перформансама које ће омогућити нормалан рад управљачког софтвера.

- Управљачки софтвер

Због компатибилности са софтвером за мониторинг који се користи у контролно-мерном центру Београд, управљачки софтвер који се инсталира на локацијама предметних даљински управљаних станица пожељно је да буде Argus произвођача Rohde&Schwarz или одговарајући. Уколико се нуди други управљачки софтвер он мора бити компатибилан са опремом коју наручилац поседује у рејону Контролно-мерног центра Београд.

Уколико понуђач понуди одговарајући софтвер Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуде провери све перформансе понуђеног софтвера и његову потпуну компатибилност са постојећим управљачким софтвером Argus, на постојећем систему који се налази у Контролно-мерном центру Београд.

Тражене функционалности управљачког софтвера који се инсталира на локацији контролно-мерне станице су:

Управљачки софтвер мора да обезбеди интерфејс између мерне опреме инсталиране на локацији и управљачког софтвера инсталираног у контролно-мерном центру.

Управљачки софтвер мора да омогући самосталан рад мерне опреме односно извршавање аутоматских процедура које су креиране и покренуте са радних места у контролно-мерним центрима и у случају прекида комуникације са софтвером за мониторинг у контролно-мерном центру.

Обука

- Понуђач мора да изврши обуку за највише 15 (петнаест) запослених код Наручиоца. Обука мора да буде извршена пре квалитативног пријема испорученог софтвера. Обука треба да буде у трајању од најмање три радна дана. Место одржавања обуке je Контролно-мерни центар „Београд“. Обуку морају да одрже предавачи који су овлашћени од стране произвођача испорученог софтвера. Уколико ванредне околности онемогуће одржавање обуке у Контролно-мерном центру „Београд“, предвидети спровођење обуке на даљину (on-line).

Обука треба да обухвати следеће целине: детаљан опис техничког решења мерног система, приказ могућности инсталиране опреме, обуку у руковању мерном опремом и апликативним софтвером, приказ радних процедура, и друго.

- Инсталација мерне и пратеће опреме на локацијама даљински управљаних мерних станица са усмереним антенама

Обавеза Понуђача којем буде додељен уговор је да понуђену мерну и пратећу опрему инсталира на локацијама на територији Републике Србије. Наручилац је у обавези да припреми локацију пре инсталације опреме. У склопу наведене припреме на свакој локацији ће бити израђена армирано-бетонска плоча димензија 10x10 метара са одговарајућим темељом за постављање стуба, на којој ће бити постављен контејнер предвиђен за смештај мерне опреме  и челично-решеткасти стуб висине 24 или 36 метара.

Све активности везане за инсталацију мерне опреме као и термини инсталације  морају бити усаглашени са Наручиоцем. Предвиђено је да се инсталација мерне опреме врши радним данима, осим на захтев Наручиоца.

Антенски стуб

Вертикална комуникација на стубу висине 24 или 36 метара се остварује преко пењалица опремљених сигурносним системом против падања „систем са клизачем“. Горњи део стуба, односно последњих 6 метара, је константног квадратног пресека са страницама које износе приближно 1,6 метара. На врху стуба се налази радна платформа димензија 2,5x2,5 метара, обезбеђена решеткастом оградом висине 120 cm. Горњи руб као и носећи стубови ограде радне платформе су израђени од челичних цеви квадратног пресека (кутија) димензије 50x50 mm. За потребе монтаже антенског система у центру радне платформе на врху стуба је предвиђена вертикално постављена цев спољашњег пречника 150 mm и висине 2 m од нивоа радне платформе. Цев се са горње стране завршава фланшном (прирубницом) пречника 250 mm са отворима за 8 шрафова промера 18 mm распоређених по кругу 210 mm. Цев је са доње стране причвршћена за стуб на такав начин да отвор цеви остане слободан за провлачење каблова. Анкерисање цеви је изведено челичним профилима. На цев су са две стране постављене пењалице на међусобном вертикалном размаку од око 30 cm. На стубу су, у оквиру конструкције пењалица, расположиви носачи каблова на међусобном вертикалном растојању од 60 cm.

Антенски систем

Антенски систем се састоји од следећих компоненти:

- две лог-периодичне антене (монтиране „леђа у леђа“) спрегнуте ротаторима који омогућавају промену азимута и поларизације. Овај део антенског система треба да буде  инсталиран на носачу који испоручује изабрани понуђач, а који се монтира на врху цеви са фланшном која се налази у центру радне платформе на врху антенског стуба. Висина носача који испоручује изабрани Понуђач мора бити таква да обезбеди да оса лог-периодичних антена буде на минималној висини од 2 метра у односу на врх цеви са фланшном.

- омнидирекционих антена са H и V поларизацијом, која треба да буде монтиране  на одговарајућим носачима причвршћеним на огради радне платформе. Прецизан положај и место на коме ће се монтирати носачи ће се одредити у договору са наручиоцем.

Понуђач којем буде додељен уговор је у обавези да предложи техничко решење за све врсте антенских носача, начина њихове монтаже и причвршћења на стуб, те након добијене сагласности од стране Наручиоца, приступи  изради документације  на основу које ће бити извршена израда предметних елемената.За сва решења се мора добити сагласност наручиоца. Пре инсталације опреме на првој локацији, изабрани Понуђач којем буде додељен уговор је у обавези да на потпуно функционалном моделу са монтираним ротаторима, антенама и џампер кабловима демонстрира рад антенског система.

Повезивање антенског система

Понуђач којем је додељен уговор је у обавези да предвиди испоруку, транспорт и монтажу следећих каблова и опреме:

| Р.бр. | Позиција | Карактеристике |
| --- | --- | --- |
| 1 | РФ кабл са малим слабљењем, 4 ком. |  |
|  | Тип РФ кабла: | LCF 78-50Ј или одговарајуће |
|  | Називни пречник кабла: | 7/8“ (7/8 инча) |
|  | Слабљење РФ сигнала /100 m кабла: | - ≤1.5 dB на 100 MHz, - ≤4 dB на 1GHz, - ≤7 dB на 3GHz |
|  | Конектори: | - N-Женски |
| 2 | Печ (џампер) кабл високе савитљивости, 4 ком. |  |
|  | Тип кабла: | RG214 HiFlex или одговарајуће |
|  | Конектори: | - N-Мушки |
| 3 | Печ кабл, 5 ком. |  |
|  | Тип кабла: | RG214 или одговарајуће |
|  | Конектори: | - N-Мушки |
| 4 | Одводник пренапона / пренапонска заштита на РФ каблу, 4 ком. |  |
|  | Тип конектора на одводнику | Са једне стране конектор N-Женски, са друге стране конектор N-Мушки |
|  | Остале карактеристике | - Импеданса: 50 Ω - Заштитни напон: 75 до 90 V - Измењива заштитна гасна цев |
| 5 | Управљачки каблови ротатора,2 ком. |  |
|  | Пресек | 7 х 1 mm2 |
|  | Монтажа | Спољна |
|  | Опсег спољне температуре за рад кабла | од -30ºС до +50ºС |
|  | Заштитни омотач кабла (механичка заштита кабла) | Према условима монтаже за на стуб и услова трајног и поузданог рада |
| 6 | Заштита управљачких водова, 12 водова. |  |
|  | Радни напон потрошача | 24 V DC, 24 VAC |
|  | Максимална струја | 6 A |

РФ каблове водити по росту између контејнера и стуба и преко носача на антенском стубу. Дужину каблова одредити на основу пројектне документације за конкретну локацију (тип и висина стуба, растојања између стуба и контејнера, опреми која се монтира на локацији, као и према описаном начину њихове монтаже). РФ каблови морају да буду уземљени у три тачке изван контејнера: при врху стуба, непосредно пре преласка каблова са стуба на хоризонтални рост и непосредно пре уласка у контејнер на претходно припрељене тачке уземљења („сабирнице“) од стране Наручиоца.

Сва четири РФ кабла довести до позиције ротатора азимута. Повезивање РФ каблова са антенама (лог-периодичним и омнидирекционим) извршити џампер кабловима високе савитљивости. Предвидети довољну дужину у резерви џампер каблова који се воде од РФ каблова до лог-периодичних антена, како би се омогућио несметан рад ротатора и избегло оштећење каблова и конектора при ротацији. За џампер каблове је потребно предвидети адекватну заштиту која ће омогућити рад без оштећења у свим атмосферским условима (лед, јак ветар и сличо).

Управљачке каблове водити до врха стуба и повезати их на оба ротатора. Предвидети довољну дужину у резерви управљачких каблова, како би се омогућио несметан рад ротатора и избегло оштећење каблова и конектора при ротацији.

Понуђач којем је додељен уговор је у обавези да пре инсталације са Наручиоцем усагласи прецизну дужину и начин вођења печ каблова.

Повезивање опреме у контејнеру

РФ каблови се преко роста који се налази између антенског стуба и контејнера уводе у контејнер кроз отвор предвиђен за ту намену ( обезбеђује дихтовање и водонепропусност након увођења каблова у контејнер).

РФ каблови се по увођењу у контејнер повезују преко конектора на гасне одводнике пренапона (у даљем тексту одводнике). Одводнике повезати одговарајућим уземљивачким кабловима сваки засебно на заједнички систем уземљења у најближој тачки система уземљења унутар контејнера.

Од одводника до Управљачког подсистема са антенским преклопником инсталирати преспојне каблове(џампере), који се воде преко ростова у унутрашњости контејнера. Управљачки подсистем са антенским преклопником и мерни пријемник се монтирају у орман за смештај телекомуникационе опреме који обезбеђује Наручилац. Управљачки подсистем са антенским преклопником и мерни пријемник морају да буду фиксирани на 19″ шине у орману или за одговарујућу полицу. Понуђач којем је додељен уговор испоручује два печ кабла (џампера) одговарајуће дужине за повезивање излаза антенског преклопника са улазом мерног пријемника и мерним инструментом који по потреби поставља наручилац.

Управљачки каблови се преко роста који се налази између антенског стуба и контејнера уводе у контејнер кроз отвор предвиђен за ту намену ( обезбеђује дихтовање и водонепропусност након увођења каблова у контејнер).

По ростовима у унутрашњости контејнера се воде до ормана за смештај телекомуникационе опреме где их треба терминисати на модулима за пренапонску заштиту управљачких водова, а који се монтирају на DIN шину. Модуле за пренапонску заштиту управљачких водова повезати одговарајућим каблом на систем за уземљење у контејнеру.

Од модула за пренапонску заштиту управљачки водови се посебним каблом повезују на Управљачки подсистем са антенским преклопником.

Даљински управљана разводна кутија (PDU) се монтира у 19″ (19-инчном) реку.

Наменски мерни рачунар се поставља на радни сто који обезбеђује Наручилац.

Понуђач којем је додељен уговор је у обавези да сву инсталирану мерну и пратећу опрему (мерни пријемник, Управљачки подсистем са антенским преклопником и мерни рачунар), укључујући и мрежни свич који испоручује Наручилац међусобно повеже на оптималан начин.

GPS антену поставити изван контејнера, на оптималну позицију, узимајући у обзир положај контејнера и антенског стуба. По потреби израдити адекватан носач за GPS антену.

Понуђач којем буде додељен уговор је у обавези да пре инсталације са Наручиоцем усагласи прецизну дужину и начин вођења свих каблова.

Повезивање опреме на мрежни свич ће се обавити у присуству представника Наручиоца.

Осим наведеног изабрани Понуђач је у обавези да на локацију испоручи следеће каблове:

- UTP кабл дужине 5 m, 4 комада,

- UTP кабл дужине 3 m, 5 комада,

- UTP кабл дужине 10 m, 1 комад,

- RS 232 кабл (конектори мушки DB9 на женски DB9), дужине 5 m, 4 комада,

UTP Каблови морају бити категорије 6, на обе стране терминисани конекторима RJ-45.

- Додатна опрема

- Наменски преносни рачунар за даљинску контролу и одржавање мерних система..............................................................................................................3 ком.

Перфомансе испорученог преносног рачунара морају у потпуности да одговарају захтевима понуђеног апликативног софтвера.

Понуђени рачунар мора да има следеће компоненте које морају да имају наведене карактеристике или боље од наведених (ово важи за оне компоненте за које су карактеристике наведене):

- Модел:  HP EliteBook 840 G6 Notebook PC или одговарајући

- Оперативни систем:  Microsoft Windows 10 Professional 64-bit.

- Процесор:  Четворојезгарни Intel Core i7-8565U (1,8 GHz, до 4,6 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 8 MB cache) или одговарајући

- Меморија:  16GB DDR4

- Графичка карта:  Intel UHD Graphics 620 или одговарајући еквивалентна

- Тврди диск:  512 GB SSD

- Уграђена камера:  HD720p

- Читач отиска прста

- Мрежни адаптери:

  - GigaEthernet 10/100/1000

  - Dual Band Wireless 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi)

  - Bluetooth 4.2

- Монитор:

  - Технологија:  LED

  - Дијагонала Монитора:  14"

  - Оптимална резолуција:  FHD (1920x1080)

  - Начин поништавања рефлексије:  Anti-Glare

  - Видни угао:  Ultrawide Viewing Angle (UWVA)

- Портови: Smart Card Reader (SD/MMC); RJ-45; VGA; DisplayPort 1.2; Dock Connector; Headset Connector; USB Type-C; USB 3.1 Gen 1 Charging Port; USB 3.1 Gen 1 Port;

- Тежина:  до 2 kg

- Димензије:  (W x D x H)  32.6 x 23.4 x 1.79 cm

- Докинг станица (docking station)

- Печ кабл 3 m....................................................................................................5 ком.

- Тип кабла:	RG214 или одговарајући

- Конектори:	N-Мушки

- дужина: 3m

- Одводник пренапона / пренапонска заштита на РФ каблу....................10 ком.

- Тип одводник пренапона треба да буде идентичан типу одводника пренапона на РФ каблу који ће бити инсталиран а који је наведен у Обрасцу понуде (Спецификација ставки из понуде)

- Измењива заштитна гасна цев за одводник пренапона........................20 ком.

- Тип измењиве заштитне гасне цеви треба да одговараодводнику пренапона на РФ каблу који ће бити инсталиран а који је наведен у Обрасцу понуде (Спецификација ставки из понуде)

- USB кабл  5 m .................................................................................................20 ком.

- Тип кабла:	USB

- Конектори:	мушки тип А на USB женски тип А

- дужина: 5m

- Унапређење функционалности при раду са два радна места у контролно-мерном центру Београд

Под унапређењем функционалности подразумева се унапређење (upgrade) две лиценце управљачког софтвера Argus произвођача Rohde&Schwarz, које се користе у контролно-мерном центру Београд. Унапређењем ових лиценци мора да се обезбеди могућност геолоцирања извора РФ зрачења методом TDOA, уз употребу података добијених са произвољног сета мерних станица на којима је инсталирана опрема овог произвођача.

Обезбедити коришћење MapView или еквивалентних мапа и сателитских снимака и едитовање (додавање ознака локација од интереса, линија/полигина итд) њиховог садржаја. Mогућност импортовања геореференцираних растерских и векторских мапа и 3D модела терена и едитовање њиховог садржаја. Истовремени приказ резултата геолоцирања добијених са више даљински управљаних контролно-мерних станице на одговарајућој мапи. Учитавање назива и координата предефинисаних објеката из csv и/или xml датотека

Мора се понудити последња доступна комерцијална верзија софтвера.

Уколико понуђач понуди софтвер који није од произвођача Rohde&Schwarz Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуде провери све перформансе понуђеног софтвера и његову потпуну компатибилност са постојећим управљачким софтвером Argus, на постојећем систему који се налази у Контролно-мерном центру Београд.

- Документација

Техничка документација која се испоручује уз мерну и пратећу опрему приликом квантитативног пријема мерне и пратеће опреме мора да обухвати следеће ставке:

- Упутства за инсталацију опреме

- Упутства за руковање

- Упутства за превентивно одржавање са процедурама за проверу исправности

- Пратећи софтвер и одговарајући драјвери са детаљним упутством за инсталацију и  употребу (User Manual)

- Упутства за API интерфејс за мерну опрему која подразумевају опис протокола комуникације са листом команди, опис формата података који се размењују и сву осталу техничку документацију неопходну за самосталан развој управљачких апликација и интеграцију испоручене мерне и пратеће опреме и софтвера у Централизовани софтверски систем за мониторинг.

Техничка документација која се испоручује приликом квалитативног пријема инсталираног система мора да обухвати следеће ставке:

- Шеме повезивања компоненти система

- План и фотографије кабловских инсталација

- Дефинисани фактори антене у радном фреквенцијском опсегу

- Документација о калибрацији усмерених антена у односу на географски север.

- Документација о мерењима на антенском систему (слабљење каблова, слабљења антенских преклопника,...).

Захтеви у погледу рока и места испоруке, инсталације и конфигурације опреме која је предмет партије број 1

Понуђач се обавезује да предметне комплете мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра испоручи наручиоцу у исправном стању, према количинама и карактеристикама које су утврђене у понуди, и то на следећи начин

- Четири комплета у 2020. години,  у року који не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора на локације наручиоца, место испоруке – Контролно мерни центар „Београд“, улица Проте Матеје број 15, Добановци, Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд) .

- - један комплет у 2021. години, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана пријема захтева наручиоца за испоруку опреме, место испоруке – Контролно мерни центар „Београд“, улица Проте Матеје број 15, Добановци, Београд

Понуђач се обавезује да предметну додатну опрему и унапређење функционалности (лиценце) испоручи наручиоцу у исправном стању, према количинама и карактеристикама које су утврђене у понуди, у року од не дужем од 45 дана од дана закључења уговора на локације наручиоца, КМЦ Београд.

Понуђач се обавезује да изврши инсталацију опреме у року од не дужем од 30  дана од дана пријема налога за инсталацију.

Понуђач се обавезује да о свом трошку обезбеди транспорт добара од места отпреме до места испоруке, као и инсталацију опреме.

Захтеви у погледу гарантног рока и одржавања у гарантном року опреме која је предмет партије број 1

Гарантни рок за сву понуђену мерну и пратећу опрему не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема мерне и пратеће опреме.

Гарантни рок за сву додатну опрему не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема додатне опреме.

Гарантни рок за унапређене функционалности (лиценце) не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема софтвера.

Гарантни рок за радове на инсталацији мерне и пратеће опреме која је предмет ове набавке, не може бити краћи од 24 (двадесет четири) месеца, рачунајући од дана квалитативног пријема инсталираног система.

- Понуђач се обавезује да за испоручени хардвер и софтвер, у оквиру понуђене цене, за све време трајања гарантног рока за мерну и пратећу опрему, наручиоцу пружа подршку у смислу испорука актуелне „закрпе“ (firmware и service pack) и сваке друге подршке везане за несметан рад хардвера и софтвера. Понуђач је у обавези да, у наведеном периоду, наручиоцу доставља актуелну техничку документацију, упутства за употребу и упутства за API интерфејс (која одговарају актуелној верзији firmware-а и service pack-а) а која су наведена у техничкој спецификацији. Такође понуђач је у обавези да у наведеном периоду, у случају потребе интеграције испорученог хардвера и софтвера у Централизовани софтверски систем за мониторинг, пружа подршку наручиоцу у смислу давања информација о актуелној верзији API интерфејса, протокола комуникације са листом команди, описа формата података који се размењују као и сву осталу техничку документацију неопходну за самосталан развој управљачких апликација и интеграцију испоручене мерне и пратеће опреме и софтвера у Централизовани софтверски систем за мониторинг.

- Понуђач се обавезује да ће за испоручени хардвер и софтвер обезбедити пружање техничке подршке и након истека гаранције на мерну и пратећу опрему, у трајању од најмање седам (7) година рачунајући од дана истека гаранције на мерну и пратећу опрему, која подразумева могућност куповине додатних опција, могућност куповине додатних лиценци, могућност куповине актуелне „закрпе“ (firmware и service pack) за верзију хардвера и софтвера која је испор учена.

- У случају потребе за подршком из претходног става, иста ће бити регулисана посебним уговором, односно кроз посебан поступак набавке.

4.2. Партија број 2 - Управљачки софтвер и додатне функционалности мерне опреме - унапређење постојећих ARGUS софтверских лиценци, додатне лиценце и нове Rohde&Schwarz  мерне функционалности

РАТЕЛ-ов систем за мониторинг РФ спектра чине два регионалне целине:

- Контролно-мерни центар у Београду и три даљински управљане контролно-мерне станице, у којима се користи мерна опрема и софтвер произвођача Rohde & Schwarz;

- Контролно-мерни центар у Нишу и тринаест даљински управљаних контролно-мерних станица,  у којима се користи мерна опрема и софтвер произвођача TCI.

Наручилац поседује три лиценце (хардверска кључа) за софтверски пакет Rohde & Schwarz Argus, верзија 5.4. које се користе у Контролно-мерном центру у Београду и контролно-мерном возилу.

Предмет ове набавке је надоградња постојеће три лиценце софтвера Argus последњом доступном комерцијалном верзијом, набавка нових лиценци за даљински управљане контролно-мерне станице и надоградња мерне опреме додатним опцијама.

- Надоградња три лиценце софтвера Rohde & Schwarz

Лиценца 1: Основни модул софтвера Argus 6.x (последња доступна комерцијална верзија) са опцијама за:

- извршавање аутоматизованих мерних процедура

- извршавање интерактивних мерних процедура

- снимање и репродуковање демодулисаних аудио сигнала

- даљинску контролу других инстанци Argus софтвера произвођача Rohde & Schwarz

- експортовање мерних резултата

- управљање мерном опремом ( за два мерна пријемника)

- управљање пратећом опремом (контролор ротатора, антенски преклопник, компас, GPS, ML)

- приказивања резултатa гониометрисања и геолоцирања на географској мапи MapView

- управљање мерном опремом за гониометрисање (DF)

- геолоцирање са DF мобилном станицом (Mobile Locator (ML))

- лиценцирање софтвера мора да буде путем хард лока.

Лиценца 2: Основни модул софтвера Argus 6.x са опцијама за:

- извршавање аутоматизованих мерних процедура

- снимање и репродуковање демодулисаних аудио сигнала

- управљање мерном опремом (мерни пријемник)

- експортовање мерних резултата

- управљање пратећом опремом (контролор ротатора, антенски преклопник)

- извршавање интерактивних мерних процедура

- даљинску контролу других инстанци Argus софтвера произвођача Rohde & Schwarz

- лиценцирање софтвера мора да буде путем хард лока.

Лиценца 3: Основни модул софтвера Argus 6.x са опцијама за:

- извршавање аутоматизованих мерних процедура

- извршавање интерактивних мерних процедура

- снимање и репродуковање демодулисаних аудио сигнала

- даљинску контролу других инстанци Argus софтвера произвођача Rohde & Schwarz

- експортовање мерних резултата

- управљање мерном опремом (мерни пријемник)

- управљање пратећом опремом (контролор ротатора, антенски преклопник)

- коришћење MapView или еквивалентних мапа и сателитских снимака и едитовање (додавање ознака локација од интереса, линија/полигина итд) њиховог садржаја. Mогућност импортовања геореференцираних растерских и векторских мапа и 3D модела терена и едитовање њиховог садржаја

- геолоцирање TDOA методом. Приказивање резултата TDOA као и осталих релевантних параметара за геолоцирање извора. Истовремени приказ резултата геолоцирања добијених са више даљински управљаних контролно-мерних станице на одговарајућој мапи. Учитавање назива и координата предефинисаних објеката из csv и/или xml датотека

- лиценцирање софтвера мора да буде путем хард лока.

Уколико понуђач понуди одговарајуће лиценце  Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуде провери све њихове перформансе и његову потпуну компатибилност са постојећим управљачким софтвером Argus, на постојећем систему који се налази у Контролно-мерном центру Београд.

- Лиценце софтвера за даљински управљане контролно-мерне станице (3 ком):

На постојећим рачунарима који су саставу даљински управљаних контролно-мерних станица мора да се инсталира основни модул софтвера Argus 6.x или одговарајући  са опцијама за:

- управљање мерном опремом (за два мерна пријемника)

- управљање пратећом опремом (контролор ротатора, антенски преклопник)

- управљачки софтвер мора да обезбеди интерфејс између мерне опреме инсталиране на локацији и управљачког софтвера инсталираног у контролно-мерном центру

- управљачки софтвер мора да омогући самосталан рад мерне опреме односно извршавање аутоматских процедура које су креиране и покренуте са радних места у контролно-мерним центрима и у случају прекида комуникације са софтвером за мониторинг у контролно-мерном центру

- лиценцирање софтвера мора да буде путем хард лока.

Уколико се нуди одговарајући софтвер он мора бити компатибилан са опремом коју наручилац поседује у рејону Контролно-мерног центра Београд.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуде провери све перформансе понуђеног софтвера и његову потпуну компатибилност са постојећим управљачким софтвером Argus, на лицу места, на постојећем систему који се налази у Контролно-мерном центру Београд.

- Надоградња мерне опреме

- Надоградња мерног пријемника EB500 на даљински управљаним контролно-мерним станицама (3 ком) подразумева:

- инсталирање софтверских опција за рад у проширеном фреквенцијском опсегу од 20MHz до 6 GHz.

- Надоградња анализатора TV сигнала/ анализатора спектра ETL (1 ком) подразумева:

- инсталирање софтверске опције за анализу DAB сигнала (ETL-K250).

- Наменски преносни рачунар за даљинску контролу и одржавање мерних система.................................................................................................... (2 ком)

Перфомансе испорученог преносног рачунара морају у потпуности да одговарају захтевима понуђеног апликативног софтвера.

Понуђени рачунар мора да има следеће компоненте које морају да имају наведене карактеристике или боље од наведених (ово важи за оне компоненте за које су карактеристике наведене):

- Модел:  HP EliteBook 840 G6 Notebook PC или одговарајући

- Оперативни систем:  Microsoft Windows 10 Professional 64-bit.

- Процесор:  Четворојезгарни Intel Core i7-8565U (1,8 GHz, до 4,6 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 8 MB cache) или одговарајући

- Меморија:  16GB DDR4

- Графичка карта:  Intel UHD Graphics 620 или одговарајући

- Тврди диск:  512 GB SSDУграђена камера:  HD720p

- Читач отиска прста

- Мрежни адаптери:

  - GigaEthernet 10/100/1000

  - Dual Band Wireless 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi)

  - Bluetooth 4.2

- Монитор:

  - Технологија:  LED

  - Дијагонала Монитора:  14"

  - Оптимална резолуција:  FHD (1920x1080)

  - Начин поништавања рефлексије:  Anti-Glare

  - Видни угао:  Ultrawide Viewing Angle (UWVA)

- Портови: Smart Card Reader (SD/MMC); RJ-45; VGA; DisplayPort 1.2; Dock Connector; Headset Connector; USB Type-C; USB 3.1 Gen 1 Charging Port; USB 3.1 Gen 1 Port;

- Тежина:  до 2 kg

- Димензије:  (W x D x H)  32.6 x 23.4 x 1.79 cm

- Докинг станица (docking station)

Захтеви у погледу гарантног рока, одржавања у гарантном року и обуке за опрему која је предмет партије број 2

- Гарантни рок за сав софтвер и опрему за надоградњу не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема.

- Понуђач се обавезује да за испоручени софтвер, у оквиру понуђене цене, за све време трајања гарантног рока, наручиоцу пружа подршку у смислу испорука актуелне „закрпе“ (firmware и service pack) и сваке друге подршке везане за несметан рад хардвера и софтвера.

- Понуђач се обавезује да ће за испоручени софтвер обезбедити пружање подршке и након истека гаранције, у трајању од најмање седам (7) година, која подразумева могућност куповине додатних опција, могућност куповине додатних лиценци, могућност куповине актуелне „закрпе“ (firmware и service pack) за верзију хардвера и софтвера која је испоручена.

- У случају потребе за подршком из претходног става, иста ће бити регулисана посебним уговором, односно кроз посебан поступак набавке.

4.3. Партија број 3 – Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније

- Техничке карактеристике

Захтеване функционалности и техничке карактеристике су:

  - Мобилни терминал...........................................................................................2 ком

- Мобилни терминал LTE категорије 20 или боље

- Мобилни терминал треба да поседује chipset Exynos 990, или бољи

- Терминали морају имати могућност мерења 5G QoS и 5G радио параметара

- Закључавање (forcing) мерног мобилног терминала на одређени канал мобилне мреже

- Закључавање (forcing) мерног мобилног терминала на одређену базну станицу мобилне мреже

- Мерење и обраду мерних резултата за говорни сервис за WB-AMR и EVS (HD voice) по POLQA алгоритму

- Мерење и обраду мерних резултата за VoLTE говорни сервис

- Терминали морају имати могућност мерења, анализе, приказа, снимања и обраде у складу са ETSI TS 102 250 стандардима  за технологије GSM , UMTS (WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA) и LTE/LTE-A, VoLTE,  5G (700MHz и 3.5GHz ) у свим фреквенцијским опсезима на територији Европе и за све прописане ширине канала

- Мерење Video MOS параметра према стандарду ITU-T J.343.x

- Мерење data параметара: FTP download/upload, HTTP Upload/Download, Browsing live странице (трајање сесије), Messaging SMS, e-mail, Ping.

- Могућност радa у минимум MIMO 4x4 режиму

- Лицанца која омогућава повезивања терминала на скенер

- Могућност мерења у конфигурацији мреже која користи технику Carrier Aggregation ( у случају да је функционланост доступна у мрежи и да за њу постоји одговарајући firmware и подршка за рад).

- Могућност креирања мерних кампања (пројекат/job/скрипта) за аутоматско извршавање скупа тестова, као и могућност дефинисања KPI-ева и Threshold-a за све технологије/по технологији

- Могућност креирања извештаја у PDF формату непосредно након извршених мерења. Извештај је потребно да буде генерисан са самог терминала без подршке додатних SW алата.

- Обрада мерних резултата за 5G технологију од стране апликације на самом уређају и могућност укључивања резултата за ову технологију у извештај

- Креирање log фајлова након завршеног мерења и могућност њиховог upload-a (слања) на удаљену локацију коришћењем FTP/SFTP/HTTP протокола или путем e-mail-а

- Приказ у форми података или графикона приказујући основне радио параметре

- Могућност indoor мерења

- Подржане и интегрисане мапе за outdoor мерења

- Интегрисан GPS

- Мерења радио параметара за 4G/3G/2G технологије

- Ниво сигнала на пријему за GSM мреже (RxLev), за UMTS мреже (RSCP), за LTE мреже (RSRP),

- Однос сигнал/шум за GSM мреже (C/I), за UMTS мреже (Ec/Io), за LTE мреже (CINR)

- Квалитет сигнала на пријему за LTE мреже (RSRQ)

- Приказ функционоалности :

- GSM: ARFCN, BSIC, RxLev,RxLev за „ serving“ и суседне ћелије

- WCDMA: UARFCN, SCR code, RSCP за „ serving“ и суседне ћелије

- LTE: EARFCN, PCI, RSRP и RSRQ за „ serving“ и суседне ћелије

- 5G: NR ARFCN, PCI, SS-RSRP, SS-RSRQ, SS-SINR

Захтеви у погледу гарантног рока, условима подршке за опрему која је предмет партије број 3

- Гарантни рок за добра која су предмет партије 3 не може да буде краћи од 12 месеци.

- Понуђач је дужан да понуди и подршку која подразумева редовну надоградњу на најновије верзије софтвера у периоду од 24 месеца од квалитативног пријема, а која укључује и отклањање грешака, поправку недостатака, надоградњу драјвера, као и остале надоградње које се односе на функционалност и стабилност софтверске платформе, као и корисничку подршку (support).

4.4. Партија број 4 - Мерач РФ снаге проточни

- Техничке карактеристике

Предмет набавке у овој партији су мерачи РФ снаге (управљачке јединице) за приказ резултата мерења РФ снаге и припадајући директивни мерни сензори са пратећом опремом.

Захтеване функционалности и техничке карактеристике су:

  - Мерач РФ снаге (управљачка јединица) ..............................................................2 ком

- аутоматска детекција типа прикљученог мерног сензора

- тип екрана: TFT LCD дијагонале минимално 9,5“

- резолуција екрана: минимално 1024x768 пиксела

- екран на додир (Touch screen)

- приказ резултата мерења директне снаге

- приказ резултата мерења рефлектоване снаге

- приказ резултата мерења у апсолутним (W, kW, dBm)

- прикључење сензора: жичним путем (каблом), директно или преко адаптера

- радни температурни опсег: од 0°С до 50 °С

- температурни опсег за складиштење: од -20°С до 70 °С

- напон напајања: 230 V / 50 Hz

- тип батерије: интерна, пуњива трајања до 8 h

- тип комуникационог интерфејса: LAN

- тежина: ≤ 3 kg

- торба за транспорт мерача РФ снаге и припадајућу мерну опрему

- тип торбе: универзална

- кућиште од чврсте пластике

- унутрашњост обложена подесивим пенастим PVC материјалом

  - Директивни мерни сензор......................................................................................1 ком

- мерење средње директне и рефлектоване РФ снаге

- радни фреквенцијски опсег: од 25 MHz до 1 GHz

- опсег мерења директне РФ снаге: од 300 mW до 1 kW (1.2 kW максимум)

- импеданса 50 Ohms

- тип конектора: N (F)

  - Широкопојасни директивни мерни сензор..........................................................1 ком

- мерење средње директне и рефлектоване РФ снаге

- радни фреквенцијски опсег: од 350 MHz до 4 GHz

- опсег мерења директне РФ снаге: од 150 mW до 150 W

- импеданса 50 Ohms

- тип конектора: N (F)

  - Интерфејс кабл.........................................................................................................2 ком

- тип кабла: 8-жилни са алуминијумском заштитом

- тип конектора: Latch-N-Lock

Захтеви у погледу гарантног рока, условима подршке за опрему која је предмет партије број 4

- Гарантни рок на добра која су предмет партије 4 мора да буде минимум 24 месеци.

4.5. Партија 5: Анализатор спектра - портабл

- Техничке карактеристике

- Анализатор спектра..................................................................................................1 ком.

- радни фреквенцијски опсег: од 9 kHz до 43.5GHz

- ширина мерног IF филтра („resolution bandwidth“): од 1Hz до 10MHz

- праг шума (DANL), RBW = 1Hz са активним претпојачавачем:

од 10MHz до 2GHz    ≤ -165dBm

од 14GHz  до 20GHz  ≤ - 160dBm

од 35GHz  до 40GHz  ≤ -155dBm

- радни температурни опсег: од -10°С до +55°С

- одступање референтне фреквенције („Aging“): ±1.0 x 10-6/ 10 год. или боље у температурном опсегу од -10°С до +55°С

- ширина пропусног опсега за анализу сигнала („analysis bandwidth“): ≥ 20MHz

- ширина опсега скенирања („frequency span”): 0Hz (zero span); од 10Hz до максималне фреквенције

- максималан ниво континуалног RF сигнала на улазу: до +20dBm

- уграђен претпојачавач у целом фреквенцијском опсегу

- подешавање интерног атенуатора са кораком од 5dB

- фазни шум (SSB), CF = 1GHz, offset=10kHz: ≤ - 100dBc/Hz

- брзина освежавања екрана (Sweep Time for Zero span): ≤ 100ns

- опција за аудио индикацију на интерном звучнику усклађена са нивоом измереног сигнала

- анализа сигнала у временском домену (real-time spectrum analysis)

- GPS пријемник

- GPS активна антена

- димензија уграђеног дисплеја: ≥6“

- тип дисплеја: LCD, екран на додир

- коаксијални адаптер: са конектора за улаз РФ сигнала на конектор типа N(f): крута веза без коаксијалног кабла

- експортовање мерних резултата у .csv формату

- батеријско напајање: интерна батерија

- аутономија рада са интерном батеријом: ≥ 2 сата

- адаптер за напајање и пуњење интерне батерије из мреже 230V/50Hz

- заштитна футрола

- торба за транспорт

- кофер за транспорт

- резервна батерија:  Li-Ion

- екстерни пуњач за две батерије

- екстерни пуњач 12V DC са прикључком за ауто упаљач

Захтеви у погледу гарантног рока, условима подршке за опрему која је предмет партије број 5

- Гарантни рок на добра која су предмет партије 5 мора да буде минимум 36 месеци од дана квалитативног пријема.

- НАПОМЕНА – ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ : Понуђачи су у обавези да у Обрасцу понуде наведу назив произвођача и ознаку модела за сва понуђена добра и да у понуди доставе Техничку документацију произвођача (оригинални каталог, упутство за употребу и сл.) у папирној или електронској форми, за сва понуђена добра, којом се доказује испуњеност захтеваних карактеристика.

5. Начин спровођења контроле

Контрола  испоручених добара се врши од стране стручне службе наручиоца.

6. Праћење реализације и контролисање извршења уговора

Наручилац ће одредити лица за праћење реализације и контролисање извршења уговора, за сваку партију посебно.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА, ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

IV-1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона, и то:

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).

4) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (чл. 75. ст. 2. Закона).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:  Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра;

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац XII у конкурсној документацији – Изјава којом правна лица, предузетници и физичка лица доказују испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона).

IV-2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом, и то:

За партију 1

Узимајући у обзир процењену вредност набавке и значај предмета набавке за наручиоца под додатним условима за учешће у поступку јавне набавке подразумева се:

Финансијски капацитет:

Услов: Право на учешће у предметном поступку јавне набавке има понуђач који је био ликвидан, односно да није био у блокади, у периоду од 12 месеци рачунајући од месеца који претходи месецу објављивања Позива за подношење понуда;

Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за наведени период (напомена: уместо Потврде Народне банке Србије, понуђач може доставити интернет адресу преко које се могу проверити тражени подаци).

Пословни капацитет:

Услов: Право на учешће у предметном поступку јавне набавке има понуђач који је у претходне 3 године (релевантан је период од 3 (три) године од дана истека рока за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки) извршио испоруку мерне опреме за станице за РФ мониторинг које су предмет ове набавке, у износу од минимум 70.000.000 динара без ПДВа.

Докази: Референтна листа и Потврда за референце (образац XII и XIII из конкурсне окументације).

Кадровски капацитет:

Услов: Право на учешће у предметном поступку јавне набавке има понуђач који има радно ангажована најмање четири радника са важећим сертификатом за рад на висини и важећим здравственим уверењем.

Докази:

- фотокопије захтеваних сертификата о оспособљености радника за рад на висини са важећим лекарским уверењима, за сваког радно ангажованог радника;

- фотокопије уговора о раду, или уговора о допунском раду, или уговора о обављању привремених и повремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити да су сва лица радно ангажована код понуђача,

- фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање) - одговарајући М обрасци, оверени у надлежном фонду ПИО и копије радних књижица. Понуђачи који су извршили пријаву запослених електронским путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра;

Понуђач је у обавези да током периода реализације уговора има захтевани број радно ангажованих лица тражене кадровске структуре која ће учествовати у извршењу уговора.

За партије број 2, 3, 4 и 5

Финансијски капацитет:

Услов: Право на учешће у предметном поступку јавне набавке има понуђач који је био ликвидан, односно да није био у блокади, у периоду од 12 месеци рачунајући од месеца који претходи месецу објављивања Позива за подношење понуда;

Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за наведени период (напомена: уместо Потврде Народне банке Србије, понуђач може доставити интернет адресу преко које се могу проверити тражени подаци).

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно да јасно наведу да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења.

IV-3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 3) Закона.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, додатни услов – кадровски капацитет, може испунити и преко подизвођача, само у случају да је подизвођачу поверен део послова који се односи на инсталацију мерне опреме на локацијама даљински управљаних мерних станица.

У овој ситуацији, понуђачи су дужни да доставе доказе o испуњености кадровског капацитета за своје подизвођаче и да у Обрасцу понуде јасно наведу да је овај део послова поверен подизвођачу и проценат вредности тог дела посла.

IV-4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 3) Закона, док остале услове испуњавају заједно.

IV-5 Критеријум за доделу уговора

У складу са чланом 85. Закона, критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“, за све партије.

IV-6 Елементи критеријума, oдносно начин на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом – односи се на све партије

Уколико после извршеног рангирања понуда, две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок за испоруку понуђених добара (за Партију 1 узеће се у обзир понуђени рок испоруке за четири комолета у 2020. години) Уколико доделу уговора не буде могуће извршити ни на наведени начин, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испoруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

IV-7 Обрасци који чине саставни део понуде

Понуда мора да саржи:

- Образац понуде, попуњен, потписан за партију/е за коју/е се подноси понуда (Образац VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VI-5,   у конкурсној документацији за партију број 1 и 2);

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део IV конкурсне документације);

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

- Модел уговора за партију/е за коју/е се подноси понуда - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом и потписати, чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VII-5 у конкурсној документацији за партију);

- Образац структуре цене за партију/е за коју/е се подноси понуда, са упутством како да се попуни, попуњен и потписан (Образац VIII-1, VIII -2 VIII-3, VIII-4, VIII-5, у конкурсној документацији

- Образац изјаве о независној понуди (Образац IX у конкурсној документацији);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац X у конкурсној документацији), уколико је понуђач имао трошкове у фази припреме понуде;

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац XI у конкурсној документацији);

- Образац Референтна листа (Образац XII у конкурсној документацији)

- Образац Потврде о референци за партију број 1 (Образац XIII у конкурсној документацији);

- Техничку документацију произвођача (оригинални каталог, упутство за употребу и сл.) у папирној или електронској форми, за сва понуђена добра, којом се доказује испуњеност захтеваних карактеристика.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и потписивати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац IX у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац IX у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди и образац XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена

Понуда треба да буде састављена на српском језику.

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно је уз документ доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.

Изузетно, наручилац оставља могућност пoнуђaчу дa достави техничку документацију – произвођачке карактеристике на енглеском језику.

У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.

2. Начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК 106306 - Писарница, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, број 1-02-4042-11/20, за партију:__________ (навести број партије/а за коју/е се подноси понуда) - НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 03.07.2020. године до 12:00 часова, у писарници наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време њеног пријема, евиденциони број и датум понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се 03.07.2020. године, са почетком у 12:30 часова, на адреси седишта Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, ул. Палмотићева бр. 2, 11103 Београд.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

3. Партије

Предметна набавка је обликована у 5 (партија) партијe.

Понуђач може поднети понуду за једну, неколико или све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да на обрасцима који су саставни део конкурсне документације наведе на коју се партију односе. Уколико понуђач доставља понуду за више партије дужан је да обрасце из понуде копира и достави за сваку партију за коју доставља понуду, у складу са упутством датим уодговарајућим обрасцима. Понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. став 1. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе партије.

- 4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу на адреси седишта Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, ул. Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20, за партију:_____ - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20, за партију:_____ - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20, за партију:_____ - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20, за партију:_____ - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- 6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:

- у обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1, 2. и 4. Закона на начин предвиђен у делу под IV-1 у конкурсној документацији, и доказе за испуњеност додатног услова кадровског капацитета, уколико овај додатни услов доказује преко подизвођача;

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном, наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Заједничка понуда

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде (образац број VI), навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4 Закона на начин предвиђен у делу под IV-1 у конкурсној документацији.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања, као нпр. назив понуђача који ће у име групе понуђача доставити средство обезбеђења, понуђача који ће издати рачун и рачун на који ће бити извршено плаћање.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу начина и услова плаћања, гарантног рока, рока и места испоруке и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1.Начин и услови плаћања

За партију 1: Наручилац ће плаћање извршити сукцесивно и то на следећи начин:

- 80% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и завршетка квалитативног пријема, у року који не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

- 20% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након завршетка сваке појединачне инсталације и квалитативног пријема на свакој појединачној локацији, у року од у року који не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

- 100% од укупне цене за унапређење функционалности при раду са два радна места у контролно-мерном центру, након завршетка квалитативног пријема, у року који не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

- 100% од укупне цене за додатну опрему, након завршетка квалитативног пријема у року који не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

За партије 2, 3, 4 и 5: Наручилац ће плаћање извршити сукцесивно и то на следећи начин:

- Износ од највише 20% авансно од понуђене цене биће плаћен у року који не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана рачунајући од дана од дана службеног пријема исправне профактуре, а након закључења уговора и достављеног финансијског средства обезбеђења (уколико понуђач захтева аванс).

- Преостали износ од најмање 80% од понуђене цене биће плаћен у року који не може бити  краћи од 15 и дужи од 45 дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, а након завршетка квалитативног пријема мерне опреме, односно софтвера.

Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.

За све партије:

Понуђач мора да упише рокове плаћања у Обрасцу понуде и Моделу уговора.

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна преко писарнице наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/21, 68/15, 113/17 и 91/19).

Понуђач је у обавези да у рачуну наведе број уговора под којим је исти заведен код наручиоца

Рачун  не може бити поднета на плаћање пре извршеног квалитативног пријема.

Обавеза је понуђача да фактуру региструје у Централном регистру фактура, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19)

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Гарантни рок

Партија 1

Гарантни рок за сву понуђену мерну и пратећу опрему не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема мерне и пратеће опреме.

Гарантни рок за сву додатну опрему не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема додатне опреме.

Гарантни рок за унапређене функционалности (лиценце) не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема софтвера.

Гарантни рок за радове на инсталацији мерне и пратеће опреме која је предмет ове набавке, не може бити краћи од 24 (двадесет четири) месеца, рачунајући од дана квалитативног пријема инсталираног система.

Партија 2

Гарантни рок за сав софтвер и опрему за надоградњу не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема.

Партија 3

- Гарантни рок на терминале не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема.

- За терминале је потребно понудити и подршку која не може бити краћа од минимум 24 месеца од квалитативног пријема.

Партија 4

Гарантни рок за проточни мерач РФ снаге и мерне сонде не може да буде краћи од 24 (двадесет четири) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема.

Партија 5

Гарантни рок за анализатор спектра не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци рачунајући од дана квалитативног пријема.

Захтеви Наручиоца који се односе на гарантни рок и услове одржавања у понуђеном гарантном року, описани су ближе у Поглављу III конкурсне документације и моделу уговора.

9.3. Рок и место испоруке, инсталације

Партија 1

Понуђени рок испоруке предметних комплета мерне и пратеће опреме за станице за мониторинг РФ спектра наручилац је дужан да понуди  на следећи начин:

- За четири комплета рок не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора, место испоруке – Контролно мерни центар „Београд“, улица Проте Матеје број 15, Добановци, Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд).

- -за  један комплет рок не може бити дужи од 60 дана од дана пријема захтева наручиоца за испоруку опреме, место испоруке – Контролно мерни центар „Београд“, улица Проте Матеје број 15, Добановци, Београд.

Понуђени рок испоруке предметне додатне опреме и унапређења функционалности (лиценце) не може бити дужи од 45 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Понуђени рок инсталације предметних комплета мерне и пратеће опреме за станице за мониторинг РФ спектра не може бити дужи од 30 дана од дана пријема налога за инсталацију.

Партија 2

Понуђени рок испоруке софтвера и опреме за надоградњу не може бити дужи од 45 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Партија 3

Понуђени рок испоруке терминала не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Партија 4

Понуђени рок испоруке проточних мерача РФ снаге и мерних сонди не може бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Партија 5

Понуђени рок испоруке анализатора спектра не може бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Место испоруке је примарна локација наручиоца: Регулаторна агенција за електронксе комуникације и поштанске услуге, Контролно мерни центар „Београд“, ул. Проте Матеје бр. 15, Добановци – односи се на све партије.

Захтеви Наручиоца који се односе на инсталацију добара ближе су описани су у Поглављу III конкурсне документације.

  - Квантитативно - Квалитативни пријем опреме – односи се на све партије

Пријем добара која су предмет набавке ће се вршити у КМЦ Београд, од стране стручне комисије Наручиоца у присуству овлашћеног представника Испоручиоца и то:

- Квантитативни пријем ће се вршити провером примљених докумената – сертификата произвођача и отпремница Испоручиоца, у дану испоруке. Уколико се утврди да је испоручена уговорена мерна и пратећа опрема и додатна опрема, односно софтвера, биће потписан заједнички записник о квантитативном пријему, а овлашћено лице Наручиоца оверава отпремнице којима се потврђује да су добра примљена. Ако се визуелним прегледом утврде недостаци, представници Наручиоца и Понуђача потписаће заједнички записник којим ће констатовати уочене недостатке. Констатовани недостаци биће отклоњени на терет Испоручиоца, у оквиру рока за испоруку, или накнадно остављеног примереног рока од стране Наручиоца. Након завршеног кантитативног пријема биће сачињен Записник о квантитативном пријему који потписују представници Наручиоца и Понуђача.

- Квалитативни пријем обавиће комисија Наручиоца уз обавезно присуство представника Испоручиоца, у року од најдуже 15 (петнаест) радних дана од дана квантитативног пријема. Под квалитативним пријемом се подразумева провера функционалности и техничких карактеристика појединачних елемената комплета мерне и пратеће опреме и додатне опреме, односно софтвера. О извршеном пријему сачињава се записник, који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Понуђача Уколико се приликом квалитативног пријема утврде недостаци, Испоручилац је дужан да их отклони у року од највише 25 (двадесет пет) радних дана. У случају да се утврђени недостаци не могу отклонити у року од 25 (двадесет пет) радних дана, Испоручилац је у обавези да испоручи нова добра код којих су утврђени недостаци, у исправном стању, у примереном року који Наручилац посебно одреди. Након завршеног квалитативног пријема биће сачињен Записник о квалитативном пријему који потписују представници Наручиоца и Понуђача.

  - Сервис добара – односи се на све партије

- Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да обезбеди сервисирање предметних добара за све време важења гаранције оних делова који подлежу таквој врсти гаранције искључиво оригиналним деловима према произвођачкој спецификацији.

Сервис мора бити овлашћен од стране произвођача опреме.

Пожељно је да се овлашћени сервис предметне мерне и пратеће опреме налази на територији Републике Србије.

Уколико за неки део понуђених добара  на територији Републике Србије не постоји сервис овлашћен од стране произвођача, понуђач је дужан да обезбеди сервис (или сервисе) који је овлашћен од стране произвођача опреме а који се може налазити и ван територије Републике Србије. У овом случају понуђач је дужан да сноси све трошкове преузимања, отпреме до овлашћеног сервиса и враћања предметне мерне и пратеће опреме, као и трошкове осигурања у току транспорта, шпедитерске, царинске и све друге зависне трошкове, у случају да је то неопходно.

9.6. Рок важења понуде – односи се на све партије

Рок важења понуде (за све партије) не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Уколико понуђачи понуде краћи рок важења понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Понуђена цена добара мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност (ПДВ) и са порезом на додату вредност (ПДВ).

За оцену понуда узимаће се у обзир укупна понуђена цена добара, без пореза на додату вредност (ПДВ).

У укупну цену у обрасцу понуде за Партију број 1, морају бити урачунати трошкови: набавке добара, инсталације на начин како је то предвиђено у Техничкој спецификацији, транспорта опреме до места испоруке и од места испоруке до места инсталације, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, обуке, одржавања предметних добара у гарантном року, подршку за хардвер и сифтвер, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У укупну цену у обрасцу понуде за Партију број 2 морају бити урачунати  трошкови набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У укупну цену у обрасцу понуде за Партију број 3 морају бити урачунати трошкови набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, као и подршку, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У укупну цену у обрасцу понуде за Партију број 4 морају бити урачунати трошкови набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У укупну цену у обрасцу понуде за Партију број 5 морају бити урачунати трошкови набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року,  административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цене су фиксне и не могу се мењати.

Уколико је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. Средство финансијског обезбеђења

11.1. Банкарска гаранцију за повраћај авансног плаћања – односи се на партију 2, 3, 4 и 5

Понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци је у обавези да приликом закључења уговора достави Банкарску гаранцију за повраћај аванса, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ траженог аванса (максимално 20%) од уговорене цене са ПДВ, са важношћу најмање до квантитивног пријема добара за партију за коју се подноси понуда.

Наручилац неће исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

11.2 Банкарска гаранција за добро извршење посла – односи се на све партије

Понуђач коме буде додељен уговор доставиће приликом закључења уговора наручиоцу, банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио наручилац, нити мањи износ од оног који је одредио наручилац.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

11.3. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарнтном року и – односи се на све партије

Понуђач којем буде додељен уговор доставиће наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана квалитативног пријема добара банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од уговореног гарантног рока.

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио наручилац, нити мањи износ од оног који је одредио наручилац.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши уговором предвиђену обавезу у погледу одржавања предмета уговора у гарантном року.

- 12. Начин означавања поверљивих података

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЈН број 1-02-4042-11/20, по партијама, за партију _____, на неки од следећи начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, 11103 Београд, ул. Палмотићева бр. 2, Писарница,

- електронским путем на адресу: mernaoprema@ratel.rs

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. Измене и допуне конкурсне документације

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да, без одлагања, измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Обавештење о продужењу рока биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

- 15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

18. Рок за закључење уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем је уговор додељен у обавези је да достави наручиоцу потписане примерке уговора у року од 10 (десет) дана од дана пријема уговора.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права,  у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

19. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неодговарајућа и неприхватљива, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3)	понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)	је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5)	понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно,  предајом у писарници наручиоца, (радно време писарнице наручиоца је од 7,30 до 15,30 часова), електронском поштом на e-mail: mernaoprema@ratel.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, улица Палмотићева број 2, 11103 Београд, ПАК 106306 - Писарница.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: 97 1-02-4042-11/20

(7) сврха: ЗЗП; РАТЕЛ; ЈН број 1-02-4042-11/20 за партију број ______ (навести број партије);

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН

21. Обавешење:Приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употреба печата није обавезна.

22.  Измене током трајања уговора

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза у роковима дефинисаних овим уговором, наручилац ће у складу са одредбом члана 115. ЗЈН продужити рокове испоруке а које су дефинисане овим уговором.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

VI -1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За партију број 1 – Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом

Понуда за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, редни број 1-02-4042-11/20, по партијама, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана _________ 2020. године, на интернет страници наручиоца, као и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седиштаа: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Понуђач (заокружити): | A: Правно лице |
|  | Б: Предузетник |
|  | В: Физичко лице |
| Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико |
|  | Б: Средње |
|  | В: Мало |
|  | Г: Микро |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:

| Р.Бр | Назив опреме | Произвођач и ознака модела | Тип | Уграђене опције |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мерни пријемник |  |  |  |
| 2. | Антена лог-периодична до 2GHz |  |  |  |
| 3. | Антена лог-периодична до 6 GHz |  |  |  |
| 4. | Антена омнидирекциона са V поларизацијом |  |  |  |
| 5. | Антена омнидирекциона са H поларизацијом |  |  |  |
| 6. | Ротатор азимута |  |  |  |
| 7. | Ротатор поларизације |  |  |  |
| 8. | РФ каблови |  |  |  |
| 9. | Печ каблови |  |  |  |
| 10. | Одводник пренапона на РФ каблу |  |  |  |
| 11. | Заштита управљачких водова |  |  |  |
| 12. | Управљачки подсистем са антенским преклопником |  |  |  |
| 13. | Даљински управљана разводна кутија |  |  |  |
| 14. | Наменски мерни рачунар |  |  |  |
| 15. | Управљачки софтвер за мониторинг |  |  |  |
| 16. | Наменски преносни рачунар |  |  |  |
| 17. | Лиценца за унапређење (upgrade) софтвера Argus |  |  |  |

6) ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

| Назив добра | Јед. мере | Кол. | Цена по јединици мере без ПДВ | Цена по јединици мере са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплет мерне и пратеће опреме за станице са усмереним антенама са инсталацијом | комплет | 5 |  |  |  |  |
| Додатна опрема | комплет | 1 |  |  |  |  |
| Унапређење функционалности при раду (лиценце) | ком | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

* У укупну цену урачунати су трошкови набавке добара, инсталације на начин како је то предвиђено у Техничкој спецификацији, транспорта опреме до места испоруке и од места испоруке до места инсталације, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, обуке, одржавања предметних добара у гарантном року, подршку за хардвер и сифтвер, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

7) РОК ИСПОРУКЕ

Рок за испоруку четири комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама у 2020. години: ________ дана од дана обостраног потписивања уговора (не може бити дужи од 60 дана);

Рок за испоруку једног комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама у 2021. години: ________ дана од дана дана од дана захтева наручиоца за испоруку опреме (не може бити дужи од 60 дана);

Рок за инсталацију једног комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама: ________ дана од дана дана од дана пријема налога за инсталацију (не може бити дужи од 30 дана);

Рок за испоруку додатне опреме: ______________ дана од дана обостраног потписивања уговора (не може бити дужи од 45 дана);

Рок за испоруку унапређења функционалности при раду са два радна места (лиценце) у контролно-мерном центру ______ дана од дана обостраног потписивања уговора (не може бити дужи од 45 дана);

8) ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за сву понуђену мерну и пратећу опрему износи ______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема мерне и пратеће опреме (не може бити краћи од 36 месеци).

Гарантни рок за сву додатну опрему износи _______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема додатне опреме (не може бити краћи од 36 месеци).

Гарантни рок за унапређене функционалности при раду са два радна места (лиценце) износи _______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема лиценци (не може бити краћи од 36 месеци). Гарантни рок за радове на инсталацији мерне и пратеће опреме која је предмет ове набавке, износи ________ месеци, рачунајући од дана квалитативног пријема инсталираног система (не може бити краћи од 24 месеца).

9) РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПЛАЋАЊА:

- 80% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и завршетка квалитативног пријема, у року од ___ дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

- 20% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након завршетка сваке појединачне инсталације и квалитативног пријема на свакој појединачној локацији, у року од ___ дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

- 100% од укупне цене за унапређење функционалности при раду са два радна места у контролно-мерном центру, након завршетка квалитативног пријема, у року од ____ дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

- 100% од укупне цене за додатну опрему, након завршетка квалитативног пријема у року од _____ дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

10) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана).

11) Уколико Понуђач није доставио доказе о испуњености услова, у обавези је да наведе који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу проверити: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У _____________________                                                              Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                                                            __________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише,, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VI -2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За партију број 2 – Управљачки софтвер и додатне функционалности мерне опреме - унапређење постојећих ARGUS софтверских лиценци, додатне лиценце и нове Rohde&Schwarz  мерне функционалности

Понуда за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, редни број 1-02-4042-11/20, по партијама, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана _________ 2020. године, на интернет страници наручиоца, као и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седиштаа: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Понуђач (заокружити): | A: Правно лице |
|  | Б: Предузетник |
|  | В: Физичко лице |
| Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико |
|  | Б: Средње |
|  | В: Мало |
|  | Г: Микро |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА

| Р.Бр | Назив опреме | Произвођач и ознака модела | Тип | Уграђене опције |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Надоградња лиценци софтвера Rohde & Schwarz: Лиценца 1 Лиценца 2 Лиценца 3 |  |  |  |
| 2. | Лиценце софтвера за даљински управљане контролно-мерне станице |  |  |  |
| 3. | Надоградња мерног пријемника EB500 |  |  |  |
| 4. | Надоградња анализатора TV сигнала/ анализатора спектра ETL |  |  |  |
| 5. | Наменски преносни рачунар |  |  |  |

6) ПОНУЂЕНА ЦЕНА

| Назив добра | Јед. мере | Кол. | Цена по јединици мере без ПДВ | Цена по јединици мере са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лиценце за надоградњу софтвера Rohde & Schwarz: |  |  |  |  |  |  |
| Лиценца 1 | ком | 1 |  |  |  |  |
| Лиценца 2 | ком | 1 |  |  |  |  |
| Лиценца 3 | ком | 1 |  |  |  |  |
| Лиценце за софтвера за даљински управљане контролно-мерне станице | ком | 3 |  |  |  |  |
| Надоградња мерног пријемника EB500 | ком | 3 |  |  |  |  |
| Надоградња анализатора TV сигнала/ анализатора спектра ETL | ком | 1 |  |  |  |  |
| Наменски преносни рачунар | ком | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

* У укупну цену урачунати су трошкови набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

7) РОК ИСПОРУКЕ

Рок за испоруку ________ дана од дана обостраног потписивања уговора (не може бити дужи од 45 дана)

8) ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за надоградњу три лиценце софтвера Rohde & Schwarz износи ______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема (не може бити краћи од 36 месеци)

Гарантни рок за лиценце софтвера за даљински управљане контролно-мерне станице износи _______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема (не може бити краћи од 36 месеци).

Гарантни рок за надоградњу мерне опреме, износи ________ месеци, рачунајући од дана квалитативног пријема (не може бити краћи од 36 месеци).

9) РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

- ____% (највише 20%) авансно од понуђене цене биће плаћен у року од _____ дана рачунајући од дана од дана службеног пријема исправне профактуре, а након закључења уговора и достављеног средства финснсијског обезбеђења (уколико понуђач захтева аванс).

- Преостали износ од _____% од понуђене цене биће плаћен у року од ____ дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, а након завршетка квалитативног пријема.

10) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана).

11) Уколико Понуђач није доставио доказе о испуњености услова, у обавези је да наведе који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу проверити: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У _____________________                                                              Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                                                         __________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише,, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VI -3 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За партију број 3 – Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније

Понуда за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, редни број 1-02-4042-11/20, по партијама, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана _________ 2020. године, на интернет страници наручиоца, као и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седиштаа: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Понуђач (заокружити): | A: Правно лице |
|  | Б: Предузетник |
|  | В: Физичко лице |
| Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико |
|  | Б: Средње |
|  | В: Мало |
|  | Г: Микро |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ

| Р.Бр | Назив опреме | Произвођач и ознака модела | Тип | Уграђене опције |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније |  |  |  |

6) ПОНУЂЕНА ЦЕНА

| Назив добра | Јед. мере | Кол. | Цена по јединици мере без ПДВ | Цена по јединици мере са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније | ком | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

* У укупну цену урачунати су трошкови набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, као и подршку, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

7) РОК ИСПОРУКЕ

Рок за испоруку ________ дана од дана обостраног потписивања уговора (не може бити дужи од 30 дана);

8) ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок ______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема.

9) РОК И НАЧИН  ПЛАЋАЊА:

- ____% (највише 20%) авансно од понуђене цене биће плаћен у року од _____ дана рачунајући од дана од дана службеног пријема исправне профактуре, а након закључења уговора и достављеног средства финансијског обезбеђења (уколико понуђач захтева аванс).

- Преостали износ од _____% од понуђене цене биће плаћен у року од ____ дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, а након завршетка квалитативног пријема.

10) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана).

11) Уколико Понуђач није доставио доказе о испуњености услова, у обавези је да наведе који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу проверити: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У _____________________                                                              Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                                                         __________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише,, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VI -4 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За партију број 4 – Мерач РФ снаге проточни

Понуда за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, редни број 1-02-4042-11/20, по партијама, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана _________ 2020. године, на интернет страници наручиоца, као и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Понуђач (заокружити): | A: Правно лице |
|  | Б: Предузетник |
|  | В: Физичко лице |
| Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико |
|  | Б: Средње |
|  | В: Мало |
|  | Г: Микро |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА

| Р.Бр | Назив опреме | Произвођач и ознака модела | Тип | Уграђене опције |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мерач РФ снаге |  |  |  |
| 2. | Директивна мерна сонда |  |  |  |
| 3. | Широкопојасна директивна мерна сонда |  |  |  |
| 4. | Интерфејс кабл |  |  |  |

6) ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

| Назив добра | Јед. мере | Кол. | Цена по јединици мере без ПДВ | Цена по јединици мере са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мераче РФ снаге | ком | 2 |  |  |  |  |
| Директивни мерни сензор | ком | 1 |  |  |  |  |
| Широкопојасни директивни мерни сензор | ком | 1 |  |  |  |  |
| Интерфејс кабл | ком | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

* У укупну цену урачунати су трошкови набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

7) РОК ИСПОРУКЕ

Рок за испоруку ________ дана од дана обостраног потписивања уговора (не може бити дужи од 60 дана);

8) ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок ______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема (не може бити краћи од 24 месеца)

9) РОК И НАЧИН П ПЛАЋАЊА:

- ____% (највише 20%) авансно од понуђене цене биће плаћен у року од _____ дана рачунајући од дана од дана службеног пријема исправне профактуре, а након закључења уговора и достављеног средства финансијског обезбеђења(уколико понуђач захтева аванс).

- Преостали износ од _____% од понуђене цене биће плаћен у року од ____ дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, а након завршетка квалитативног пријема.

10) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана).

11) Уколико Понуђач није доставио доказе о испуњености услова, у обавези је да наведе који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу проверити: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У _____________________                                                              Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                                                                   __________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише,, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VI -5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За партију број 5 –анализатор спектра портабл

Понуда за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, редни број 1-02-4042-11/20, по партијама, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана _________ 2020. године, на интернет страници наручиоца, као и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Понуђач (заокружити): | A: Правно лице |
|  | Б: Предузетник |
|  | В: Физичко лице |
| Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико |
|  | Б: Средње |
|  | В: Мало |
|  | Г: Микро |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Подизвођач (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Б: Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Учесник у заједничкој понуди (заокружити): | A: Правно лице Б: Предузетник В: Физичко лице |
|  | Врста – величина правног лица (заокружити): | A: Велико Средње В: Мало Г: Микро |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА

| Р.Бр | Назив опреме | Произвођач и ознака модела | Тип | Уграђене опције |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Анализатор спектра – портабл са пратећом опремом |  |  |  |

6) ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Укупна понуђена цена за анализатор спектра портабл износи _____________ РСД без ПДВ, односно __________ РСД са ПДВ.

* У укупну цену урачунати су трошкови набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

7) РОК ИСПОРУКЕ

Рок за испоруку ________ дана од дана обостраног потписивања уговора (не може бити дужи од 60 дана);

8) ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок ______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема (не може бити краћи од 36 месеци)

9) РОК И НАЧИН  ПЛАЋАЊА:

- ____% (највише 20%) авансно од понуђене цене биће плаћен у року од _____ дана рачунајући од дана од дана службеног пријема исправне профактуре, а након закључења уговора и достављеног средства финансијског обезбеђења (уколико понуђач захтева аванс).

- Преостали износ од _____% од понуђене цене биће плаћен у року од ____ дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, а након завршетка квалитативног пријема.

10) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана).

11) Уколико Понуђач није доставио доказе о испуњености услова, у обавези је да наведе који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу проверити: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У _____________________                                                              Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                                                         __________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише,, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

За партију број 1

1. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, са седиштем у Београду, улица Палмотићева 2, коју заступа директор др Владица Тинтор.

ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41 код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац) и

2. "_________________" _______________ ул. ________________, бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _________ које заступа директор _________________ (у даљем тексту: Испоручилац),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА –

мерне опреме за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу основу чл. 32, 52. став 1., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), покренуо поступак за јавну набавку добра – Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20;

- да је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана _____ 2020. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;

- да је Испоручилац дана ____________2020. године, доставио понуду број ______________ (попуњава Наручилац), за партију број 1 – Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и која је заједно са Техничким спецификацијама из конкурсне документације саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број:_________________ од _____2020. године, (попуњава Наручилац) изабрао Испоручиоца за предметну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка, испорука и инсталација 5 (пет) комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама, са инсталацијом, додатна опрема и две лиценце за унапређење функционалности софтвера Argus произвођача Rohde&Schwarz.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупно уговорена цена за 5 комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама, са инсталацијом (са свим пратећим добрима, услугама и радовима), додатну опрему и унапређење функционалности при раду (лиценце) износи _______________________ RSD, без урачунатог пореза на додату вредност, односно _______________РСД са урачунатим порезом на додату вредност, од чега:

- цена једног комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама, са инсталацијом (са свим пратећим добрима, услугама и радовима) износи _______________________ RSD, са урачунатим порезом на додату вредност, односно ___________________ РСД са урачунатим порезом на додату вредност, што за 5  комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама, са инсталацијом (са свим пратећим добрима, услугама и радовима) износи ________________________________ RSD, са урачунатим порезом на додату вредност, односно ______________________РСД;

- цена додатне опреме износи __________________ RSD без урачунатог пореза на додату вредност, односно __________________ RSD са урачунатим порезом на додату вредност;

- цена унапређење функционалности при раду са два радна места у контролно-мерном центру Београд износи __________________ RSD без урачунатог пореза на додату вредност, односно __________________ RSD са урачунатим порезом на додату вредност.

Укупно уговорена цена из овог члана обухвата трошкове набавке добара, инсталације на начин како је то предвиђено у Техничкој спецификацији, транспорта опреме до места испоруке и од места испоруке до места инсталације, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, обуке, одржавања предметних добара у гарантном року, подршку за хардвер и сифтвер, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати у току важења Уговора.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:

- 80% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након сваке појединачне испоруке и завршетка квалитативног пријема, у року од _____ дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

- 20% од јединичне цене комплета мерне и пратеће опреме, сукцесивно, након завршетка сваке појединачне инсталације и квалитативног пријема на свакој појединачној локацији, у року од _____ дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

- 100% од укупне цене за додатну опрему, након завршетка квалитативног пријема у року од _____ дана од дана службеног пријема исправне фактуре;

- 100% од укупне цене за унапређење функционалности при раду са два радна места у контролно-мерном центру, након завршетка квалитативног пријема, у року од _____ дана од дана службеног пријема исправне фактуре.

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема фактуре преко писарнице Наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/21, 68/15, 113/17 и 91/19).

Испоручилац се обавезује да региструје фактуру у Централном регистру фактура.

Фактура не може бити поднета на плаћање пре завршеног квалитативног пријема и потписивања записника о квалитативном пријему.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да изврши плаћање уговорених вредности из члана 3. став 1. овог уговора преносом средстава на текући рачун Испоручиоца број: ___________________, код _________________________банке, (попуњава Испоручилац).

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Рок испоруке за 4 (четири) комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама  у 2020. години је ___ дана (напомена: не може бити дужи од 60 (шездесет) дана) од дана закључења овог уговора.

Рок за испоруку једног комплета мерне и пратеће опреме за мониторинг РФ спектра са усмереним антенама у 2021. години је ___ дана (напомена: уписати понуђени број дана, који не може бити дужи од 60 (шездесет) дана) од дана захтева за испоруку опреме послатог од стране наручиоца.

Рок испоруке додатне опреме из члана 1. овог уговора је ___ дана (напомена: уписати понуђени број дана, који не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) дана) од дана закључења овог уговора.

Рок испоруке за унапређење функционалности (лиценце), према количинама и карактеристикама које су утврђене у понуди, је ____ дана (напомена: уписати понуђени број дана, који не може бити дужи од 45  од дана закључења овог уговора.

Испоручилац је дужан да добра која су предмет овог уговора испоручи на адресу Наручиоца – Контролно мерни центар „Београд“, улица Проте Матеје број 15, Добановци, Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд)

Испорука ће се вршити искључиво радним данима у редовно радно време Наручиоца.

Испоручилац је дужан да два (2) дана пре почетка испоруке достави Наручиоцу динамику испоруке.

Рок и начин иНСТАЛАЦИЈЕ

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да инсталацију појединачног комплета мерне и пратеће опрему из члана 1. инсталира у року од ______ дана рачунајући од дана пријема писаног налога од страна Наручиоца, упућеног путем мејла или путем редовне поште.

Испоручилац се обавезује да мерну и пратећу опрему инсталира на пет (5) локације, које се налазе на територији Републике Србије, чију припрему ће обезбедити Наручилац, сагласно Спецификацији и техничким захтевима Наручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ 10% од укупно уговорене вредности уговора бе ПДВ, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију, у случају да Испоручилац не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 8.

Испоручилац се обавезује да у року од пет (5) радних дана од дана квалитативног пријема предметних добара достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора да покрије отклањање грешака у гарантном року свих добара и пратећих радова која су предмет уговора са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ од 10% од укупно уговорене вредности уговора (без ПДВ), са важношћу најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека најдуже уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да Испоручилац не изврши у уговореним роковима и на начин како је то дефинисано овим уговором обавезу отклањања грешака у гарантном року.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико  Испоручилац не испоручи и не инсталира добра из члана 1. овог уговора, у складу са роковима који су регулисани чл. 5 и 6. овог уговора дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну од 5‰ од уговорене цене, за сваки дан закашњења.

Максимална уговорена казна не може износити више од 5% од уговорене цене, након чега Наручилац задржава право да раскине Уговор и захтева накнаду штете за износ који превазилази износ уговорне казне.

КВАНТИТАТИВНо - квалитативнИ пријЕМ

Члан 10.

Пријем мерне и пратеће опреме, додатне опреме и унапређених функционалности при раду са два радна места у КМЦ Београд вршиће се у КМЦ Београд, од стране стручне комисије Наручиоца у присуству овлашћеног представника Испоручиоца и то:

- Квантитативни пријем ће се вршити провером примљених докумената – сертификата произвођача и отпремница Испоручиоца, у дану испоруке. Уколико се утврди да је испоручена уговорена добра, биће потписан заједнички записник о квантитативном пријему, а овлашћено лице Наручиоца оверава отпремнице којима се потврђује да су добра примљена. Ако се визуелним прегледом утврде недостаци, представници Наручиоца и Испоручиоца потписаће заједнички записник којим ће констатовати уочене недостатке. Констатовани недостаци биће отклоњени на терет Испоручиоца, у оквиру рока за испоруку, или накнадно остављеног примереног рока од стране Наручиоца. Након завршета квантитативног пријема представници Наручиоца и Испоручиоца потписаће Записник о квалитативном пријему.

- Квалитативни пријем обавиће стручна комисија Наручиоца уз обавезно присуство представника Испоручиоца, у року од најдуже 15 (петнаест) радних дана од дана квантитативног пријема. Под квалитативним пријемом се подразумева провера функционалности и техничких карактеристика појединачних елемената комплета мерне и пратеће опреме и додатне опреме. О извршеном пријему сачињава се записник, који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Испоручиоца. Уколико се приликом квалитативног пријема утврде недостаци, Испоручилац је дужан да их отклони у року од највише 25 (двадесет пет) радних дана. У случају да се утврђени недостаци не могу отклонити у року од 25 (двадесет пет) радних дана, Испоручилац је у обавези да испоручи нова добра код којих су утврђени недостаци, у исправном стању, у примереном року који Наручилац посебно одреди. Након квалитативног пријема представници Наручиоца и Испоручиоца потписаће Записник о квалитативном пријему.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ ИНСТАЛИРАНОГ СИСТЕМА

Члан 11.

Квалитативни пријем инсталираног система се састоји од пријема радова на инсталацији опреме и функционалног тестирања целокупног система.

Пријем радова на инсталацији опреме ће се обавити у року од најдуже десет (10) радних дана од тренутка пријема писменог обавештења да су радови на инсталацији завршени.

О тренутку завршетка радова Испоручилац писмено обавештава Наручиоца.

Пријем радова на инсталацији мерне и пратеће опреме се врши на локацијама на којима је изграђена инфраструктура за даљински управљане Контролно-мерне станице, од стране комисије Наручиоца у присуству овлашћеног представника Испоручиоца.

Члан 12.

Функционално тестирање целокупног система обавиће комисија Наручиоца, у року од 15 (петнаест) радних дана од дана пријема радова на локацији. Функционално тестирање ће обухватити потпуну проверу функционалности система што укључује и проверу испуњености свих техничких захтева за управљачки софтвер.

О извршеном квалитативном пријему инсталираног система сачињава се записник о квалитативном пријему, који потписују стручни чланови комисије Наручиоца и представник Испоручиоца.

Испоручилац је дужан да примедбе констатоване записником отклони у року од највише 15 (петнаест) радних дана. Провера исправки извршених од стране Испоручиоца ће се обавити кроз поновљено функционално тестирање.

ОБУКА

Члан 13.

Испоручилац је у обавези да изврши обуку за највише 15 (петнаест) запослених код Наручиоца, који ће користити мерну и пратећу опрему.

Обука мора да буде у трајању од три (3) радна дана.

Место одржавања обуке je КМЦ Београд, осим уколико то из објективних разлога, који нису на страни наручиоца и испоручиоца није могуће, у ком случају ће се обука одржати на даљину (on-line).

Испоручилац је дужан да обезбеди да обуку буде одржана од стране  предавача који су овлашћени од стране произвођача испоручене опреме.

Обука треба да обухвати следеће целине: детаљан опис техничког решења мерног система, приказ могућности инсталиране опреме, обуку у руковању мерном опремом и апликативним софтвером, приказ радних процедура, и друго.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Испоручилац се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранција произвођача, које се достављају са даном испоруке добара.

Гарантни рок за мерну и пратећу опрему из члана 1. овог уговора је _____ месеци (напомена: не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци), рачунајући од од дана квалитативног пријема.

Гарантни рок за све радове на инсталацији мерне и пратеће опреме која је предмет овог уговора је ____ месеци (напомена: не може бити краћи од 24 (двадесет четири) месеца), рачунајући од дана квалитативног пријема инсталираног система.

Гарантни рок за додатну опрему из члана 1. овог уговора је _____ месеци (напомена: не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци), рачунајући од од дана квалитативног пријема.

Гарнтни рок за унапређене функционалности (лиценце) из члана 1. овог уговора је _____ месеци (напомена: не може бити краћи од 36 (тридесет шест) месеци), рачунајући од од дана квалитативног пријема.

Члан 15.

Опрема која је предмет овог уговора мора бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и мора у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача и мора поседовати упутства за употребу на енглеском или српском језику.

Члан 16.

Уколико се у току гарантног рока појави било какав квар као последица евентуалне слабе израде или лошег квалитета или се испостави да предметна мерна опрема не испуњава у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача, понуђач је дужан да их поправи у року од највише 45 (четрдесет и пет) дана од дана преузимања, а уколико у том року није у могућности да изврши поправку, дужан је да изврши замену истом или бољом мерном и пратећом опремом, без накнаде.

У случају замене гарантни рок за новоиспоручену мерну и пратећу опрему тече од дана квалитативног пријема исте, који ће се обавити у складу са чланом 10. овог уговора.

Члан 17.

Испоручилац је дужан да изврши поправке које се појаве у гарантном року, а које нису узроковане производном грешком или кваром као последицом евентуалне слабе израде или лошег квалитета, у року од највише 60 (шездесет) дана, од дана преузимања, а уколико у том року није у могућности да изврши поправку, дужан је да изврши замену истом или бољом мерном и пратећом опремом до краја сервиса или поправке.

- У случају потребе за овом врстом поправке, иста ће бити регулисана посебним уговором, односно кроз посебан поступак набавке.

Члан 18.

Понуђач је дужан да изврши поправке које се појаве и након истека гарантног рока, које су узроковане производном грешком или скривеном маном.

Члан 19.

Понуђач мора без накнаде да отклони све евентуалне недостатке на радовима, који се уоче у гарантном року, уколико потичу од лоше изведених радова, односно који су изведени супротно стандардима за ову врсту радова, као и после гарантног рока уколико недостаци потичу од скривених мана.

Подршка за ХАРДВЕР И софтвер

Члан 20.

- Испоручилац се обавезује да за испоручени хардвер и софтвер, у оквиру понуђене цене, за све време трајања гарантног рока за мерну и пратећу опрему, Наручиоцу пружа техничку подршку у смислу испорука актуелне „закрпе“ (firmware и service pack) и сваке друге подршке везане за несметан рад хардвера и софтвера. Испоручилац је у обавези да, у наведеном периоду, Наручиоцу доставља актуелну техничку документацију, упутства за употребу и упутства за API интерфејс (која одговарају актуелној верзији firmware-а и service pack-а) а која су наведена у техничкој спецификацији. Такође Испоручилац је у обавези да у наведеном периоду, у случају потребе интеграције испорученог хардвера и софтвера у Централизовани софтверски систем за мониторинг, пружа подршку Наручиоцу у смислу давања информација о актуелној верзији API интерфејса, протокола комуникације са листом команди, описа формата података који се размењују као и сву осталу техничку документацију неопходну за самосталан развој управљачких апликација и интеграцију испоручене мерне и пратеће опреме и софтвера у Централизовани софтверски систем за мониторинг.

- Понуђач се обавезује да ће за испоручени хардвер и софтвер обезбедити пружање подршке и након истека гаранције на мерну опрему, у трајању од најмање седам (7) година рачунајући од дана истека гаранције на мерну опрему, која подразумева могућност куповине додатних опција, могућност куповине додатних лиценци, могућност куповине актуелне „закрпе“ (firmware и service pack) за верзију хардвера и софтвера која је испоручена.

- У случају потребе за подршком из става 2. овог члана, иста ће бити регулисана посебним уговором, односно кроз посебан поступак набавке.

СЕРВИС

Члан 21.

Сервис мора бити овлашћен од стране произвођача мерне и пратеће опреме која је предмет уговора, уколико произвођач нема своје сервисе.

Уколико произвођач мерне и пратеће опреме има своје сервисе који се не налазе на територији Републике Србије, или се сервиси овлашћени од стране произвођача за мерну и пратећу опрему која је предмет уговора не налазе на територији Републике Србије, Испоручилац је дужан да сноси све трошкове преузимања, отпреме до овлашћеног сервиса и враћања предметне мерне и пратеће опреме, као и трошкове осигурања као и трошкове осигурања у току транспорта, шпедитерске, царинске (укључујући привремени извоз и поновни увоз) и све друге зависне трошкове, у случају да је то неопходно.

Члан 22.

Време одзива Испоручиоца након званичне пријаве квара од стране Наручиоца (факс, e-mail, телефонски позив) је 48 (четрдесет осам) сати.

Испоручилац се обавезује да ће у најкраћем року од дана пријаве квара, обезбедити отклањање квара, у складу са упутством произвођача и општим условима и правилима за ову врсту опреме.

Испоручилац се обавезује да одмах након утврђивања врсте квара, Наручиоца обавести о року потребном за отклањање квара.

ПОВЕРЉИВОСТ

Члан 23.

Испоручилац је сагласан да третира као поверљиве све информације везане за Наручиоца које Наручилац саопшти Испоручиоцу у вези са овим Уговором, а које су:

- јасно назначене као поверљиве, уколико се достављају у писаној форми;

- пропраћене претходном изјавом да су дате информације поверљиве, уколико се пружају у усменој форми, при чему се наведена изјава потврђује писменим путем у року од 15 (петнаест) дана од дана првобитног откривања.

Ова обавеза поштовања поверљивости не примењује се на информације које:

- су познате јавности у моменту када су достављене;

- Испоручилац независно произведе;

- су постале познате јавности након обавештења упућеног Испоручиоцу од стране Наручиоца, али не кривицом Испоручиоца;

- се налазе у поседу Испоручиоца и не подлежу обавези чувања поверљивости у тренутку достављања обавештења Испоручиоцу од стране Наручиоца;

- су саопштене од стране Наручиоца трећој страни без икакве обавезе чувања поверљивости. Осим тога, Испоручилац може открити наведене информације у мери у којој то захтева поступак испоруке и инсталације предметне опреме.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 24.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза у роковима дефинисаних овим уговором, наручилац ће у складу са одредбом члана 115. ЗЈН продужити рокове испоруке које су дефинисане овим уговором.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 25.

Испоручилац се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања у писаној форми обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 26.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Наручилац).

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Испоручилац одређује одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Испоручилац).

Раскид уговора

Члан 27.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Испоручилац касни са испоруком више од десет (10) дана, у односу на рок који је дефинисан у члану 8. овог уговора.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Испоручилац касни са инсталацијом више од десет (10) дана, од рока који је дефинисан у члану 10. овог уговора.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена, односно поправка на начин предвиђен овим уговором.

Спорови

Члан 28.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, надлежан је суд у Београду.

Завршне одредбе

Члан 29.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до коначне испоруке предметних добара, а најкасније до 31.12.2021. године.

Члан 30.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 31.

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих свака страна задржава по три (3) примерка.

| ИСПОРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОР |  | НАРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОРА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Др Владица Тинтор |

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора. У случају да уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступу чланова групе понуђача биће саставни део уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач попуњава, потписује и доставља Модел уговора за партију/е за коју/е подноси понуду.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

За партију број 2

1. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, са седиштем у Београду, улица Палмотићева 2, коју заступа директор др Владица Тинтор.

ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41 код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац) и

2. "_________________" _______________ ул. ________________, бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _________ које заступа директор _________________ (у даљем тексту: Испоручилац),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА –

Управљачки софтвер и додатне функционалности мерне опреме - унапређење постојећих ARGUS софтверских лиценци, додатне лиценце и нове Rohde&Schwarz  мерне функционалности;

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу основу чл. 32, 52. став 1., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), покренуо поступак за јавну набавку добра – Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20;

- да је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана _____ 2020. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;

- да је Испоручилац дана ____________2020. године, доставио понуду број ______________ (попуњава Наручилац), за партију број 2 – Управљачки софтвер и додатне функционалности мерне опреме - унапређење постојећих ARGUS софтверских лиценци, додатне лиценце и нове Rohde&Schwarz  мерне функционалности, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и која је заједно са Техничком спецификацијом из конкурсне документације саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број:_________________ од _____2020. године, (попуњава Наручилац, изабрао Испоручиоца за предметну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка, испорука и инсталација управљачког софтвера и додатних функционалности мерне опреме, што обухвата надоградњу постојеће три лиценце софтвера Argus последњом доступном комерцијалном верзијом, нове лиценце за даљински управљане контролно-мерне станице и надоградњу мерне опреме додатним опцијама.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупно уговорена цена за добра из члана 1. износи _______________________ RSD, без урачунатог пореза на додату вредност, односно _______________РСД са урачунатим порезом на додату вредност, од чега (биће преузета табела из обрасца понуде):

Укупно уговорена цена из овог члана обухвата трошкове набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати у току важења Уговора.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:

- авансно, у износу од ___% од вредности овог Уговора (са ПДВ-ом), у року од ___ дана од дана пријема авансног предрачуна, који се испоставља по закључењу уговора и предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, из члана 6. овог Уговора.

- Преостали износ од ___% од уговорене цене биће плаћен у року од _____ дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, и  а након завршетка квалитативног пријема.

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема фактуре преко писарнице Наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/21, 68/15, 113/17 и 91/19).

Испоручилац се обавезује да региструје фактуру у Централном регистру фактура.

Фактура не може бити поднета на плаћање пре завршеног квалитативног пријема и потписивања записника о квалитативном пријему.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да изврши плаћање уговорених вредности из члана 3. став 1. овог уговора преносом средстава на текући рачун Испоручиоца број: ___________________, код _________________________банке, (попуњава Испоручиоца).

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Рок испоруке за добра из става 1. овог члана је ___ дана (напомена: не може бити дужи од 45 дана од дана закључења овог уговора.

Испоручилац је дужан да добра која су предмет овог уговора испоручи на адресу Наручиоца – Контролно мерни центар „Београд“, улица Проте Матеје број 15, Добановци, Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд)

Испорука ће се вршити искључиво радним данима у редовно радно време Наручиоца.

Испоручилац је дужан да два (2) дана пре почетка испоруке достави Наручиоцу динамику испоруке.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за поврћај аванаса, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ уговореног аванса са ПДВом са важношћу најмање до квантитивног пријема предметних добара.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ 10% од укупно уговорене вредности уговора бе ПДВ, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију, у случају да Испоручилац не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 8.

Испоручилац се обавезује да у року од пет (5) радних дана од дана квалитативног пријема предметних добара достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора да покрије отклањање грешака у гарантном року свих добара и пратећих радова која су предмет уговора са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ од 10% од укупно уговорене вредности уговора (без ПДВ), са важношћу најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека најдуже уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да Испоручилац не изврши у уговореним роковима и на начин како је то дефинисано овим уговором обавезу отклањања грешака у гарантном року.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико  Испоручилац не испоручи добра из члана 1. овог уговора, у складу са роковима који су регулисани чланом 5. овог уговора дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну од 5‰ од уговорене цене, за ту врсту добара, за сваки дан закашњења.

Максимална уговорена казна не може износити више од 5% од уговорене цене, након чега Наручилац задржава право да раскине Уговор и захтева накнаду штете за износ који превазилази износ уговорне казне.

КВАНТИТАТИВНо - квалитативнИ пријЕМ

Члан 10.

Пријем добара ка су предмет уговора вршиће се у КМЦ Београд, од стране стручне комисије Наручиоца у присуству овлашћеног представника Испоручиоца и то:

1) Квантитативни пријем ће се вршити провером примљених докумената – сертификата произвођача и отпремница Испоручиоца, у дану испоруке. Уколико се утврди да је испоручена уговорена добра, биће потписан заједнички записник о квантитативном пријему, а овлашћено лице Наручиоца оверава отпремнице којима се потврђује да су добра примљена. Ако се визуелним прегледом утврде недостаци, представници Наручиоца и Испоручиоца потписаће заједнички записник којим ће констатовати уочене недостатке. Констатовани недостаци биће отклоњени на терет Испоручиоца, у оквиру рока за испоруку, или накнадно остављеног примереног рока од стране Наручиоца. Након завршетка квантитативног пријема предстваници Наручиоца и Испоручиоца ће потписати Записник о квантитативном пријему.

2) Квалитативни пријем обавиће стручна комисија Наручиоца уз обавезно присуство представника Испоручиоца, у року од најдуже 15 (петнаест) радних дана од дана квантитативног пријема. Под квалитативним пријемом се подразумева провера функционалности и техничких карактеристика појединачних елемената који су предет уговора. О извршеном пријему сачињава се записник, који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Испоручиоца. Уколико се приликом квалитативног пријема утврде недостаци, Испоручилац је дужан да их отклони у року од највише 25 (двадесет пет) радних дана. У случају да се утврђени недостаци не могу отклонити у року од 25 (двадесет пет) радних дана, Испоручилац је у обавези да испоручи нова добра код којих су утврђени недостаци, у исправном стању, у примереном року који Наручилац посебно одреди. Након завршетка квалитативног пријема представници Наручиоца и Испоручиоца поптисаће Записник о квалитативном пријему.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

Гарантни рок за надоградњу три лиценце софтвера Rohde & Schwarz износи ______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема (не може бити краћи од 36 месеци)

Гарантни рок за лиценце софтвера за даљински управљане контролно-мерне станице износи _______ месеци рачунајући од дана квалитативног пријема (не може бити краћи од 36 месеци).

Гарантни рок за надоградњу мерне опреме, износи ________ месеци, рачунајући од дана квалитативног пријема (не може бити краћи од 36 месеци).

Члан 12.

- Испоручилац се обавезује да за испоручени софтвер, за све време трајања гарантног рока, наручиоцу пружа подршку у смислу испорука актуелне „закрпе“ (firmware и service pack) и сваке друге подршке везане за несметан рад хардвера и софтвера.

- Члан 13.

- Испоручилац се обавезује да ће за испоручени хардвер и софтвер обезбедити пружање подршке и након истека гаранције на мерну опрему, у трајању од најмање седам (7) година рачунајући од дана истека гаранције на мерну опрему, која подразумева могућност куповине додатних опција, могућност куповине додатних лиценци, могућност куповине актуелне „закрпе“ (firmware и service pack) за верзију хардвера и софтвера која је испоручена.

- У случају потребе за подршком из става 2. овог члана, иста ће бити регулисана посебним уговором, односно кроз посебан поступак набавке.

Члан 14.

Опрема која је предмет овог уговора мора бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и мора у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача и мора поседовати упутства за употребу на енглеском или српском језику.

Члан 15.

У току гарантног рока понуђач мора да без накнаде отклони све евентуалне недостатке везане за ваљаност лиценце који се уоче у гарантном року, као и после гарантног рока уколико потичу из скривених мана.

Испоручилац се обавезује да ће у свему поступати по условима гаранција произвођача наменског преносног рачунара, које се достављају са даном испоруке мерног прибора.

СЕРВИС

Члан 16.

Сервис мора бити овлашћен од стране произвођача опреме која је предмет уговора, уколико произвођач нема своје сервисе.

Уколико произвођач опреме има своје сервисе који се не налазе на територији Републике Србије, или се сервиси овлашћени од стране произвођача за опрему која је предмет уговора не налазе на територији Републике Србије, Испоручилац је дужан да сноси све трошкове преузимања, отпреме до овлашћеног сервиса и враћања предметне опреме, као и трошкове осигурања као и трошкове осигурања у току транспорта, шпедитерске, царинске (укључујући привремени извоз и поновни увоз) и све друге зависне трошкове, у случају да је то неопходно.

Члан 17.

Време одзива Испоручиоца након званичне пријаве квара од стране Наручиоца (факс, e-mail, телефонски позив) је 48 (четрдесет осам) сати.

Испоручилац се обавезује да ће у најкраћем року од дана пријаве квара, обезбедити отклањање квара, у складу са упутством произвођача и општим условима и правилима за ову врсту опреме.

Испоручилац се обавезује да одмах након утврђивања врсте квара, Наручиоца обавести о року потребном за отклањање квара.

ПОВЕРЉИВОСТ

Члан 18.

Испоручилац је сагласан да третира као поверљиве све информације везане за Наручиоца које Наручилац саопшти Испоручиоцу у вези са овим Уговором, а које су:

- јасно назначене као поверљиве, уколико се достављају у писаној форми;

- пропраћене претходном изјавом да су дате информације поверљиве, уколико се пружају у усменој форми, при чему се наведена изјава потврђује писменим путем у року од 15 (петнаест) дана од дана првобитног откривања.

Ова обавеза поштовања поверљивости не примењује се на информације које:

- су познате јавности у моменту када су достављене;

- Испоручилац независно произведе;

- су постале познате јавности након обавештења упућеног Испоручиоцу од стране Наручиоца, али не кривицом Испоручиоца;

- се налазе у поседу Испоручиоца и не подлежу обавези чувања поверљивости у тренутку достављања обавештења Испоручиоцу од стране Наручиоца;

- су саопштене од стране Наручиоца трећој страни без икакве обавезе чувања поверљивости. Осим тога, Испоручилац може открити наведене информације у мери у којој то захтева поступак испоруке и инсталације предметне опреме.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 19.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења у роковимадефинисаних овим уговором, наручилац ће у складу са одредбом члана 115. ЗЈН продужити рокове испоруке које су дефинисане овим уговором.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 20.

Испоручилац се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања у писаној форми обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 21.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Наручилац).

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Испоручилац одређује одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Испоручилац).

Раскид уговора

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Испоручилац касни са испоруком више од десет (10) дана, у односу на рок који је дефинисан у члану 5. овог уговора.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена, односно поправка на начин предвиђен овим уговором.

Спорови

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, надлежан је суд у Београду.

Завршне одредбе

Члан 24.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до коначне испоруке предметних добара.

Члан 25.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих свака страна задржава по три (3) примерка.

| ИСПОРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОР |  | НАРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОРА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Др Владица Тинтор |

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора. У случају да уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступу чланова групе понуђача биће саставни део уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач попуњава, потписује и доставља Модел уговора за партију/е за коју/е подноси понуду.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

За партију број 3

1. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, са седиштем у Београду, улица Палмотићева 2, коју заступа директор др Владица Тинтор.

ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41 код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац) и

2. "_________________" _______________ ул. ________________, бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _________ које заступа директор _________________ (у даљем тексту: Испоручилац),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА –

Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу основу чл. 32, 52. став 1., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), покренуо поступак за јавну набавку добра – Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20;

- да је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана _____ 2020. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;

- да је Испоручилац дана ____________2020. године, доставио понуду број ______________ (попуњава Наручилац), за партију број 3 – Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и заједно са Техничким карактеристикама из конкурсне документације је саставни део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број:_________________ од _____2020. године, (попуњава Наручилац, изабрао Испоручиоца за предметну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка и испорука и инсталација преносних терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупно уговорена цена за добра из члана 1. износи _______________________ RSD, без урачунатог пореза на додату вредност, односно _______________РСД са урачунатим порезом на додату вредност, од чега (биће преузета табела из обрасца понуде):

Укупно уговорена цена из овог члана обухвата трошкове набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, као и подршку, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

.

Цена је фиксна и не може се мењати у току важења Уговора.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:

- авансно, у износу од ______% од вредности овог Уговора (са ПДВ-ом), у року од ___ дана од дана пријема авансног предрачуна, који се испоставља по закључењу уговора и предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, из члана 6. овог Уговора.

- Преостали износ од ___% од уговорене цене биће плаћен у року од _____ дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, а након завршетка квалитативног пријема добара.

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема фактуре преко писарнице Наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/21, 68/15 и 113/17).

Испоручилац се обавезује да региструје фактуру у Централном регистру фактура.

Фактура не може бити поднета на плаћање пре завршеног квалитативног пријема и потписивања записника о квалитативном пријему.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да изврши плаћање уговорених вредности из члана 3. став 1. овог уговора преносом средстава на текући рачун Испоручиоца број: ___________________, код _________________________банке, (попуњава Испоручиоца).

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Рок испоруке за добра из става 1. овог члана је ___ дана (напомена: не може бити дужи од 30 од дана закључења овог уговора.

Испоручилац је дужан да добра која су предмет овог уговора испоручи на адресу Наручиоца – Контролно мерни центар „Београд“, улица Проте Матеје број 15, Добановци, Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд)

Испорука ће се вршити искључиво радним данима у редовно радно време Наручиоца.

Испоручилац је дужан да два (2) дана пре почетка испоруке достави Наручиоцу динамику испоруке.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за поврћај аванаса, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ уговореног аванса са ПДВом са важношћу најмање до квантитивног пријема предметних добара.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ 10% од укупно уговорене вредности уговора бе ПДВ, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију, у случају да Испоручилац не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 8.

Испоручилац се обавезује да у року од пет (5) радних дана од дана квалитативног пријема предметних добара достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора да покрије отклањање грешака у гарантном року свих добара и пратећих радова која су предмет уговора са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ од 10% од укупно уговорене вредности уговора (без ПДВ), са важношћу најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека најдуже уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да Испоручилац не изврши у уговореним роковима и на начин како је то дефинисано овим уговором обавезу отклањања грешака у гарантном року.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико  Испоручилац не испоручи добра из члана 1. овог уговора, у складу са роковима који су регулисани чланом 5. овог уговора дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну од 5‰ од уговорене цене, за ту врсту добара, за сваки дан закашњења.

Максимална уговорена казна не може износити више од 5% од уговорене цене, након чега Наручилац задржава право да раскине Уговор и захтева накнаду штете за износ који превазилази износ уговорне казне.

КВАНТИТАТИВНо - квалитативнИ пријЕМ

Члан 10.

Пријем добара ка су предмет уговора вршиће се у КМЦ Београд, од стране стручне комисије Наручиоца у присуству овлашћеног представника Испоручиоца и то:

1) Квантитативни пријем ће се вршити провером примљених докумената – сертификата произвођача и отпремница Испоручиоца, у дану испоруке. Уколико се утврди да је испоручена уговорена добра, биће потписан заједнички записник о квантитативном пријему, а овлашћено лице Наручиоца оверава отпремнице којима се потврђује да су добра примљена. Ако се визуелним прегледом утврде недостаци, представници Наручиоца и Испоручиоца потписаће заједнички записник којим ће констатовати уочене недостатке. Констатовани недостаци биће отклоњени на терет Испоручиоца, у оквиру рока за испоруку, или накнадно остављеног примереног рока од стране Наручиоца. Након завршетка квантитативног пријема представници Наручиоца и Испоручиоца ће потписати Записник о квантитативном пријему.

2) Квалитативни пријем обавиће стручна комисија Наручиоца уз обавезно присуство представника Испоручиоца, у року од најдуже 15 (петнаест) радних дана од дана квантитативног пријема. Под квалитативним пријемом се подразумева провера функционалности и техничких карактеристика појединачних елемената који су предет уговора. О извршеном пријему сачињава се записник, који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Испоручиоца. Уколико се приликом квалитативног пријема утврде недостаци, Испоручилац је дужан да их отклони у року од највише 25 (двадесет пет) радних дана. У случају да се утврђени недостаци не могу отклонити у року од 25 (двадесет пет) радних дана, Испоручилац је у обавези да испоручи нова добра код којих су утврђени недостаци, у исправном стању, у примереном року који Наручилац посебно одреди.

Након завршетка квалитативног пријема представници Наручиоца и Испоручиоца ће потписати Записник о квалитативном пријему.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

- Гарантни рок за добра из члана 1. износи ____  месеци рачунајући од квантитативног пријема.

- Испоручилац је дужан да обезбеди подршку која подразумева редовну надоградњу на најновије верзије софтвера у периоду од 24 месеца од квалитативног пријема, а која укључује и отклањање грешака, поправку недостатака, надоградњу драјвера, као и остале надоградње које се односе на функционалност и стабилност софтверске платформе, као и корисничку подршку (support).

Члан 12.

Опрема која је предмет овог уговора мора бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и мора у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача и мора поседовати упутства за употребу на енглеском или српском језику.

Члан 13.

Уколико се у току гарантног рока појави било какав квар као последица евентуалне слабе израде или лошег квалитета или се испостави да предметна добра не испуњавају у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача, понуђач је дужан да их поправи у року од највише 45 (четрдесет и пет) дана, од дана преузимања, а уколико у том року није у могућности да изврши поправку, дужан је да изврши замену истом или бољом мерном и пратећом опремом, без накнаде.

У случају замене гарантни рок за новоиспоручену опрему тече од дана квалитативног пријема исте, на начин како је то регулисано у члану 10. овог уговора.

Члан 14.

Понуђач је дужан да изврши поправке које се појаве у гарантном року, а које нису узроковане производном грешком или кваром као последицом евентуалне слабе израде или лошег квалитета, у року од највише 60 (шездесет) дана, од дана преузимања, а уколико у  том року није у могућности да изврши поправку, дужан је да изврши замену истом или бољом мерном и пратећом опремом до краја сервиса или поправке.

- У случају потребе за овом врстом поправке, иста ће бити регулисана посебним уговором, односно кроз посебан поступак набавке.

Члан 15.

Понуђач је дужан да изврши поправке које се појаве и након истека гарантног рока, које су узроковане производном грешком или скривеном маном.

СЕРВИС

Члан 16.

Сервис мора бити овлашћен од стране произвођача опреме која је предмет уговора, уколико произвођач нема своје сервисе.

Уколико произвођач опреме има своје сервисе који се не налазе на територији Републике Србије, или се сервиси овлашћени од стране произвођача за опрему која је предмет уговора не налазе на територији Републике Србије, Испоручилац је дужан да сноси све трошкове преузимања, отпреме до овлашћеног сервиса и враћања предметне опреме, као и трошкове осигурања као и трошкове осигурања у току транспорта, шпедитерске, царинске (укључујући привремени извоз и поновни увоз) и све друге зависне трошкове, у случају да је то неопходно.

Члан 17.

Време одзива Испоручиоца након званичне пријаве квара од стране Наручиоца (факс, e-mail, телефонски позив) је 48 (четрдесет осам) сати.

Испоручилац се обавезује да ће у најкраћем року од дана пријаве квара, обезбедити отклањање квара, у складу са упутством произвођача и општим условима и правилима за ову врсту опреме.

Испоручилац се обавезује да одмах након утврђивања врсте квара, Наручиоца обавести о року потребном за отклањање квара.

ПОВЕРЉИВОСТ

Члан 18.

Испоручилац је сагласан да третира као поверљиве све информације везане за Наручиоца које Наручилац саопшти Испоручиоцу у вези са овим Уговором, а које су:

- јасно назначене као поверљиве, уколико се достављају у писаној форми;

- пропраћене претходном изјавом да су дате информације поверљиве, уколико се пружају у усменој форми, при чему се наведена изјава потврђује писменим путем у року од 15 (петнаест) дана од дана првобитног откривања.

Ова обавеза поштовања поверљивости не примењује се на информације које:

- су познате јавности у моменту када су достављене;

- Испоручилац независно произведе;

- су постале познате јавности након обавештења упућеног Испоручиоцу од стране Наручиоца, али не кривицом Испоручиоца;

- се налазе у поседу Испоручиоца и не подлежу обавези чувања поверљивости у тренутку достављања обавештења Испоручиоцу од стране Наручиоца;

- су саопштене од стране Наручиоца трећој страни без икакве обавезе чувања поверљивости. Осим тога, Испоручилац може открити наведене информације у мери у којој то захтева поступак испоруке и инсталације предметне опреме.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 19.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења у роковима дефинисаних овим уговором, наручилац ће у складу са одредбом члана 115. ЗЈН продужити рокове испоруке које су дефинисане овим уговором.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 20.

Испоручилац се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања у писаној форми обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 21.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Наручилац).

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Испоручилац одређује одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Испоручилац).

Раскид уговора

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Испоручилац касни са испоруком више од десет (10) дана, у односу на рок који је дефинисан у члану 5. овог уговора.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена, односно поправка на начин предвиђен овим уговором.

Спорови

Члан 21.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, надлежан је суд у Београду.

Завршне одредбе

Члан 22.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до коначне испоруке предметних добара.

Члан 23.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих свака страна задржава по три (3) примерка.

| ИСПОРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОР |  | НАРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОРА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Др Владица Тинтор |

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора. У случају да уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступу чланова групе понуђача биће саставни део уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач попуњава, потписује и доставља Модел уговора за партију/е за коју/е подноси понуду.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

За партију број 4

1. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, са седиштем у Београду, улица Палмотићева 2, коју заступа директор др Владица Тинтор.

ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41 код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац) и

2. "_________________" _______________ ул. ________________, бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _________ које заступа директор _________________ (у даљем тексту: Испоручилац),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА –

Мерач снаге – проточни

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу основу чл. 32, 52. став 1., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), покренуо поступак за јавну набавку добра – Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20;

- да је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана _____ 2020. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;

- да је Испоручилац дана ____________2020. године, доставио понуду број ______________ (попуњава Наручилац), за партију број 4 – Мерач снаге – проточни, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и заједно са Техничком спецификацијом из конкурсне документације је саставни део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број:_________________ од _____2020. године, (попуњава Наручилац, изабрао Испоручиоца за предметну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка и испорука мерача снаге – проточни, за приказ резултата мерења РФ снаге и директивни мерни сензори са пратећом опремом.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупно уговорена цена за добра из члана 1. износи _______________________ RSD, без урачунатог пореза на додату вредност, односно _______________РСД са урачунатим порезом на додату вредност, од чега (биће преузета табела из обрасца понуде:

Укупно уговорена цена из овог члана обухвата трошкове набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати у току важења Уговора.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:

- авансно, у износу од ______% од вредности овог Уговора (са ПДВ-ом), у року од ___ дана од дана пријема авансног предрачуна, који се испоставља по закључењу уговора и предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, из члана 6. овог Уговора.

- Преостали износ од ___% од уговорене цене биће плаћен у року од _____ дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, а након завршетка квалитативног пријема добара.

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема фактуре преко писарнице Наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/21, 68/15, 113/17 и 91/19).

Испоручилац се обавезује да региструје фактуру у Централном регистру фактура.

Фактура не може бити поднета на плаћање пре завршеног квалитативног пријема и потписивања записника о квалитативном пријему.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да изврши плаћање уговорених вредности из члана 3. став 1. овог уговора преносом средстава на текући рачун Испоручиоца број: ___________________, код _________________________банке, (попуњава Испоручиоца).

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Рок испоруке за добра из става 1. овог члана је ___ дана (напомена: не може бити дужи од _______ од дана закључења овог уговора.

Испоручилац је дужан да добра која су предмет овог уговора испоручи на адресу Наручиоца – Контролно мерни центар „Београд“, улица Проте Матеје број 15, Добановци, Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд)

Испорука ће се вршити искључиво радним данима у редовно радно време Наручиоца.

Испоручилац је дужан да два (2) дана пре почетка испоруке достави Наручиоцу динамику испоруке.

Пријем добара констатоваће се Записником о квантитативном и квалитативном пријему, који потписују стручна лица из комисије за јавну набавку наручиоца и представник Испоручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за поврћај аванаса, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ уговореног аванса са ПДВом са важношћу најмање до квантитивног пријема предметних добара.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ 10% од укупно уговорене вредности уговора бе ПДВ, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију, у случају да Испоручилац не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 8.

Испоручилац се обавезује да у року од пет (5) радних дана од дана квалитативног пријема предметних добара достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора да покрије отклањање грешака у гарантном року свих добара и пратећих радова која су предмет уговора са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ од 10% од укупно уговорене вредности уговора (без ПДВ), са важношћу најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека најдуже уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да Испоручилац не изврши у уговореним роковима и на начин како је то дефинисано овим уговором обавезу отклањања грешака у гарантном року.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико  Испоручилац не испоручи добра из члана 1. овог уговора, у складу са роковима који су регулисани чланом 5. овог уговора дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну од 5‰ од уговорене цене, за ту врсту добара, за сваки дан закашњења.

Максимална уговорена казна не може износити више од 5% од уговорене цене, након чега Наручилац задржава право да раскине Уговор и захтева накнаду штете за износ који превазилази износ уговорне казне.

КВАНТИТАТИВНо - квалитативнИ пријЕМ

Члан 10.

Пријем добара ка су предмет уговора вршиће се у КМЦ Београд, од стране стручне комисије Наручиоца у присуству овлашћеног представника Испоручиоца и то:

1) Квантитативни пријем ће се вршити провером примљених докумената – сертификата произвођача и отпремница Испоручиоца, у дану испоруке. Уколико се утврди да је испоручена уговорена добра, биће потписан заједнички записник о квантитативном пријему, а овлашћено лице Наручиоца оверава отпремнице којима се потврђује да су добра примљена. Ако се визуелним прегледом утврде недостаци, представници Наручиоца и Испоручиоца потписаће заједнички записник којим ће констатовати уочене недостатке. Констатовани недостаци биће отклоњени на терет Испоручиоца, у оквиру рока за испоруку, или накнадно остављеног примереног рока од стране Наручиоца.

2) Квалитативни пријем обавиће стручна комисија Наручиоца уз обавезно присуство представника Испоручиоца, у року од најдуже 15 (петнаест) радних дана од дана квантитативног пријема. Под квалитативним пријемом се подразумева провера функционалности и техничких карактеристика појединачних елемената који су предет уговора. О извршеном пријему сачињава се записник, који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Испоручиоца. Уколико се приликом квалитативног пријема утврде недостаци, Испоручилац је дужан да их отклони у року од највише 25 (двадесет пет) радних дана. У случају да се утврђени недостаци не могу отклонити у року од 25 (двадесет пет) радних дана, Испоручилац је у обавези да испоручи нова добра код којих су утврђени недостаци, у исправном стању, у примереном року који Наручилац посебно одреди.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

- Гарантни рок за добра из члана 1. износи ____  месеци рачунајући од квантитативног пријема.

Члан 12.

Опрема која је предмет овог уговора мора бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и мора у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача и мора поседовати упутства за употребу на енглеском или српском језику.

Члан 13.

Уколико се у току гарантног рока појави било какав квар као последица евентуалне слабе израде или лошег квалитета или се испостави да предметна добра не испуњавају у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача, понуђач је дужан да их поправи у року од највише 45 (четрдесет и пет) дана, од дана преузимања, а уколико у том року није у могућности да изврши поправку, дужан је да изврши замену истом или бољом мерном и пратећом опремом, без накнаде.

У случају замене гарантни рок за новоиспоручену опрему тече од дана квалитативног пријема исте.

Члан 14.

Понуђач је дужан да изврши поправке које се појаве у гарантном року, а које нису узроковане производном грешком или кваром као последицом евентуалне слабе израде или лошег квалитета, у року од највише 60 (шездесет) дана, од дана преузимања, а уколико у  том року није у могућности да изврши поправку, дужан је да изврши замену истом или бољом мерном и пратећом опремом до краја сервиса или поправке.

- У случају потребе за овом врстом поправке, иста ће бити регулисана посебним уговором, односно кроз посебан поступак набавке.

Члан 15.

Понуђач је дужан да изврши поправке које се појаве и након истека гарантног рока, које су узроковане производном грешком или скривеном маном.

СЕРВИС

Члан 16.

Сервис мора бити овлашћен од стране произвођача опреме која је предмет уговора, уколико произвођач нема своје сервисе.

Уколико произвођач опреме има своје сервисе који се не налазе на територији Републике Србије, или се сервиси овлашћени од стране произвођача опреме која је предмет уговора не налазе на територији Републике Србије, Испоручилац је дужан да сноси све трошкове преузимања, отпреме до овлашћеног сервиса и враћања предметне опреме, као и трошкове осигурања као и трошкове осигурања у току транспорта, шпедитерске, царинске (укључујући привремени извоз и поновни увоз) и све друге зависне трошкове, у случају да је то неопходно.

Члан 17.

Време одзива Испоручиоца након званичне пријаве квара од стране Наручиоца (факс, e-mail, телефонски позив) је 48 (четрдесет и осам) сати.

Испоручилац се обавезује да ће у најкраћем року од дана пријаве квара, обезбедити отклањање квара, у складу са упутством произвођача и општим условима и правилима за ову врсту добара.

Испоручилац се обавезује да одмах након утврђивања врсте квара, Наручиоца обавести о року потребном за отклањање квара.

Члан 18.

Испоручилац је сагласан да третира као поверљиве све информације везане за Наручиоца које Наручилац саопшти Испоручиоцу у вези са овим Уговором, а које су:

- јасно назначене као поверљиве, уколико се достављају у писаној форми;

- пропраћене претходном изјавом да су дате информације поверљиве, уколико се пружају у усменој форми, при чему се наведена изјава потврђује писменим путем у року од 15 (петнаест) дана од дана првобитног откривања.

Ова обавеза поштовања поверљивости не примењује се на информације које:

- су познате јавности у моменту када су достављене;

- Испоручилац независно произведе;

- су постале познате јавности након обавештења упућеног Испоручиоцу од стране Наручиоца, али не кривицом Испоручиоца;

- се налазе у поседу Испоручиоца и не подлежу обавези чувања поверљивости у тренутку достављања обавештења Испоручиоцу од стране Наручиоца;

- су саопштене од стране Наручиоца трећој страни без икакве обавезе чувања поверљивости. Осим тога, Испоручилац може открити наведене информације у мери у којој то захтева поступак испоруке и инсталације предметне опреме.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 19.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења у роковима који су дефинисаних овим уговором, наручилац ће у складу са одредбом члана 115. ЗЈН продужити рокове испоруке које су дефинисане овим уговором.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 20.

Испоручилац се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања у писаној форми обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 21.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Наручилац).

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Испоручилац одређује одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Испоручилац).

Раскид уговора

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Испоручилац касни са испоруком више од десет (10) дана, у односу на рок који је дефинисан у члану 5. овог уговора.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена, односно поправка на начин предвиђен овим уговором.

Спорови

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, надлежан је суд у Београду.

Завршне одредбе

Члан 24.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до коначне испоруке предметних добара.

Члан 25.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих свака страна задржава по три (3) примерка.

| ИСПОРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОР |  | НАРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОРА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Др Владица Тинтор |

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора. У случају да уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступу чланова групе понуђача биће саставни део уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач попуњава, потписује и доставља Модел уговора за партију/е за коју/е подноси понуду.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

За партију број 5

1. Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ, са седиштем у Београду, улица Палмотићева 2, коју заступа директор др Владица Тинтор.

ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41 код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац) и

2. "_________________" _______________ ул. ________________, бр. _____, ПИБ: ____________, матични број: _________ које заступа директор _________________ (у даљем тексту: Испоручилац),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б)____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА –

Анализатор спектра - портабл

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу основу чл. 32, 52. став 1., 61. и 68. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), покренуо поступак за јавну набавку добра – Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20;

- да је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана _____ 2020. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;

- да је Испоручилац дана ____________2020. године, доставио понуду број ______________ (попуњава Наручилац), за партију број 5 – Анализатор спектра - портабл, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број:_________________ од _____2020. године, (попуњава Наручилац, изабрао Испоручиоца за предметну набавку, чиме су се стекли услови за закључење овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка и испорука анализатора спектра – портабл.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупно уговорена цена за добра из члана 1. износи _______________________ RSD, без урачунатог пореза на додату вредност, односно _______________РСД са урачунатим порезом на додату вредност.

Укупно уговорена цена из овог члана обухвата трошкове набавке добара, транспорта опреме до места испоруке, осигурања у току транспорта, шпедиције, царинског поступка, одржавања у гарантном року, административни и сви други зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати у току важења Уговора.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:

- авансно, у износу од ______% од вредности овог Уговора (са ПДВ-ом), у року од ___ дана од дана пријема авансног предрачуна, који се испоставља по закључењу уговора и предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, из члана 6. овог Уговора.

- Преостали износ од ___% од уговорене цене биће плаћен у року од _____ дана рачунајући од дана службеног пријема исправне фактуре, а након завршетка квалитативног пријема добара.

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема фактуре преко писарнице Наручиоца, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/21, 68/15, 113/17 и 91/19).

Испоручилац се обавезује да региструје фактуру у Централном регистру фактура.

Фактура не може бити поднета на плаћање пре завршеног квалитативног пријема и потписивања записника о квалитативном пријему.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да изврши плаћање уговорених вредности из члана 3. став 1. овог уговора преносом средстава на текући рачун Испоручиоца број: ___________________, код _________________________банке, (попуњава Испоручиоца).

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Рок испоруке за добра из става 1. овог члана је ___ дана (напомена: не може бити дужи од _______ од дана закључења овог уговора.

Испоручилац је дужан да добра која су предмет овог уговора испоручи на адресу Наручиоца – Контролно мерни центар „Београд“, улица Проте Матеје број 15, Добановци, Београд (у даљем тексту: КМЦ Београд)

Испорука ће се вршити искључиво радним данима у редовно радно време Наручиоца.

Испоручилац је дужан да два (2) дана пре почетка испоруке достави Наручиоцу динамику испоруке.

Пријем добара констатоваће се Записником о квантитативном и квалитативном пријему, који потписују стручна лица из комисије за јавну набавку наручиоца и представник Испоручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за поврћај аванаса, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ уговореног аванса са ПДВом са важношћу најмање до квантитивног пријема предметних добара.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ 10% од укупно уговорене вредности уговора бе ПДВ, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију, у случају да Испоручилац не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 8.

Испоручилац се обавезује да у року од пет (5) радних дана од дана квалитативног пријема предметних добара достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора да покрије отклањање грешака у гарантном року свих добара и пратећих радова која су предмет уговора са клаузулом „неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор“, на износ од 10% од укупно уговорене вредности уговора (без ПДВ), са важношћу најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека најдуже уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да Испоручилац не изврши у уговореним роковима и на начин како је то дефинисано овим уговором обавезу отклањања грешака у гарантном року.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Уколико  Испоручилац не испоручи добра из члана 1. овог уговора, у складу са роковима који су регулисани чланом 5. овог уговора дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну од 5‰ од уговорене цене, за ту врсту добара, за сваки дан закашњења.

Максимална уговорена казна не може износити више од 5% од уговорене цене, након чега Наручилац задржава право да раскине Уговор и захтева накнаду штете за износ који превазилази износ уговорне казне.

КВАНТИТАТИВНо - квалитативнИ пријЕМ

Члан 10.

Пријем добара који су предмет уговора вршиће се у КМЦ Београд, од стране стручне комисије Наручиоца у присуству овлашћеног представника Испоручиоца и то:

1) Квантитативни пријем ће се вршити провером примљених докумената – сертификата произвођача и отпремница Испоручиоца, у дану испоруке. Уколико се утврди да је испоручена уговорена добра, биће потписан заједнички записник о квантитативном пријему, а овлашћено лице Наручиоца оверава отпремнице којима се потврђује да су добра примљена. Ако се визуелним прегледом утврде недостаци, представници Наручиоца и Испоручиоца потписаће заједнички записник којим ће констатовати уочене недостатке. Констатовани недостаци биће отклоњени на терет Испоручиоца, у оквиру рока за испоруку, или накнадно остављеног примереног рока од стране Наручиоца. Након завршетка квантитативног пријема представници Наручиоца и Испоручиоца ће потписати Записник о квалитативном пријему.

2) Квалитативни пријем обавиће стручна комисија Наручиоца уз обавезно присуство представника Испоручиоца, у року од најдуже 15 (петнаест) радних дана од дана квантитативног пријема. Под квалитативним пријемом се подразумева провера функционалности и техничких карактеристика појединачних елемената који су предет уговора. О извршеном пријему сачињава се записник, који потписују чланови комисије Наручиоца и представник Испоручиоца. Уколико се приликом квалитативног пријема утврде недостаци, Испоручилац је дужан да их отклони у року од највише 25 (двадесет пет) радних дана. У случају да се утврђени недостаци не могу отклонити у року од 25 (двадесет пет) радних дана, Испоручилац је у обавези да испоручи нова добра код којих су утврђени недостаци, у исправном стању, у примереном року који Наручилац посебно одреди. Након завршетка квалитативног пријема представниви Наручиоца и Испоручиоца сачиниће Записник о квалитативном пријему.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

- Гарантни рок за добра из члана 1. износи ____  месеци рачунајући од квантитативног пријема.

Члан 12.

Опрема која је предмет овог уговора мора бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и мора у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача и мора поседовати упутства за употребу на енглеском или српском језику.

Члан 13.

Уколико се у току гарантног рока појави било какав квар као последица евентуалне слабе израде или лошег квалитета или се испостави да предметна добра не испуњавају у потпуности техничко-технолошке норме и карактеристике према техничкој документацији произвођача, понуђач је дужан да их поправи у року од највише 45 (четрдесет и пет) дана, од дана преузимања, а уколико у том року није у могућности да изврши поправку, дужан је да изврши замену истом или бољом мерном и пратећом опремом, без накнаде

У случају замене гарантни рок за новоиспоручену опрему тече од дана квалитативног пријема исте.

Члан 14.

Понуђач је дужан да изврши поправке које се појаве у гарантном року, а које нису узроковане производном грешком или кваром као последицом евентуалне слабе израде или лошег квалитета, у року од највише 60 (шездесет) дана, а уколико у том року није у могућности да изврши поправку, дужан је да изврши замену истом или бољом мерном и пратећом опремом до краја сервиса или поправке.

- У случају потребе за овом врстом поправке, иста ће бити регулисана посебним уговором, односно кроз посебан поступак набавке.

Члан 15.

Понуђач је дужан да изврши поправке које се појаве и након истека гарантног рока, које су узроковане производном грешком или скривеном маном.

СЕРВИС

Члан 16.

Сервис мора бити овлашћен од стране произвођача опреме која је предмет уговора, уколико произвођач нема своје сервисе.

Уколико произвођач опреме има своје сервисе који се не налазе на територији Републике Србије, или се сервиси овлашћени од стране произвођача опреме која је предмет уговора не налазе на територији Републике Србије, Испоручилац је дужан да сноси све трошкове преузимања, отпреме до овлашћеног сервиса и враћања предметне опреме, као и трошкове осигурања као и трошкове осигурања у току транспорта, шпедитерске, царинске (укључујући привремени извоз и поновни увоз) и све друге зависне трошкове, у случају да је то неопходно.

Члан 17.

Време одзива Испоручиоца након званичне пријаве квара од стране Наручиоца (факс, e-mail, телефонски позив) је 48 (четрдесет и осам) сати.

Испоручилац се обавезује да ће у најкраћем року од дана пријаве квара, обезбедити отклањање квара, у складу са упутством произвођача и општим условима и правилима за ову врсту добара.

Испоручилац се обавезује да одмах након утврђивања врсте квара, Наручиоца обавести о року потребном за отклањање квара.

Члан 18.

Испоручилац је сагласан да третира као поверљиве све информације везане за Наручиоца које Наручилац саопшти Испоручиоцу у вези са овим Уговором, а које су:

- јасно назначене као поверљиве, уколико се достављају у писаној форми;

- пропраћене претходном изјавом да су дате информације поверљиве, уколико се пружају у усменој форми, при чему се наведена изјава потврђује писменим путем у року од 15 (петнаест) дана од дана првобитног откривања.

Ова обавеза поштовања поверљивости не примењује се на информације које:

- су познате јавности у моменту када су достављене;

- Испоручилац независно произведе;

- су постале познате јавности након обавештења упућеног Испоручиоцу од стране Наручиоца, али не кривицом Испоручиоца;

- се налазе у поседу Испоручиоца и не подлежу обавези чувања поверљивости у тренутку достављања обавештења Испоручиоцу од стране Наручиоца;

- су саопштене од стране Наручиоца трећој страни без икакве обавезе чувања поверљивости. Осим тога, Испоручилац може открити наведене информације у мери у којој то захтева поступак испоруке и инсталације предметне опреме.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 19.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза у роковима дефинисаних овим уговором, наручилац ће у складу са одредбом члана 115. ЗЈН продужити рокове испоруке које су дефинисане овим уговором.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 20.

Испоручилац се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања у писаној форми обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на начин прописан Законом.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 21.

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Наручилац).

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Испоручилац одређује одређује:____________________________________,телефон:__________________, електронска пошта:_________________ (попуњава Испоручилац).

Раскид уговора

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Испоручилац касни са испоруком више од десет (10) дана, у односу на рок који је дефинисан у члану 5. овог уговора.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручена добра не одговарају квалитету из Понуде, а није извршена замена, односно поправка на начин предвиђен овим уговором.

Спорови

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором, надлежан је суд у Београду.

Завршне одредбе

Члан 24.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до коначне испоруке предметних добара.

Члан 254.

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих свака страна задржава по три (3) примерка.

| ИСПОРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОР |  | НАРУЧИЛАЦ ДИРЕКТОРА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Др Владица Тинтор |

Напомене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора. У случају да уговор буде додељен групи понуђача, Споразум о заједничком наступу чланова групе понуђача биће саставни део уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач попуњава, потписује и доставља Модел уговора за партију/е за коју/е подноси понуду.

VIII-1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упутством како да се попуни,

за партију број 1 –

| Р. Бр. | Назив опреме | Јед. мере | Кол | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4х5) | 8(4х6) |
| 1. | Мерни пријемник | ком | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Антена лог-периодична до 2GHz | ком | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Антена лог-периодична до 6 GHz | ком | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Антена омнидирекциона са V поларизацијом | ком | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Антена омнидирекциона са H поларизацијом | ком | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Ротатор азимута | ком | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Ротатор поларизације | ком | 5 |  |  |  |  |
| 8. | РФ каблови (комплет) | ком | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Управљачки подсистем са антенским преклопником | ком | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Даљински управљана разводна кутија | ком | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Наменски мерни рачунар | ком | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Управљачки софтвер за мониторинг | ком | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Пратећи прибор и опрема за инсталацију | ком | 5 |  |  |  |  |
| 14. | Инсталација опреме | ком | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Обука | ком | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Наменски преносни рачунар | ком | 3 |  |  |  |  |
| 17. | Лиценца за унапређење (upgrade) софтвера Argus | ком | 5 |  |  |  |  |
| 18. | Остали зависни трошкови који чине укупну цену (трошкове царине, шпедиције,транспорта до места испоруке и осигурања до тренутка испоруке,админ. И др. зависни трошкови) | ком | 1 |  |  |  |  |
| Укупна цена |  |  |  |  |  |  |  |

Укупно понуђена цена у обрасцу структуре цена мора да буде иста као укупно понуђена цена наведена у обрасцу понуде

- У колону 5. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 6. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом;

- У колону 7. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 8. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом.

У       ______________

Дана ______________                                                   Потпис овлашћеног лица  понуђача

________________________________

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

VIII – 2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упутством како да се попуни,

за партију број 2

| Р. Бр. | Назив опреме | Јед. мере | Кол | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4х5) | 8(4х6) |
| 1. | Надоградња лиценци софтвера Rohde & Schwarz |  |  |  |  |  |  |
|  | Лиценца 1: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Лиценца 2: | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Лиценца 3: | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Лиценце софтвера за ДУКМС | ком | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Надоградња мерног пријемника EB500 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Надоградња анализатора TV сигнала/ анализатора спектра ETL | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Наменски преносни рачунар | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Зависни трошкови набавке | / | / | / | / |  |  |
| Укупна цена |  |  |  |  |  |  |  |

Укупно понуђена цена у обрасцу структуре цена мора да буде иста као укупно понуђена цена наведена у обрасцу понуд

- У колону 5. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 6. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом;

- У колону 7. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 8. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом.

У       ______________

Дана ______________                                     Потпис овлашћеног лица  понуђача

__________________________

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

VIII – 3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упутством како да се попуни,

за партију број 3

| Р. Бр. | Назив опреме | Јед. мере | Кол | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4х5) | 8(4х6) |
| 1. | Преносни терминали за проверу радио параметара мреже мобилне телефоније | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Зависни трошкови набавке | / | / | / | / |  |  |
| Укупна цена |  |  |  |  |  |  |  |

Укупно понуђена цена у обрасцу структуре цена мора да буде иста као укупно понуђена цена наведена у обрасцу понуде

- У колону 5. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 6. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом;

- У колону 7. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 8. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом.

У       ______________

Дана ______________                                     Потпис овлашћеног лица  понуђача

__________________________

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

VIII – 4 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упутством како да се попуни,

за партију број 4

| Р. Бр. | Назив опреме | Јед. мере | Кол | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4х5) | 8(4х6) |
| 1. | Мераче РФ снаге | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Директивни мерни сензор | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Широкопојасни директивни мерни сензор | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Интерфејс кабл | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Зависни трошкови набавке | / |  |  |  |  |  |
| Укупна цена |  |  |  |  |  |  |  |

Укупно понуђена цена у обрасцу структуре цена мора да буде иста као укупно понуђена цена наведена у обрасцу понуде

- У колону 5. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 6. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом;

- У колону 7. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 8. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом.

У       ______________

Дана ______________                                     Потпис овлашћеног лица  понуђача

__________________________

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

VIII – 5 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

са упутством како да се попуни,

за партију број 5

| Р. Бр. | Назив опреме | Јед. мере | Кол | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4х5) | 8(4х6) |
| 1. | Анализатора спектра – портабл | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Зависни трошкови набавке | / | / | / | / |  |  |
| Укупна цена |  |  |  |  |  |  |  |

Укупно понуђена цена у обрасцу структуре цена мора да буде иста као укупно понуђена цена наведена у обрасцу понуде

- У колону 5. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 6. уписује се јединична цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом;

- У колону 7. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, без ПДВ-а;

- У колону 8. уписује се укупна понуђена цена добара, са свим трошковима, са ПДВ-ом.

У       ______________

Дана ______________                                     Потпис овлашћеног лица  понуђача

__________________________

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

- IX ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

за партију број ____ (навести број партије)

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) ____________________________________________ даје:

(назив понуђача)

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                                             ______________________________

- Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту копнкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Повреда конкуренције може представљати негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи.

Уколико подноси понуду за више партија, понуђач ће овај образац копирати, попунити и доставити уз понуду за сваку партију посебно.

- X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за партију број ____ (навести број партије)

Приликом припремања понуде за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20, као понуђач: _____________________________ (назив понуђача), из ______________________ имао сам следеће трошкове :

- _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,_________________ -динара - _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,_________________ -динара - _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,_________________ -динара - _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,_________________ -динара - _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,_________________ -динара

Сходно члану 88. став 2. Закона, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____________________                                                                Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                                           ______________________________

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

Уколико подноси понуду за више партија, понуђач ће овај образац копирати, попунити и доставити уз понуду за сваку партију посебно.

Достављање овог обрасца није обавезно.

- XI      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ: 75. СТ. 2. ЗАКОНА

за партију број ____ (навести број партије)

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |

(Уписати основне податке о понуђачу)

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) као понуђач дајем

И З Ј А В У

да сам при састављању Понуде деловодни број: ___________________ за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Понуђач

Потпис овлашћеног лица

_________________________

И З Ј А В У

да у време подношења Понуде деловодни број: _______________________ за јавну набавку добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, по партијама, редни број 1-02-4042-11/20, немам на снази изречену меру забране обављања делатности.

Понуђач

У __________________                                                                    Потпис овлашћеног лица

Дана:_______________                                                                  __________________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико подноси понуду за више  партија, понуђач ће овај образац копирати, попунити и доставити уз понуду за сваку партију посебно.

XII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| Ред. број | Референтни наручилац | Лице за контакт тел. број | Датум уговора | Вредност уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |

У           ___________________					Потпис понуђача

Дана      ___________________	            			________________________________

Напомена:

У случају да има више референци од 11, образац требa фотокопирати.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ За партију број 1

| Назив Наручиоца- Купца: Седиште: Тел. број: Особа за контакт: | _____________________________________________ ______________________________________________ |
| --- | --- |

ПОТВРДА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да је:

( уписати назив и седиште понуђача)

На основу уговора број ____________ од ___________________ извршио испоруку мерне опреме за станице за РФ мониторинг и то:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, (навести опрему)

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара - Набавка мерне опреме, пријемника, антенски система, редни број 1-02-4042-11/20, по партијама, за Партију 1 - Мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом.

У_______________________                                                                           ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

НАРУЧИОЦА - КУПЦА

Датум: ___________________                                                      ___________________________________

*Напомене: Понуђач може доставити Потврду о референци  на овом обрасцу, или на другом документу који мора да садржи све елементе овог обрасца.

Потврда мора бити потписана од стране одговорног лица наручиоца- купца.

Комисија за јавну набавку

Мирјана Марчета, председник Комисије

Момир Степановић, заменик члана Комисије

Јасмина Пејаковић, члан Комисије