# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услугa- oдржавање антенских система и стубова и поправке и одржавање контролно-мерне опреме, обликована no партијама

отворени поступак

јн.бр. 1-02-4042-29/15

С А Д Р Ж А Ј

ОДЕЉАК                                    ПРЕДМЕТ

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- МОДЕЛ УГОВОРА

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ИЗ ДРУГИХ ПРОПИСА

- ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

- ОБРАЗАЦ – СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

- ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА – Партија 4

ОДЕЉАК I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Наручилац: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)

Адреса: Вишњићева бр. 8

ПИБ: 103986571

Матични број: 17606590

Интернет страница: www.ratel.rs

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке: У складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 1-02-4042-29/15 од 12.08.2015. године, дефинисан је предмет јавне набавке услуге услугa - oдржавање антенских система и стубова и поправке и одржавање контролно-мерне опреме, обликована пo партијама. Ознака из општег речника набавки:  50330000-7 Услуге одржавања телекомуникационе опреме и 50433000-9 Услуге калибрације (баждарења).

4. Партије: Јавна набавка је обликована по партијама:

Партија I - Одржавање антенских система и стубова на локацијама контролно-мерних центара и локацијама даљинских станица, за две године;

Партија II - Текуће поправке и одржавање контролно-мерне опреме произвођача Tektronix, Advantest и Rohde&Schwarz, за две године;

Партија III - Одржавање мерне опреме произвођача Agilent, HP и Narda, за две године;

Партија IV - Одржавање стубова на мерним возилима, за две године;

Партија V- Еталонирање опреме, за једну годину;

5. Циљ поступка: Спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.

7. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.

8. Контакт: Ђорђe Вукић E-mail адреса: djordje.vukic@ratel.rs

ОДЕЉАК II

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио образац:

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке, број 1-02-4042-29/15, је набавка за јавну набавку услуге - oдржавање антенских система и стубова и поправке и одржавање контролно-мерне опреме, обликован по партијама:

Партија I - Одржавање антенских система и стубова на локацијама контролно-мерних центара и локација даљинских станица за две године;

Партија II - Текуће поправке и одржавање контролно-мерне опреме произвођача Tektronix, Advantest и Rohde&Schwarz за две године;

Партија III - Одржавање мерне опреме произвођача Agilent, HP и Narda за две године;

Партија IV - Одржавање стубова на мерним возилима за две године;

Партија V- Еталонирање опреме за једну годину.

Назив и ознаке из општег речника набавке: 50330000-7 Услуге одржавања телекомуникационе опреме и 50433000-9 Услуге калибрације (баждарења).

ОДЕЉАК III

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио образац:

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ПАРТИЈА I - Услуга одржавања антенске инсталације и антенских стубова КМЦ Београд и КМЦ Ниш

Техничка спецификација : - Поправка ротатора азимута - Израда механичке конструкције носача антена и монтажа антенског система. - Замена разводног ормара на антенском стубу - Провера и евентуална замена енергетских и сигналних каблова на ант. стубу - Монтажа антена - Постављање спојних каблова - Замена и монтажа конектора: ½”, ⅞” и N конектора - Хидроизолација конекторских спојева - Монтажа LNA - Монтажа ротатора и елеватора - Демонтажа антена, каблова, конектора, хидроизолације, ротатора,елеватора и LNA појачавача - Набавка и замена држача (фиксатора) антенског и других каблова - Провера РФ каблова и мерењe VSWR и слабљења - Испитивање и мерење громобранске инсталације и инсталације уземљења - Поправке антена, ротатора и антенских инсталација - Техничко одржавање антенских стубова* _________________________________________________________ Понуђач ће обављати ове услуге по потреби Наручиоца у току трајања уговора. Наручилац нема обавезу било каквих плаћања у случају да не настане потреба извршења неке од ових услуга. ____________________________________________________________ *Тачка 16 - техничко одржавање антенских стубова обухвата следеће активности: - провера вертикалности стуба - чишћење корозије и фарбање стубова - провера хидроизолације спојева - провера затегнутости анкера и каблова - провера SOS светиљки - провера коаксијалне спојнице - провера уземљења са заменом кородираних елемената - чишћење вегетације и прскање хербицидом на површини 5мx5м - Сви радови који нису наведени у претходној листи ће бити обрачунати по важећем ценовнику понуђача. - Извршење услуге се врши на адреси Наручиоца, и то: КМЦ Београд, Угриновачка бб, Добановци и КМЦ Ниш, брдо Камаре. - Максимални рок за извршење услуге је 20 дана од дана пријема захтева Наручиоца.

Партија II – Текуће поправке и одржавање контролно-мерне опреме произвођача Tektronix, Advantest и Rohde&Schwarz, за две године

А) Одржавање и поправке следећих инструмената и антена произвођача Rohde&Schwarz: Test Receiver ESVN-40 Miniport receiver EB 200 Portable Receiver R&S PR100 Wideband Monitoring Receiver R&S ESMD Digital Direction Finder DDF255 Monitoring Receiver R&S EB500 Digital Compact Receiver R&S EM100 Test Receiver R&S ESH 2 Communication Receiver ESM 500A Digital Direction Finder DDF190 Direction Finder PP055 Network Scaner TSMQ Network Scaner TSMW TV Test Receiver EFA TV Analyzer ETL Test Receiver ESPI GPS навигатор/GPS пријемник GINA Switch Unit R&S ZS129A1 Antenna Control Unit R&S GB127 Power Meter NRT / Power head NAP-Z6 Antenna HL033 Antenna HE010 DF Antenna ADD 190 DF Antenna ADD 197 DF Antenna ADD 119 Antenna HL040 Antenna HF906 Antenna HE 500 Antenna HFH 2-Z2 Active directonal antenna set HE 200 Active directonal antenna set HE 300 Б) Одржавање и поправке следећих инструмената произвођача Tektronix: Real Time Spectrum Analyzer Tektronix RSA3308B Digital Phosphor Oscilloscope Tektronix DPO 4054 Oscilloscope Tektronix 475 Ц) Одржавање и поправке следећих инструмената произвођача Advantest: Spectrum Analyzer Advantest U3772

Партија III – Одржавање мерне опреме произвођача Agilent, HP и Narda, за две године

А) Одржавање и поправке следећих инструмената произвођача Agilent / HP: Agilent RF Sensor 6841A Spectrum Analyzer Agilent N 9342С Spectrum Analyzer Agilent 4402B Spectrum Analyzer HP 8563E Spectrum Analyzer HP 8568E Signal Generator HP 8640B Signal Generator HP HP 8656B Power Meter HP 436A Frequency Counter 5385A Б) Одржавање и поправке следећих инструмената произвођача Narda: Safety Test System Narda SRM-3000 Broadband Field Meter Narda NBM-520 ____________________________________________________ Важи за партије II и III: - Понуђач мора да обавља делатност сервисирања наведених типова мерне опреме. - Понуђач ће услуге за наведене уређаје обављати ПО ПОТРЕБИ Наручиоца у току трајања уговора. Наручилац нема обавезу било каквих плаћања у случају да не настане потреба извршења неке од ових услуга. - Уколико дође до одређеног квара на инструменту, понуђач се обавезује да дати инструмент прими на поправку, изврши поправку и исти врати наручиоцу у исправном стању. - Наручилац се обавезује да преда инструмент на адресу локације сервиса понуђача и да исти преузме по обављеној услузи поправке и одржавања. - Локација сервиса понуђача не може бити удаљена више од 50 километара од КМЦ Београд, Угриновачка бб, Добановци. - Приликом примопредаје инструмента, понуђач је у обавези да изда реверс на основу кога ће се јасно видети, да је инструмент преузет на сервис или је враћен наручиоцу. - У ситуацији када понуђач није у стању самостално да изврши тражену поправку, он је у обавези да сачини конкретан елаборат квара и да поправку реализује преко сервиса овлашћеног од стране произвођача, односно преко произвођача. Понуђач је у обавези да обавести наручиоца у вези са немогућношћу поправке код себе и да му достави елаборат квара. - Понуђач доставља цену радног часа и цену замене модула са листе дате у Обрасцу понуде. Цена радног часа остаје фиксна за цео период трајања уговора. Све поправке које нису наведене у претходној листи ће бити обрачунате по важећем ценовнику понуђача. - Поправке ће се вршити према цени радног часа понуђача и према потребном времену за конкретну интервенцију. Понуђач нема право да фактурише већу цену на бази броја радних часова који му нису објективно потребни за дату поправку. - Максимални рок за услугу је 90 дана од дана предаје опреме понуђачу на поправку. - Пошто понуђач изврши поправку и врати инструмент наручиоцу, представници наручиоца ће у року од 5 дана прегледати примљени инструмент и сачинити Записник о квалитативном пријему, у коме ће се констатовати да ли је поправка урађена на прави начин. Када се сачини овај записник, и у њему се констатује да поправка у реду, он се прилаже уз фактуру понуђача и врши се плаћање у року од 7 дана. У случају да поправка није извршена на адекватан начин или је уграђен неодговарајући резервни део, Наручилац враћа понуђачу такав инструмент на додатну интервенцију. Понуђачу се оставља додатни рок од 7 дана да изврши корекцију на основу примедаба датих у Записнику о квалитативном пријему. Уколико и након тога понуђач не изврши тражену поправку, наручилац може одустати од поправке и раскинути уговор без обавезе да плати цену за неадекватно извршену поправку. - Понуђач је у обавези да обезбеди гаранцију за извршену услугу и замењени део од најмање 90 дана од квалитативног пријема инструмента од стране наручиоца. - Понуђач сноси одговорност за штету насталу уградњом неоригиналних и рабљених резервних делова.

Партија IV - Одржавање стубова на мерним возилима, за две године

Техничка спецификација : - Демонтажа стуба из возила - Монтажа стуба у возило - Расклапање и склапање неисправног стуба - Замена сајли - Израда техничке документације за израду оштећених делова - Израда оштећених делова - Интервенција на стубовима на терену* *Тачка 7 - Интервенција на стубовима на терену обухвата следеће активности: - излазак сервисера на локацију, на територији Републике Србије, на којој се десио квар (блокирање стуба у извученом положају) - деблокирање и спуштање стуба, у циљу стварања услова да се возило довезе до сервиса понуђача - Понуђач ће наведене услуге обављати ПО ПОТРЕБИ Наручиоца у току трајања уговора. Наручилац нема обавезу било каквих плаћања у случају да не настане потреба извршења неке од ових услуга. - Локација сервиса понуђача не може бити удаљена више од 50 километара од КМЦ Београд, Угриновачка бб, Добановци. - Понуђач доставља цене радних часова ангажовања стручњака на различитим пословима, дате у Обрасцу понуде. Цене радних часова остају фиксне за цео период трајања уговора. Све поправке које нису наведене у претходној листи ће бити обрачунате по важећем ценовнику понуђача. - Максимални рок за извршење услуге под тачкама 1 ÷ 6 је 20 дана од дана подношења захтева Наручиоца. - Максимални рок за извршење услуге под тачком 7 је 24 сата од тренутка усменог позива Наручиоца. - Пошто понуђач изврши поправку и врати мерно возило наручиоцу, представници наручиоца ће у року од 5 дана прегледати поправљени стуб и сачинити Записник о квалитативном пријему, у коме ће се констатовати да ли је поправка урађена на прави начин. Када се сачини овај записник, и у њему се констатује да поправка у реду, он се прилаже уз фактуру понуђача и врши се плаћање у року од 7 дана. У случају да поправка није извршена на адекватан начин, Наручилац враћа понуђачу мерно возило са стубом на додатну интервенцију. Понуђачу се оставља додатни рок од 7 дана да изврши корекцију на основу примедаба датих у Записнику о квалитативном пријему. Уколико и након тога понуђач не изврши тражену поправку, наручилац може одустати од поправке и раскинути уговор без обавезе да плати цену за неадекватно извршену поправку. - Понуђач је у обавези да обезбеди гаранцију за извршену услугу и замењени део од најмање 90 дана од квалитативног пријема инструмента од стране наручиоца.

Партија V - Еталонирање контролно-мерне опреме

Техничка спецификација : Набавка обухвата еталонирање следећих мерних инструмената: - Мерни пријемник DDF255 (Rohde&Schwarz).....................................................1 ком. - Мерни пријемник ESMD (Rohde&Schwarz)........................................................1 ком. - ТВ Анализатор ETL (Rohde&Schwarz), у режиму анализатора спектра..........1 ком. - Анализатор спектра N9342C (Agilent).................................................................1 ком. - РФ aтенуатор DTS50GH-30dB-18G-C……………….........................................1 ком. - РФ aтенуатор DTS500 -10dB-1G…………………..............................................1 ком. - Технички захтеви - Мерни пријемник DDF255 (Rohde&Schwarz) Параметар који се еталонира; Опсег еталонирања. Тачност мерења фреквенције; 20MHz ÷ 3.6GHz. Тачност мерења улазног нивоа; 0 ÷ 100dBµV. Тачност интерног ослабљивача; 1 ÷ 40dB. Тачност мерења девијације фреквенције; 3kHz ÷ 150kHz. - Мерни пријемник ESMD (Rohde&Schwarz) Параметар који се еталонира; Опсег еталонирања. Тачност мерења фреквенције; 20MHz ÷ 3.6GHz. Тачност мерења улазног нивоа; 0 ÷ 100dBµV. Тачност интерног ослабљивача; 1 ÷ 40dB. Тачност мерења девијације фреквенције; 3kHz ÷ 150kHz. - ТВ Анализатор ETL, режим анализатора спектра (Rohde&Schwarz) Параметар који се еталонира; Опсег еталонирања. Амплитудско-фреквенцијска карактеристика; 20МHz ÷ 1GHz. Тачност мерења улазног нивоа; 0 ÷ 100dBµV. Тачност интерног ослабљивача; 0 ÷ 30dB. - Анализатор спектра N9342C (Agilent) Параметар који се еталонира; Опсег еталонирања. Амплитудско-фреквенцијска карактеристика; 100kHz ÷ 7GHz. Тачност мерења улазног нивоа; 0 ÷ 100dBµV. Тачност интерног ослабљивача; 0 ÷ 50dB. - РФ aтенуатор 30dB, DTS50GH-30dB-18G-C Параметар који се еталонира; Опсег еталонирања. Слабљење у декларисаном фреквенцијском опсегу; 10kHz ÷ 18GHz. - РФ aтенуатор 10dB, DTS500 -10dB-1G Параметар који се еталонира; Опсег еталонирања. Слабљење у декларисаном фреквенцијском опсегу; 10kHz ÷ 1GHz. - Понуђач ОБАВЕЗНО доставља цену услуге еталонирања по једном уређају. Цена остаје фиксна цео период трајања уговора. - Максимални рок за извршење услуге је 10 дана по инструменту од дана предаје истог понуђачу.

ОДЕЉАК IV

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио образац:

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуда мора да буде благовремена, да садржи све елементе, документе и доказе који су тражени у конкурсној документацији како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача.

I. Обавезни услови за учешће ПРАВНОГ ЛИЦА у поступку јавне набавке, сагласно чл. 75. Закона о јавним набавкама су следећи:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

II. Документа потребна за доказивање обавезних услова за учешће ПРАВНОГ ЛИЦА у поступку јавне набавке, сагласно чл. 77. Закона о јавним набавкама су:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; извода из регистра надлежног органа;

2) Докази за правно и одговорно лице:

● извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, и

● извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;

● уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.

Ако је више законских заступника за сваког законског заступника се доставља уверење из казнене евиденције.

Потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, односно старија од  08.10.2015. године;

3) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Уверење Пореске управе и уверења надлежне локалне самоуправе, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, односно старија од  08.10.2015. године;

4) Сертификат о акредитацији издат од Акредитационог тела Републике Србије за обаваљање услуге за калибрације (еталонирања)- само за Партију  5.

5) Изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

III. Обавезни услови за учешће ПРЕДУЗЕТНИКА у поступку јавне набавке, сагласно чл. 75 Закона о јавним набавкама су:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

IV. Документа потребна за доказивање обавезних услова за учешће ПРЕДУЗЕТНИКА у поступку јавне набавке, сагласно чл. 77. Закона о јавним набавкама су:

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; извода из регистра надлежног органа;

2) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, односно старија од  08.10.2015. године;

3) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Уверење Пореске управе и уверења надлежне локалне самоуправе, не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда, односно старија од  08.10.2015. године;

4) Сертификат о акредитацији издат од Акредитационог тела Републике Србије за обаваљање услуге за калибрације (еталонирања) - само за Партију  5.

5) Изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

V. Обавезни услови за учешће ФИЗИЧКОГ ЛИЦА у поступку јавне набавке, сагласно чл. 75 Закона о јавним набавкама су:

1) Да није осуђиван за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

3) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

VI. Документа потребна за доказивање обавезних услова за учешће ФИЗИЧКИХ ЛIЦА у поступку јавне набавке, сагласно чл. 77. Закона о јавним набавкама су:

1) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.

Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, односно старија од  08.10.2015. године;

2) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Уверење Пореске управе и уверења надлежне локалне самоуправе, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, односно старија од  08.10.2015. године;

3) Сертификат о акредитацији издат од Акредитационог тела Републике Србије за обаваљање услуге за калибрације (еталонирања) - само за Партију  5.

4) Изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

VII. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, сагласно чл. 76. Закона о јавним набавкама су:

- Да располаже неопходним пословним капацитетом

Под пословним капацитетом се подразумева да је Понуђач реализовао посао који одговара предмету ове јавне набавке у новчаној вредности од најмање 500.000,00 динара (осим за Партије 4 и 5). Такође, Понуђач за Партије 2 и 3 мора да обавља делатност сервисирања типова мерне опреме наведених у Техничкој спецификацији.

За Партије 4 и 5 се не тражи доказивање пословног капацитета.

- Да располаже неопходним кадровским капацитетом

Под кадровским капацитетом се подразумева да Понуђач има запослене:

- за Партију 1: најмање 1 инжењера машинске струке и 1 инжењера електротехничке струке (најмање диплома основних академских студија у трајању од 4 године); најмање 2 запослена са уверењем за рад на висини

- за Партије 2 и 3: најмање 1 инжењера електротехничке струке (најмање диплома основних академских студија у трајању од 4 године)

- за Партију 4: најмање 1 техничара машинске струке (најмање диплома средње школе машинског смера).

- за Партију 5: не тражи се доказивање кадровског капацитета.

- Да располаже неопходним техничким капацитетом (само за Партију 4)

Под техничким капацитетом се подразумева да Понуђач располаже са следећим машинама и алатом:

- струг

- глодалица

- CNC глодалица

- брусилица за равно брушење

- брусилица за округло брушење

- ерозимат

- комплет прибора за заваривање челика и обојених метала у заштитној атмосфери (СО2 и аргон)

VIII. Документа потребна за доказивање додатних услова из члана 77. Закона о јавним набавкама:

а) Понуђач пословни услов (капацитет) доказује достављањем: 1) ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА, 2) фотокопије фактура, 3) отпремница (радних налога) и 4) фотокопије дела акта (Одлука о оснивању, Уговор о оснивању или Статут) из кога се види да понуђач обавља делатност сервисирања типова мерне опреме наведених у Техничкој спецификацији.

б) Понуђач кадровски услов (капацитет) доказује достављањем: 1) Образац- СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ, 2) Фотокопија дипломе и 3) Фотокопија обрасца пријаве на осигурање (Образац М.)

в) Понуђач технички услов (капацитет) доказује достављањем изјаве о поседовању захтеваних машина и алата, уз списак са унетим ознакама произвођача, типовима и серијским бројевима за сваку ставку.

НАПОМЕНЕ:

1) Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред наведених доказа о испуњености обавезних услова, Понуђач је дужан да за подизвођаче достави попуњен, поптисан и оверен Образац Изјаве о поштовању обавезa које произлазе из других прописа и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Одељак XI). Додатне услове испуњава Понуђач, односно, Понуђач доставља доказе о испуњавању додатних услова.

2) Сваки Понуђач из групе Понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Поред наведених доказа о испуњености обавезних услова, сваки од Понуђача из групе Понуђача је дужан да достави попуњен, поптисан и оверен Образац Изјаве о поштовању обавезa које произлазе из других прописа и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Одељак XI).

Додатне услове Понуђачи из групе Понуђача испуњавају заједно, односно, довољно је да један из групе Понуђача испуни додатне услове и достави доказе о испуњавању додатних услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

3) Лице које је уписано у регистар понуђача код организације надлежне за регистрацију привредних субјеката – Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

4) Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да у понуди наведе који су то докази и на којим интернет страницама надлежних органа се ови докази могу проверити.

5) Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6) Ако Понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7) Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој Понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8) Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9) Понуђач доставља  Извод о регистрацији као доказ да је уписан у регистар понуђача.

ОДЕЉАК V

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио образац:

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда мора бити достављена на српском језику за домаће Понуђаче, односно преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача за Понуђаче из иностранства.

- ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику. Понуђач може, поред писаног облика, да достави понуду и у електронском облику (на „CD ROM“-у или „USB“-у, у Word (.doc) или Acrobat Reader (pdf) формату, исправног записа). Наведени медијуми морају да буду јасно и трајно означени називом Понуђача.

На полеђини коверте треба навести назив и адресу Понуђача.

Понуду доставити тако што ће се документа и докази, који су тражени конкурсном документацијом:

- сортирати по редоследу којим су тражени  конкурсном документацијом и

- међусобно повезати тако да чине једну целину.

Овлашћено лице Понуђача мора да попуни, потпише и овери тражене обрасце из конкурсне документације, на начин описан поред сваког доказа.

У случају подношења заједничке понуде, Понуђачи из групе Понуђача могу  овластити једног Понуђача да у име групе попуни, потпише и овери тражене обрасце из конкурсне документације, на начин описан поред сваког доказа.

- Подношење ПОНУДЕ за једну или више партија

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.

Понуђач је дужан да у понуди назначи, за које партије подноси понуду.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

- ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, уколико је понуду предао.

Измена, допуна и опозив понуде се врши писменим путем, у затвореној коверти са јасном назнаком ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ, препорученом пошиљком или лично на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

ул. Вишњићева број 8, 11000 Београд

- Писарница -

”ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ Понуде за јавну набавку бр. 1-02-4042-29/15”

- НЕ ОТВАРАТИ  -

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

У случају да je Понуђач самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или више заједничких понуда.

У случају да je Понуђач самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује као подизвођач.

- Извршење набавке са подизвођачем

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и Понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

- Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група Понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу Понуђача пред наручиоцем;

2) Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати уговор;

3) Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења;

4) Понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

- НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање извршених услуга ће се вршити на основу службеног пријема рачуна/фактуре. Рачуни/фактуре за извршене услуге морају: да садрже све законом одређене елементе, да имају уписан број и датум уговора под којим је исти заведен код наручиоца.

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна испостављеног по извршеним услугама и не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 60 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Услов плаћања је квалитативни пријем услуге.

- Гарантни рок

Понуђач је у обавези да за сваку извршену услугу да гаранцију исказану у месецима, која ће гарантовати да је услуга извршена у складу са Уговором, конкурсном документацијом и техничким захтевима наручиоца, као и да је обављена у складу са мерилима и стандардима за ову врсту посла.

Понуђач је у обавези да обезбеди гаранцију за извршену услугу и замењени део од најмање 90 дана од квалитативног пријема инструмента од стране наручиоца.

Услови у погледу гаранције морају да буду једнаки или бољи од услова наведених у овој тачки, осим за Партију 5 где се не захтева гаранција у трајању, него само на квалитет услуге. Уколико се понуде услови лошији од наведених понуда ће бити одбијена.

- Ц Е Н А

Цена у понуди може бити изражена у динарима или еврима.

Цена у понуди мора бити исказана без пореза на додату вредност.

Сви евентуални попусти на цену морају бити укључени у укупну цену.

Цена из понуде мора бити иста као и цена из обрасца Стуктуре цена без ПДВ-a.

Понуђена цена у еврима ће се у сврху оцене понуда прерачунати у динаре према средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан отварања понуде.

Понуђене цене су фиксне до краја реализације Уговора, а плаћање домаћем понуђачу који је цену дао у еврима ће се вршити у динарској противвредности према средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан фактурисања.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

- ЗАШТИТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о Понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио у понуди.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за Понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, у складу са Законом.

Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди и да чува као пословну тајну имена Понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, заинтересовано лице може тражити писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатно објашњење, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатне информације или појашњења треба упутити на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ 11000 Београд

Вишњићева број 8

- Писарница -

” Објашњења – јавна набавка број 1-02-4042-29/15”

Тражење додатних информација и појашњења Понуђач може доставити и путем e-mail адресе djordje.vukic@ratel.rs или zvonko.martinovic@ratel.rs.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатно објашњење, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛЕ И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену у садржини понуде, укључујући промену цене, а посебно не може да захтева, дозволи или понуди такву промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

орене а за коначно извршење посла, о

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

# Стручна комисија Наручиоца извршиће процену најповољније понуде водећи се критеријумима најниже цене.

- ДОДАТНИ КРIТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

У случају да понуде имају исту вредност критеријума примењиваће се критеријум рок извршења услуге.

- ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ИЗ ДРУГИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Као доказ о поштовању наведених обавеза, Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу (Одељак XI).

- ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О ПОВРЕДИ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА

Oбавештавају се Понуђачи да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносе сами Понуђачи;

- ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, према роковима из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП, и назив наручиоца, број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу прописаном чл. 156. Закона о јавним набавкама.

- Рок за ПРИСТУПАЊЕ закључењУ уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, а ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

ОДЕЉАК VI

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА I

| НАРУЧИЛАЦ: | Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, 11000 Београд, ул. Вишњићева број 8. |
| --- | --- |

| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: | Партија I - Одржавање антенских система и стубова на локацијама контролно-мерних центара и локација даљинских станица, за две године |
| --- | --- |
| БРОЈ НАБАВКЕ: | 1-02-4042-29/15 |
| ПОНУЂАЧ: |  |
|  | (Назив) |
|  | (Адреса-Улица, Општина, Град, Држава) |
|  | (Матични број) |
|  | (ПIБ) |
|  | (Број текућег рачуна) |
|  | (Законски заступник) |
|  | (Контакт особа, телефон, e-mail) |

● Подносим следећу понуду:

(заокружити на који начин)

а) самостално

б) са подизвођачем:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште подизвођача,ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

в) као заједничку понуду:

1.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште Понуђача, ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

| ● Понуда важи | ___________ дана од дана отварања понуде. |
| --- | --- |

НАПОМЕНА: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Табела радова (служи за оцену понуде):

| Р.бр. | Услуга | Могућност обављања услуге (ДА/НЕ) | Јед. цена без ПДВ-а (у дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поправка ротатора азимута |  |  |
| 2. | Израда механичке конструкције носача антена и монтажа антенског система. |  |  |
| 3. | Замена разводног ормара на антенском стубу |  |  |
| 4. | Провера и евентуална замена енергетских и сигналних каблова на ант. стубу |  |  |
| 5. | Монтажа антена |  |  |
| 6. | Постављање спојних каблова |  |  |
| 7. | Замена и монтажа конектора: ½”, ⅞” и N конектора |  |  |
| 8. | Хидроизолација конекторских спојева |  |  |
| 9. | Монтажа LNA |  |  |
| 10. | Монтажа ротатора и елеватора |  |  |
| 11. | Демонтажа антена, каблова, конектора, хидроизолације, ротатора,елеватора и LNA појачавача |  |  |
| 12. | Набавка и замена држача (фиксатора) антенског и других каблова |  |  |
| 13. | Провера РФ каблова и мерењe VSWR и слабљења |  |  |
| 14. | Испитивање и мерење громобранске инсталације и инсталације уземљења |  |  |
| 15. | Поправке антена, ротатора и антенских инсталација |  |  |
| 16. | Провера вертикалности елемената |  |  |
| 17. | Чишћење корозије и фарбање стубова |  |  |
| 18. | Провера хидроизолације спојева |  |  |
| 19. | Провера затегнутости анкера и каблова |  |  |
| 20. | Провера SOS светиљки |  |  |
| 21. | Провера коаксијалне спојнице |  |  |
| 22. | Провера уземљења са заменом кородираних елемената |  |  |
| 23. | Чишћење вегетације и прскање хербицидом на површини 5мx5м |  |  |

| ● УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: (збир цена услуга из претходне табеле) |  |
| --- | --- |

| ●НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: (Плаћање се врши по обављеној услузи у року не краћем од 15 дана од пријема фактуре. Услов плаћања је обављен квалитативан пријем услуге и потписан записник о квалитативном пријему, где је констатовано да је услуга извршена на одговарајући начин. Услови плаћања за понуђену услугу, морају да буду једнаки или бољи од услова наведених у овој тачки. Уколико се понуде услови лошији од наведених понуда ће бити одбијена као неисправна) | А) НАЧИН прихватам/не прихватам_ (заокружити) Б) РОК ___________________ |
| --- | --- |

| ●РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ: (Максимални рок за услугу је 20 дана од дана пријема захтева за интервенцију. Уколико се понуде услови лошији од наведених понуда ће бити одбијена као неисправна). | Понуђени РОК________________________ |
| --- | --- |

| ● ПРИЈАВА КВАРОВА: (понуђач је дужан да наведе званичне контакт податке) | - позивањем броја телефона:__________________________ - слањем електронске поште на адресу: ________________ |
| --- | --- |

| ● ГАРАНЦИЈА: (Понуђач је у обавези да за сваку извршену услугу понуди гаранцију. Гаранција мора да важи најмање 90 дана од дана квалитативног пријема од стране наручиоца.) | А) ЗА УСЛУГУ________________________________ Б) ЗА УГРАЂЕНИ ДЕО________________________ |
| --- | --- |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК VI

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА II

| НАРУЧИЛАЦ: | Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, 11000 Београд, ул. Вишњићева број 8. |
| --- | --- |

| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: | Партија II - Текуће поправке и одржавање контролно-мерне опреме произвођача „Tektronix", "Advantest" и "Rohde&Schwarz“, за две године |
| --- | --- |
| БРОЈ НАБАВКЕ: | 1-02-4042-29/15 |
| ПОНУЂАЧ: |  |
|  | (Назив) |
|  | (Адреса-Улица, Општина, Град, Држава) |
|  | (Матични број) |
|  | (ПIБ) |
|  | (Број текућег рачуна) |
|  | (Законски заступник) |
|  | (Контакт особа, телефон, e-mail) |

● Подносим следећу понуду:

(заокружити на који начин)

а) самостално

б) са подизвођачем:

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште подизвођача,ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

в) као заједничку понуду:

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште Понуђача, ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

| ● Понуда важи | ___________ дана од дана отварања понуде. |
| --- | --- |

НАПОМЕНА: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Табела радова (служи за оцену понуде):

| Р.бр. | Услуга | Могућност обављања услуге (ДА/НЕ) | Јед. цена без ПДВ-а (у дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена модула EB200-FU (Frontend V/UHF) пријемника EB200 |  |  |
| 2. | Замена модула EB200-F1 (Front pannel Control Unit) пријемника EB200 |  |  |
| 3. | Замена модула EB200-N1 (DC Converter) пријемника EB200 |  |  |
| 4. | Замена модула PR100 (R&S 4079.9034.00) |  |  |
| 5. | Замена фолије тастатуре (Switch Foil, R&S 4080.0250.00) |  |  |
| 6. | Замена ЕМ100 INTERNAL MODULE (R&S 4070.4500.00) |  |  |
| 7. | Замена ЕМ100 POWER SUPPLY (R&S 1309.6100.00) |  |  |
| 8. | Рад сервисера - 50 норма сати |  |  |

| ● УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: (збир цена услуга из претходне табеле) |  |
| --- | --- |

| ●НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: (Плаћање се врши по обављеној услузи у року не краћем од 15 дана од пријема фактуре. Услов плаћања је обављен квалитативан пријем услуге и потписан записник о квалитативном пријему, где је констатовано да је услуга извршена на одговарајући начин. Услови плаћања за понуђену услугу, морају да буду једнаки или бољи од услова наведених у овој тачки. Уколико се понуде услови лошији од наведених понуда ће бити одбијена као неисправна) | А) НАЧИН прихватам/не прихватам_ (заокружити) Б) РОК __________________________ |
| --- | --- |

| ●РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ: (Максимални рок за услугу је 90 дана од дана предаје опреме понуђачу на поправку. Уколико се понуде услови лошији од наведених понуда ће бити одбијена као неисправна). | РОК _____________________________ |
| --- | --- |

| ● ПРИЈАВА КВАРОВА: (понуђач је дужан да наведе званичне контакт податке) | - позивањем броја телефона: _____________________________________________ - слањем електронске поште на адресу: _______________________________________________ |
| --- | --- |

| ● ГАРАНЦИЈА: (Понуђач је у обавези да за сваку извршену услугу понуди гаранцију. Гаранција мора да важи најмање 90 дана од дана квалитативног пријема од стране наручиоца.) | А) ЗА УСЛУГУ________________________________ Б) ЗА УГРАЂЕНИ ДЕО________________________ |
| --- | --- |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК VI

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА III

| НАРУЧIЛАЦ: | Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, 11000 Београд, ул. Вишњићева број 8. |
| --- | --- |

| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: | Партија III - Одржавање мерне опреме произвођача „Agilent“, „HP“ и „Narda“, за две године |
| --- | --- |
| БРОЈ НАБАВКЕ: | 1-02-4042-29/15 |
| ПОНУЂАЧ: |  |
|  | (Назив) |
|  | (Адреса-Улица, Општина, Град, Држава) |
|  | (Матични број) |
|  | (ПIБ) |
|  | (Број текућег рачуна) |
|  | (Законски заступник) |
|  | (Контакт особа, телефон, e-mail) |

● Подносим следећу понуду:

(заокружити на који начин)

а) самостално

б) са подизвођачем:

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште подизвођача,ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

в) као заједничку понуду:

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште Понуђача, ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

| ● Понуда важи | ___________ дана од дана отварања понуде. |
| --- | --- |

НАПОМЕНА: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Табела радова (служи за оцену понуде):

| Р.бр. | Услуга | Могућност обављања услуге (ДА/НЕ) | Јед. цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена модула Power supply (00436-60054) мерача снаге HP436A |  |  |
| 2. | Замена модула Oscillator (00436-50011) мерача снаге HP436A |  |  |
| 3. | Замена модула RF Input Protection Board пријемника N6481A |  |  |
| 4. | Замена улазног атенуатора анализатора спектра N9342C |  |  |
| 5. | Рад сервисера - 50 норма сати |  |  |

| ● УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: (збир цена услуга из претходне табеле) |  |
| --- | --- |

| ●НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: (Плаћање се врши по обављеној услузи у року не краћем од 15 дана од пријема фактуре. Услов плаћања је обављен квалитативан пријем услуге и потписан записник о квалитативном пријему, где је констатовано да је услуга извршена на одговарајући начин. Услови плаћања за понуђену услугу, морају да буду једнаки или бољи од услова наведених у овој тачки. Уколико се понуде услови лошији од наведених понуда ће бити одбијена као неисправна) | А) НАЧИН прихватам/не прихватам_ (заокружити) Б) РОК __________________________ |
| --- | --- |

| ●РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ: (Максимални рок за услугу је 90 дана од дана предаје опреме понуђачу на поправку. Уколико се понуде услови лошији од наведених понуда ће бити одбијена као неисправна). | РОК _____________________________ |
| --- | --- |

| ● ПРИЈАВА КВАРОВА: (понуђач је дужан да наведе званичне контакт податке) | - позивањем броја телефона: _____________________________________________ - слањем електронске поште на адресу: _______________________________________________ |
| --- | --- |

| ● ГАРАНЦИЈА: (Понуђач је у обавези да за сваку извршену услугу понуди гаранцију. Гаранција мора да важи најмање 90 дана од дана квалитативног пријема од стране наручиоца.) | А) ЗА УСЛУГУ________________________________ Б) ЗА УГРАЂЕНИ ДЕО________________________ |
| --- | --- |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК VI

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА IV

| НАРУЧIЛАЦ: | Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, 11000 Београд, ул. Вишњићева број 8. |
| --- | --- |

| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: | Партија IV - Одржавање стубова на мерним возилима за две године |
| --- | --- |
| БРОЈ НАБАВКЕ: | 1-02-4042-29/15 |
| ПОНУЂАЧ: |  |
|  | (Назив) |
|  | (Адреса-Улица, Општина, Град, Држава) |
|  | (Матични број) |
|  | (ПIБ) |
|  | (Број текућег рачуна) |
|  | (Законски заступник) |
|  | (Контакт особа, телефон, e-mail) |

● Подносим следећу понуду:

(заокружити на који начин)

а) самостално

б) са подизвођачем:

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште подизвођача,ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

в) као заједничку понуду:

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште Понуђача, ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

| ● Понуда важи | ___________ дана од дана отварања понуде. |
| --- | --- |

НАПОМЕНА: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Табела радова (служи за оцену понуде):

| Р.бр. | Услуга | Могућност обављања услуге (ДА/НЕ) | Јед. цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рад на изради техничке документације - 1 норма сат |  |  |
| 2. | Рад на нумеричкој (CNC) машини - 1 норма сат |  |  |
| 3. | Рад на ручним машинама (струг, глодалица, брусилица...) - 1 норма сат |  |  |
| 4. | Рад сервисера (монтажа, демонтажа, расклапање, склапање стуба...) - 1 норма сат |  |  |

| ● УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а: (збир цена услуга из претходне табеле) |  |
| --- | --- |

| ●НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: (Плаћање се врши по обављеној услузи у најкраћем року од 15 дана од пријема фактуре. Услови плаћања за понуђену услугу, морају да буду једнаки или бољи од услова наведених у овој тачки. Уколико се понуде услови лошији од наведених понуда ће бити одбијена као неисправна) | А)НАЧИН прихватам/не прихватам_ (заокружити) Б) РОК ___________________ |
| --- | --- |

| ●РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ: (Максимални рок за услугу је 20 дана од дана пријаве квара и 24 сата за интервенцију на терену). | А) Понуђени РОК_____________________________ Б) Понуђени РОК за инт. на терену______________ |
| --- | --- |

| ● ПРИЈАВА КВАРОВА: (Понуђач је дужан да наведе званичне контакт податке) | - позивањем броја телефона:_______________________ - слањем електронске поште на адресу: _____________ |
| --- | --- |

| ● ГАРАНЦИЈА: (Понуђач је у обавези да за сваку извршену услугу понуди гаранцију. Гаранција мора да важи најмање 90 дана од дана квалитативног пријема од стране наручиоца.) | А) ЗА УСЛУГУ________________________________ Б) ЗА УГРАЂЕНИ ДЕО________________________ |
| --- | --- |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК V

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА V

| НАРУЧIЛАЦ: | Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, 11000 Београд, ул. Вишњићева број 8. |
| --- | --- |

| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: | Партија V - Еталонирање опреме за једну годину |
| --- | --- |
| БРОЈ НАБАВКЕ: | 1-02-4042-29/15 |
| ПОНУЂАЧ: |  |
|  | (Назив) |
|  | (Адреса-Улица, Општина, Град, Држава) |
|  | (Матични број) |
|  | (ПIБ) |
|  | (Број текућег рачуна) |
|  | (Законски заступник) |
|  | (Контакт особа, телефон, e-mail) |

● Подносим следећу понуду:

(заокружити на који начин)

а) самостално

б) са подизвођачем:

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште подизвођача,ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

в) као заједничку понуду:

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести: назив и седиште Понуђача, ПIБ, матични број, број рачуна, овлашћено лице/а за заступање, контакт особа, телефон, факс и е-маил адреса)

| ● Понуда важи | ___________ дана од дана отварања понуде. |
| --- | --- |

НАПОМЕНА: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

| ● УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а за еталонирање свих уређаја из техничке спецификације: |  |
| --- | --- |

| ●НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: (Плаћање се врши по обављеној услузи у најкраћем року од 15 дана од пријема фактуре. Услови плаћања за понуђену услугу, морају да буду једнаки или бољи од услова наведених у овој тачки. Уколико се понуде услови лошији од наведених понуда ће бити одбијена као неисправна) | А) НАЧИН прихватам/не прихватам_ (заокружити) Б) РОК ______________________ |
| --- | --- |

| ●РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ: (Максимални рок за услугу је 10 дана по инструменту од дана предаје истог понуђачу). | - понуђени РОК________________________ |
| --- | --- |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК VII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, i 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

МОДЕЛ УГОВОРА 1

| Закључен између: | РЕГУЛАТОРНA АГЕНЦИЈA ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, 11000 Београд, Вишњићева 8. (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор агенције др Владица Тинтор, ПИБ:103986571; матични број: 17606590; Трезор бр.:840-963627-41; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: Не и |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________, (у даљем тексту Испоручилац), кога заступа директор __________________________ ПИБ: ________________; матични број: ___________________ ; Рачун број ________________ ; шифра делатности: __________; обвезник ПДВ: Да/Не |

Предмет  Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је услуга одржавања антенских инсталација и стубова од стране Извршиоца на локацијама контролно-мерних центара (КМЦ) Наручиоца у Добановцима и Нишу, а све према понуди извршиоца бр.____________. од__________________.

Услуга из претходног става се реализује на основу услова из Конкурсне документације бр. 1-02-4042-29/15, Одељак III - Спецификација и захтеви (у даљем тексту: Спецификација).

обавезе ИзвршиОЦА

Члан 2.

Извршилац се обавезује да именује одговорно лице за пријем захтева наручиоца, руковођење радовима на техничком одржавању и координацију са овлашћеним лицима Наручиоца.

Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. изводи стручно и квалитетно, у свему према документацији испоручиоца опреме, пројектној документацији:

- да Наручиоцу доставља атесте о извршеним мерењима електричних и громобранских инсталација према захтеву Наручиоца;

- да Наручиоцу достави лиценце и овлашћења за вршење услуге, која је предмет овог Уговора;

- да преузме све неопходне мере заштите на објектима, односно на местима на којима се реализује услуга из члана 1;

- да при реализацији услуге из члана 1. поступи по примедбама и сугестијама одговорних лица именованих од стране Наручиоца;

- да обави неопходне услуге како би простор на локацијама био чист и уредан;

- да у случајевима потребе за већим инвестиционим одржавања о томе одмах обавести одговорно лице Наручиоца;

- да при отклањању недостатака користи материјал и компоненте најбољег квалитета.

обавезе НАРУЧИОЦА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да:

- именује овлашћена лица за сарадњу са Извршиоцем;

- обезбеди овлашћеним лицима Извршиоца несметан приступ објекту, односно месту на коме се изводи услуга;

- пружи Извршиоцу неопходну стручну помоћ у реализацији овог Уговора;

- плати цену Извршиоцу за услуге који се пружају по овом Уговору.

ПРИМОПРЕДАЈА

Члан 4.

Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. врши на следећим адресама: КМЦ Београд, Угриновачка бб, Добановци и КМЦ Ниш, брдо Камаре.

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 5.

Извршилац  је дужан да услугу реализује најдуже у року од ______(максимални рок је 20 дана) од дана пријема захтева Наручиоца.

Наручилац задржава право да одустане од тражене услуге ако Извршилац пробије рок из претходног става.

Обавезе лица запослених код Извршиоца

Члан 6.

Извршилац гарантује да ће послове из овог уговора извршавати обучени и компетентни стручњаци који су наведени у понуди бр._____________од___________.

За све пропусте које настану нестручним радом и немаром, Извршилац одговара у име својих запослених.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 7.

Наручилац ће одредити запослене чији ће задатак бити да сарађују са Извршиоцем на договореним активностима у циљу реализовања предмета овог уговора.

Наручилац ће достављати Извршиоцу све релевантне информације и документацију неопходне за успешно спровођење договорених активности од стране Извршиоца.

Све податке добијене од Наручиоца који нису предвиђени за објављивање Извршилац ће третирати као пословну тајну.

Подаци о пословању Наручиоца и телекомуникационим системима Наручиоца које Извршилац сазна у извршавању овог Уговора, представљају пословну тајну, па се Извршилац потписивањем Уговора обавезује на чување пословне тајне.

Извршилац је дужан да упозори све своје запослене на обавезу чувања пословне тајне и одговара за лица која су поверљиве информације сазнала на основу рада код њега, без обзира на то да ли су стално или привремено запослена, односно да ли су и даље ангажована код Извршиоца или је њихов рад код њега престао.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. ће се обавити по завршетку радова, у року од 5 дана од њиховог завршетка.

Квалитативни пријем ће обавити представници Наручиоца.

Наручилац ће сачинити Записник о квалитативном пријему и у њему дати оцену испуњености услова из Спецификације и Понуде.

Ако реализована услуга из члана 1. не задовољава услове из Спецификације и Понуде, Комисија ће то констатовати, и дати додатни рок од 7 дана изабраном понуђачу да изврши потребне корекције.

Уговорне стране су се усагласиле да ако и после истека рока из претходног става, услуга буде незадовољавајућа, што ће комисија констатовати у потенцијалном трећем Записнику о квалитативном пријему, Наручилац има право да затражи раскид уговора.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 9.

Јединичне цене за одређене услуге из члана 1 овог Уговора су утврђене у Понуди.

Сви радови који нису наведени у Понуди ће бити обрачунати по важећем ценовнику понуђача.

Наручилац нема обавезу било каквих плаћања у случају да не настане потреба извршења неке од услуга из члана 1.

Члан 10.

Плаћање се врши на бази обострано потписаног Записника о квалитативном пријему из члана 4. Наручилац је дужан да фактурисан износ уплати у року од ____(минимално 15 дана) од пријема рачуна на рачун Извршиоца.

ГАРАНЦИЈА

Члан 11.

Извршилац даје гаранцију за услугу од _______(минимално 90) дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему.

Извршилац даје гаранцију за уграђене делове од _______(минимално 90) дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране заступника уговорних страна и закључује се на период од две године или до потрошње планираних средстава наручиоца.

Евентуалне измене и допуне Уговора могуће су само уз обострану сагласност уговорних страна што се верификује посебним Анексима овог Уговора.

Члан 13.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор или једностраним отказом с тим што најава о раскиду Уговора мора бити достављена у писаној форми најмање 3 (три) месеца унапред.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који евентуално настану у извршавању овог уговора решавају споразумно, а у случају да се споразум не постигне, спорне односе решаваће Трговински суд у Београду.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

| ИЗВРШИЛАЦ Директор | НАРУЧИЛАЦ Директор др Владица Тинтор |
| --- | --- |

ОДЕЉАК VII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, i 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

МОДЕЛ УГОВОРА 2

| Закључен између: | РЕГУЛАТОРНA АГЕНЦИЈA ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, 11000 Београд, Вишњићева 8. (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор агенције др Владица Тинтор, ПИБ:103986571; матични број: 17606590; Трезор бр.:840-963627-41; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: Не и |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________, (у даљем тексту Испоручилац), кога заступа директор __________________________ ПИБ: ________________; матични број: ___________________ ; Рачун број ________________ ; шифра делатности: __________; обвезник ПДВ: Да/Не |

Предмет  Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је ycлyгa текуће поправке и одржавање контролно-мерне опреме произвођача Tektronix, Advantest и Rohde&Schwarz, а све према понуди Извршиоца бр. _______________ од _____________године (у даљем тексту: Понуда).

Услуга из предходног става се реализује на основу услова из Конкурсне документације бр. 1-02-4042-29/15, Одељак III - Спецификација и захтеви (у даљем тексту: Спецификација).

Извршилац се обавезује да услугу из предходног става реализује за број радних часова који је прописан од произвађача за конкретну поправку.

ПРИМОПРЕДАЈА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да преда инструмент на адресу седишта сервиса Извршиоца и да исти преузме по обављеној услузи.

Приликом примопредајe датог инструмента, Извршилац је у обавези да изда реверс као доказ да је инструмент преузет на сервис Извршиоцу или је враћен Наручиоцу.

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 3.

Извршилац  је дужан да поправку реализује најдуже у року од ___ дана од дана пријема инструмента.

Извршилац  је дужан да поправку реализује најдуже у року од ____ дана од дана пријема инструмента.

Наручилац задржава право да одустане од поправке инструмента и затражи да он буде враћен ако Извршилац пробије рок из претходног става.

ОБАВЕЗЕ ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ИЗВРШИОЦА

Члан 4.

Извршилац гарантује да ће послове из овог уговора извршавати обучени и компетентни стручњаци који су наведени у Понуди Извршиоца.

За све пропусте које настану нестручним радом и немаром, Извршилац одговара у име својих запослених.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 5.

Наручилац ће одредити запослене чији ће задатак бити да сарађују са Извршиоцем на договореним активностима у циљу реализовања предмета овог уговора.

Наручилац ће достављати Извршиоцу све релевантне информације и документацију неопходне за успешно спровођење договорених активности од стране Извршиоца.

Све податке добијене од Наручиоца који нису предвиђени за објављивање Извршилац ће третирати као пословну тајну.

Подаци о пословању Наручиоца и телекомуникационим системима Наручиоца које Извршилац сазна у извршавању овог Уговора, представља пословну тајну, па се Извршилац потписивањем Уговора обавезује на чување пословне тајне.

Извршилац је дужан да упозори све своје запослене на обавезу чувања пословне тајне и одговара за лица која су поверљиве информације сазнала на основу рада код њега, без обзира на то да ли су стално или привремено запослена, односно да ли су и даље ангажована код Извршиоца или је њихов рад код њега престао.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. ће се обавити у року од 5 дана од дана преузимања инструмента са сервиса.

Квалитативни пријем ће обавити представници Наручиоца.

Наручилац ће сачинити Записник о квалитативном пријему и у њему дати оцену испуњености услова из Спецификације и Понуде.

Ако реализована услуга из члана 1. не задовољава услове из Спецификације и Понуде, Комисија ће то констатовати, и дати додатни рок од 7 дана изабраном понуђачу да изврши потребне корекције.

Уговорне стране су се усагласиле да ако и после истека рока из предходног става, услуга буде незадовољавајућа, што ће комисија констатовати у потенцијалном трећем Записнику о квалитативном пријему, Наручилац има право да затражи раскид уговора.

Уговорна вредност, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Јединичне цене за одређене услуге из члана 1 овог Уговора и цена једног радног часа Извршиоца су утврђене у Понуди.

Цене су фиксне за време трајања уговора.

Сви радови који нису наведени у Понуди ће бити обрачунати по важећем ценовнику понуђача.

Наручилац нема обавезу било каквих плаћања у случају да не настане потреба извршења неке од услуга из члана 1.

Члан 8.

Плаћање се врши на бази потписаног Записника о квалитативном пријему из члана 6.

Наручилац је дужан да фактурисан износ уплати у року од ___ дана од пријема рачуна на рачун Извршиоца.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Извршилац даје гаранцију за услугу од 90 дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему.

Извршилац даје гаранцију за замењене делове од ___ дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему.

Приликом вршења услуге Извршилац  је дужан да обезбеди оригиналне и нове резервне делове произвођача.

Извршилац сноси одговорност за штету насталу уградњом неоригиналних и рабљених резервних делова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном ________ године и закључује се на период од 2 године или до реализације уговорне вредности из чл. 7.

Евентуалне измене и допуне Уговора могуће су само уз обострану сагласност уговорних страна што се верификује посебним Анексима овог Уговора.

Члан 11.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор или једностраним отказом с тим што најава о раскиду Уговора мора бити достављена у писаној форми најмање 30 дана унапред.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који евентуално настану у извршавању овог уговора решавају споразумно, а у случају да се споразум не постигне, спорне односе решаваће Трговински суд у Београду.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

| ИЗВРШИЛАЦ Директор | НАРУЧИЛАЦ Директор др Владица Тинтор |
| --- | --- |

ОДЕЉАК VII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

МОДЕЛ УГОВОРА 3

| Закључен између: | РЕГУЛАТОРНA АГЕНЦИЈA ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, 11000 Београд, Вишњићева 8. (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор агенције др Владица Тинтор, ПИБ:103986571; матични број: 17606590; Трезор бр.:840-963627-41; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: Не и |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________, (у даљем тексту Испоручилац), кога заступа директор __________________________ ПИБ: ________________; матични број: ___________________ ; Рачун број ________________ ; шифра делатности: __________; обвезник ПДВ: Да/Не |

Предмет  Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је услуга текућих поправки и одржавања мерне опреме произвођача "Agilent", "HP" и "Narda", а све према понуди Извршиоца бр.____________. Од__________________ (у даљем тексту: Понуда).

Услуга из предходног става се реализује на основу услова из Конкурсне документације бр. 1-02-4042-29/15, Одељак III - Спецификација и захтеви (у даљем тексту: Спецификација).

Извршилац се обавезује да услугу из предходног става реализује за број радних часова који је прописан од произвађача за конкретну поправку.

ПРИМОПРЕДАЈА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да преда инструмент на адресу седишта сервиса Извршиоца и да исти преузме по обављеној услузи.

Приликом примопредајe датог инструмента, Извршилац је у обавези да изда реверс као доказ да је инструмент преузет на сервис Извршиоцу или је враћен Наручиоцу.

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 3.

Извршилац  је дужан да поправку реализује најдуже у року од ___ дана од дана пријема инструмента.

Извршилац  је дужан да поправку реализује најдуже у року од ____ дана од дана пријема инструмента.

Наручилац задржава право да одустане од поправке инструмента и затражи да он буде враћен ако Извршилац пробије рок из претходног става.

ОБАВЕЗЕ ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ИЗВРШИОЦА

Члан 4.

Извршилац гарантује да ће послове из овог уговора извршавати обучени и компетентни стручњаци који су наведени у Понуди Извршиоца.

За све пропусте које настану нестручним радом и немаром, Извршилац одговара у име својих запослених.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 5.

Наручилац ће одредити запослене чији ће задатак бити да сарађују са Извршиоцем на договореним активностима у циљу реализовања предмета овог уговора.

Наручилац ће достављати Извршиоцу све релевантне информације и документацију неопходне за успешно спровођење договорених активности од стране Извршиоца.

Све податке добијене од Наручиоца који нису предвиђени за објављивање Извршилац ће третирати као пословну тајну.

Подаци о пословању Наручиоца и телекомуникационим системима Наручиоца које Извршилац сазна у извршавању овог Уговора, представља пословну тајну, па се Извршилац потписивањем Уговора обавезује на чување пословне тајне.

Извршилац је дужан да упозори све своје запослене на обавезу чувања пословне тајне и одговара за лица која су поверљиве информације сазнала на основу рада код њега, без обзира на то да ли су стално или привремено запослена, односно да ли су и даље ангажована код Извршиоца или је њихов рад код њега престао.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. ће се обавити у року од 5 дана од дана преузимања инструмента са сервиса.

Квалитативни пријем ће обавити представници Наручиоца.

Наручилац ће сачинити Записник о квалитативном пријему и у њему дати оцену испуњености услова из Спецификације и Понуде.

Ако реализована услуга из члана 1. не задовољава услове из Спецификације и Понуде, Комисија ће то констатовати, и дати додатни рок од 7 дана изабраном понуђачу да изврши потребне корекције.

Уговорне стране су се усагласиле да ако и после истека рока из предходног става, услуга буде незадовољавајућа, што ће комисија констатовати у потенцијалном трећем Записнику о квалитативном пријему, Наручилац има право да затражи раскид уговора.

Уговорна вредност, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Јединичне цене за одређене услуге из члана 1 овог Уговора и цена једног радног часа Извршиоца су утврђене у Понуди.

Цене су фиксне за време трајања уговора.

Сви радови који нису наведени у Понуди ће бити обрачунати по важећем ценовнику понуђача.

Наручилац нема обавезу било каквих плаћања у случају да не настане потреба извршења неке од услуга из члана 1.

Члан 8.

Плаћање се врши на бази потписаног Записника о квалитативном пријему из члана 6.

Наручилац је дужан да фактурисан износ уплати у року од ___ дана од пријема рачуна на рачун Извршиоца.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Извршилац даје гаранцију за услугу од 90 дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему.

Извршилац даје гаранцију за замењене делове од ___ дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему.

Приликом вршења услуге Извршилац  је дужан да обезбеди оригиналне и нове резервне делове произвођача.

Извршилац сноси одговорност за штету насталу уградњом неоригиналних и рабљених резервних делова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном ________ године и закључује се на период од 2 године или до реализације уговорне вредности из чл. 7.

Евентуалне измене и допуне Уговора могуће су само уз обострану сагласност уговорних страна што се верификује посебним Анексима овог Уговора.

Члан 11.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор или једностраним отказом с тим што најава о раскиду Уговора мора бити достављена у писаној форми најмање 30 дана унапред.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који евентуално настану у извршавању овог уговора решавају споразумно, а у случају да се споразум не постигне, спорне односе решаваће Трговински суд у Београду.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

| ИЗВРШИЛАЦ Директор | НАРУЧИЛАЦ Директор др Владица Тинтор |
| --- | --- |

ОДЕЉАК VII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

МОДЕЛ УГОВОРА 4

| Закључен између: | РЕГУЛАТОРНA АГЕНЦИЈA ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, 11000 Београд, Вишњићева 8. (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор агенције др Владица Тинтор, ПИБ:103986571; матични број: 17606590; Трезор бр.:840-963627-41; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: Не и |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________, (у даљем тексту Испоручилац), кога заступа директор __________________________ ПИБ: ________________; матични број: ___________________ ; Рачун број ________________ ; шифра делатности: __________; обвезник ПДВ: Да/Не |

Предмет  Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је услуга одржавања стубова на мерним возилима, а све према понуди Извршиоца бр.____________. Од__________________ (у даљем тексту: Понуда).

Услуга из предходног става се реализује на основу услова из Конкурсне документације бр. 1-02-4042-29/15, Одељак III - Спецификација и захтеви (у даљем тексту: Спецификација).

Извршилац се обавезује да услугу из предходног става реализује за број радних часова који је прописан од произвађача за конкретну поправку.

ПРИМОПРЕДАЈА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да преда мерно возило на адресу сервиса Извршиоца и да исто преузме по обављеној услузи.

Приликом примопредајe датог возила, Извршилац је у обавези да изда реверс као доказ да је мерно возило преузето на сервис Извршиоцу или је враћено Наручиоцу.

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 3.

Извршилац  је дужан да поправку реализује најдуже у року од ___ дана од дана пријема мерног возила.

Извршилац  је дужан да поправку реализује најдуже у року од ____ дана од дана пријема мерног возила.

Наручилац задржава право да одустане од поправке стуба на мерном возилу и затражи да возило буде враћено ако Извршилац пробије рок из претходног става.

ОБАВЕЗЕ ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ИЗВРШИОЦА

Члан 4.

Извршилац гарантује да ће послове из овог уговора извршавати обучени и компетентни стручњаци који су наведени у Понуди Извршиоца.

За све пропусте које настану нестручним радом и немаром, Извршилац одговара у име својих запослених.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 5.

Наручилац ће одредити запослене чији ће задатак бити да сарађују са Извршиоцем на договореним активностима у циљу реализовања предмета овог уговора.

Наручилац ће достављати Извршиоцу све релевантне информације и документацију неопходне за успешно спровођење договорених активности од стране Извршиоца.

Све податке добијене од Наручиоца који нису предвиђени за објављивање Извршилац ће третирати као пословну тајну.

Подаци о пословању Наручиоца и телекомуникационим системима Наручиоца које Извршилац сазна у извршавању овог Уговора, представља пословну тајну, па се Извршилац потписивањем Уговора обавезује на чување пословне тајне.

Извршилац је дужан да упозори све своје запослене на обавезу чувања пословне тајне и одговара за лица која су поверљиве информације сазнала на основу рада код њега, без обзира на то да ли су стално или привремено запослена, односно да ли су и даље ангажована код Извршиоца или је њихов рад код њега престао.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. ће се обавити у року од 5 дана од дана преузимања мерног возила са сервиса.

Квалитативни пријем ће обавити представници Наручиоца.

Наручилац ће сачинити Записник о квалитативном пријему и у њему дати оцену испуњености услова из Спецификације и Понуде.

Ако реализована услуга из члана 1. не задовољава услове из Спецификације и Понуде, Комисија ће то констатовати, и дати додатни рок од 7 дана изабраном понуђачу да изврши потребне корекције.

Уговорне стране су се усагласиле да ако и после истека рока из предходног става, услуга буде незадовољавајућа, што ће комисија констатовати у потенцијалном трећем Записнику о квалитативном пријему, Наручилац има право да затражи раскид уговора.

Уговорна вредност, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Цене радних часова ангажовања стручњака на различитим пословима су утврђене у Понуди.

Цене су фиксне за време трајања уговора.

Сви радови који нису наведени у Понуди ће бити обрачунати по важећем ценовнику понуђача.

Наручилац нема обавезу било каквих плаћања у случају да не настане потреба извршења неке од услуга из члана 1.

Члан 8.

Плаћање се врши на бази потписаног Записника о квалитативном пријему из члана 6.

Наручилац је дужан да фактурисан износ уплати у року од ___ дана од пријема рачуна на рачун Извршиоца.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Извршилац даје гаранцију за услугу од 90 дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему.

Извршилац даје гаранцију за замењене делове од ___ дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему.

Извршилац сноси одговорност за штету насталу уградњом неоригиналних и рабљених резервних делова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном ________ године и закључује се на период од 2 године или до реализације уговорне вредности из чл. 7.

Евентуалне измене и допуне Уговора могуће су само уз обострану сагласност уговорних страна што се верификује посебним Анексима овог Уговора.

Члан 11.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор или једностраним отказом с тим што најава о раскиду Уговора мора бити достављена у писаној форми најмање 30 дана унапред.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који евентуално настану у извршавању овог уговора решавају споразумно, а у случају да се споразум не постигне, спорне односе решаваће Трговински суд у Београду.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

| ИЗВРШИЛАЦ Директор | НАРУЧИЛАЦ Директор др Владица Тинтор |
| --- | --- |

ОДЕЉАК VII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

МОДЕЛ УГОВОРА 5

| Закључен између: | РЕГУЛАТОРНA АГЕНЦИЈA ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, 11000 Београд, Вишњићева 8. (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор агенције др Владица Тинтор, ПИБ:103986571; матични број: 17606590; Трезор бр.:840-963627-41; шифра делатности: 84.13; обвезник ПДВ: Не и |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________, (у даљем тексту Испоручилац), кога заступа директор __________________________ ПИБ: ________________; матични број: ___________________ ; Рачун број ________________ ; шифра делатности: __________; обвезник ПДВ: Да/Не |

Предмет  Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је Услуга еталонирања мерне опреме, а све према понуди Извршиоца бр.____________. Од__________________ (у даљем тексту: Понуда).

Услуга из претходног става се реализује на основу услова из Конкурсне документације бр. 1-02-4042-29/15, Одељак III - Спецификација и захтеви (у даљем тексту: Спецификација).

ПРИМОПРЕДАЈА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да преда инструмент на адресу седишта Извршиоца и да исти преузме по обављеној услузи.

Приликом примопредајe датог инструмента, Извршилац је у обавези да изда реверс као доказ да је инструмент преузет на калибрацију (еталонирања) Извршиоцу или је враћен Наручиоцу.

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 3.

Извршилац  је дужан да услугу реализује најдуже у року од ___(максимални рок је 10 дана) од дана пријема инструмента.

Наручилац задржава право да одустане од услуге еталонирања инструмента и затражи да он буде враћен ако Извршилац пробије рок из претходног става.

ОБАВЕЗЕ ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ИЗВРШИОЦА

Члан 4.

Извршилац гарантује да ће послове из овог уговора извршавати обучени и компетентни стручњаци.

За све пропусте које настану нестручним радом и немаром, Извршилац одговара у име својих запослених.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 5.

Наручилац ће одредити запослене чији ће задатак бити да сарађују са Извршиоцем на договореним активностима у циљу реализовања предмета овог уговора.

Наручилац ће достављати Извршиоцу све релевантне информације и документацију неопходне за успешно спровођење договорених активности од стране Извршиоца.

Све податке добијене од Наручиоца који нису предвиђени за објављивање Извршилац ће третирати као пословну тајну.

Подаци о пословању Наручиоца и телекомуникационим системима Наручиоца које Извршилац сазна у извршавању овог Уговора, представља пословну тајну, па се Извршилац потписивањем Уговора обавезује на чување пословне тајне.

Извршилац је дужан да упозори све своје запослене на обавезу чувања пословне тајне и одговара за лица која су поверљиве информације сазнала на основу рада код њега, без обзира на то да ли су стално или привремено запослена, односно да ли су и даље ангажована код Извршиоца или је њихов рад код њега престао.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Квалитативни пријем извршене услуге из члана 1. ће се обавити у року од 5 дана од преузимања инструмента са еталонирања.

Квалитативни пријем ће обавити представници Наручиоца.

Наручилац ће сачинити Записник о квалитативном пријему и у њему дати оцену испуњености услова из Спецификације и Понуде.

Ако реализована услуга из члана 1. не задовољава услове из Спецификације и Понуде, Комисија ће то констатовати, и дати додатни рок од 7 дана изабраном понуђачу да изврши потребне корекције.

Уговорне стране су се усагласиле да ако и после истека рока из предходног става, услуга буде незадовољавајућа, што ће комисија констатовати у потенцијалном трећем Записнику о квалитативном пријему, Наручилац има право да затражи раскид уговора.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Цене за услугу из члана 1 овог Уговора су утврђене у Понуди.

Цене су фиксне за време трајања уговора.

Члан 8.

Плаћање се врши на бази обострано потписаног Записника о квалитативном пријему из члана 6.

Наручилац је дужан да фактурисан износ уплати у року од ____(минимално 15 дана) од пријема рачуна на рачун Извршиоца.

КВАЛИТЕТ

Члан 9.

Извршилац је дужан да услугу из члана 1. обави у складу са стандардима квалитета и стручном праксом у овој области.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране заступника уговорних страна и закључује се на период од годину дана или до потрошње планираних средстава наручиоца.

Евентуалне измене и допуне Уговора могуће су само уз обострану сагласност уговорних страна што се верификује посебним Анексима овог Уговора.

Члан 11.

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор или једностраним отказом с тим што најава о раскиду Уговора мора бити достављена у писаној форми најмање 3 (три) месеца унапред.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који евентуално настану у извршавању овог уговора решавају споразумно, а у случају да се споразум не постигне, спорне односе решаваће Трговински суд у Београду.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

| ИЗВРШИЛАЦ Директор | НАРУЧИЛАЦ Директор др Владица Тинтор |
| --- | --- |

ОДЕЉАК VIII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – Партија 1

| Р.бр. | Ставка | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поправка ротатора азимута |  |  |
| 2. | Израда механичке конструкције носача антена и монтажа антенског система. |  |  |
| 3. | Замена разводног ормара на антенском стубу |  |  |
| 4. | Провера и евентуална замена енергетских и сигналних каблова на ант. стубу |  |  |
| 5. | Монтажа антена |  |  |
| 6. | Постављање спојних каблова |  |  |
| 7. | Замена и монтажа конектора: ½”, ⅞” и N конектора |  |  |
| 8. | Хидроизолација конекторских спојева |  |  |
| 9. | Монтажа LNA |  |  |
| 10. | Монтажа ротатора и елеватора |  |  |
| 11. | Демонтажа антена, каблова, конектора, хидроизолације, ротатора,елеватора и LNA појачавача |  |  |
| 12. | Набавка и замена држача (фиксатора) антенског и других каблова |  |  |
| 13. | Провера РФ каблова и мерењe VSWR и слабљења |  |  |
| 14. | Испитивање и мерење громобранске инсталације и инсталације уземљења |  |  |
| 15. | Поправке антена, ротатора и антенских инсталација |  |  |
| 16. | Провера вертикалности елемената |  |  |
| 17. | Чишћење корозије и фарбање стубова |  |  |
| 18. | Провера хидроизолације спојева |  |  |
| 19. | Провера затегнутости анкера и каблова |  |  |
| 20. | Провера SOS светиљки |  |  |
| 21. | Провера коаксијалне спојнице |  |  |
| 22. | Провера уземљења са заменом кородираних елемената |  |  |
| 23. | Чишћење вегетације и прскање хербицидом на површини 5мx5м |  |  |
| Укупно |  |  |  |

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА:

У Обрасцу структуре цена морају бити приказани елементи укупне цене дате у Обрасцу понуде, са и без ПДВ.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК VIII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – Партија 2

| Р.бр. | Ставка | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена модула EB200-FU (Frontend V/UHF) пријемника EB200 |  |  |
| 2. | Замена модула EB200-F1 (Front pannel Control Unit) пријемника EB200 |  |  |
| 3. | Замена модула EB200-N1 (DC Converter) пријемника EB200 |  |  |
| 4. | Замена модула PR100 (R&S 4079.9034.00) |  |  |
| 5. | Замена фолије тастатуре (Switch Foil, R&S 4080.0250.00) |  |  |
| 6. | Замена ЕМ100 INTERNAL MODULE (R&S 4070.4500.00) |  |  |
| 7. | Замена ЕМ100 POWER SUPPLY (R&S 1309.6100.00) |  |  |
| 8. | Рад сервисера - 50 норма сати |  |  |
| Укупно |  |  |  |

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА:

У Обрасцу структуре цена морају бити приказани елементи укупне цене дате у Обрасцу понуде, са и без ПДВ.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК VIII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – Партија 3

| Р.бр. | Ставка | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена модула Power supply (00436-60054) мерача снаге HP436A |  |  |
| 2. | Замена модула Oscillator (00436-50011) мерача снаге HP436A |  |  |
| 3. | Замена модула RF Input Protection Board пријемника N6481A |  |  |
| 4. | Замена улазног атенуатора анализатора спектра N9342C |  |  |
| 5. | Рад сервисера - 50 норма сати |  |  |
| Укупно |  |  |  |

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА:

У Обрасцу структуре цена морају бити приказани елементи укупне цене дате у Обрасцу понуде, са и без ПДВ.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК VIII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – Партија 4

| Р.бр. | Ставка | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена 1 радног часа – израда техничке документације |  |  |
| 2. | Цена 1 радног часа – рад на нумеричкој (CNC) машини |  |  |
| 3. | Цена 1 радног часа – рад на ручним машинама (струг, глодалица, брусилица...) |  |  |
| 4. | Цена 1 радног часа сервисера (монтажа, демонтажа, расклапање, склапање стуба...) |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА:

У Обрасцу структуре цена морају бити приказани елементи укупне цене дате у Обрасцу понуде, са и без ПДВ.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК VIII

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА – Партија 5

| Р.бр. | Ставка | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Еталонирање мерног пријемника DDF255 |  |  |
| 2. | Еталонирање мерног пријемника ESMD |  |  |
| 3. | Еталонирање ТВ Анализатора ETL (у режиму анализатора спектра) |  |  |
| 4. | Еталонирање анализатора спектра N9342C |  |  |
| 5. | Еталонирање РФ aтенуатора DTS50GH-30dB-18G-C |  |  |
| 6. | Еталонирање РФ aтенуатора DTS500 -10dB-1G |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА:

У Обрасцу структуре цена морају бити приказани елементи укупне цене дате у Обрасцу понуде, са и без ПДВ.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ОДЕЉАК IX

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Tрошкови прибављања средства обезбеђења | Цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| Писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла |  | динара/евра |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  | динара/евра |
| УКУПНО СА ПДВ-а |  | динара/евра |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

НАПОМЕНА:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

ОДЕЉАК X

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да Понуђач _________________________________________ из ________________________________,  понуду подноси независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

Напомена: У случају већег броја Понуђача из групе Понуђача образац треба фотокопирати и доставити  за сваког Понуђача из групе Понуђача.

ОДЕЉАК XI

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), наручилац је припремио:

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ИЗ ДРУГИХ ПРОПИСА и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Изјављујем под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да je Понуђач ______________________________________________________________________ из ________________________________, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

Напомена: У случају већег броја Понуђача из групе Понуђача или подизвођача образац треба фотокопирати и доставити за сваког Понуђача из групе Понуђача или подизвођача.

ОДЕЉАК XII

На основу члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. став 2. Правилнака о обавезним елемeнтима конкурсне документације у поступцима јавних набавки (“Сл. гласник РС”, бр. 86/15), Наручилац је припремио образац:

# ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| Рб. | Врста услуге | Период реализације | Вредност уговора (без ПДВ) | Пун назив наручиоца и контакт телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| Укупна вредност (без ПДВ) |  |  |  |  |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

НАПОМЕНА

Понуђачи за партије 1,2 и 3 су у обавези да попуне, овере печатом и потпишу Референтну листу која је дата у овом одељку.

Уз референту листу понуђач мора да достави фотокопије фактура и отпремница (радних налога) о извршеној услузи за три године од слања позива за подношење понуда.

ОДЕЉАК XIII

На основу члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. став 2. Правилнака о обавезним елемeнтима конкурсне документације у поступцима јавних набавки (“Сл. гласник РС”, бр. 86/15), Наручилац је припремио:

Образац - СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Име запосленог | Радно место | Год. радног искуства | Образовни профил (звање) | Специјализација |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

НАПОМЕНА

Понуђач је у обавези да попуни, овери печатом и потпише Образац- списак запослених која је дата у овом одељку.

Уз Образац - списак запослених понуђач мора да достави: Фотокопије диплома и Фотокопије образаца пријаве на осигурање (Образац М.) за лица наведена у обрасцу.

За партију 1 – потребно је  доставити фотокопије уверења за рад на висини за запослене који ће обављати ову врсту радова.

ОДЕЉАК XIV

На основу члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. став 2. Правилнака о обавезним елемeнтима конкурсне документације у поступцима јавних набавки (“Сл. гласник РС”, бр. 86/15), Наручилац је припремио:

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА – Партија 4

Изјављујем под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да Понуђач ________________________________________________________________________ из ________________________________, поседује следеће машине и алате:

| Р.бр. | Машина / алат | Произвођач | Тип | Серијски број |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Струг |  |  |  |
| 2. | Глодалица |  |  |  |
| 3. | CNC глодалица |  |  |  |
| 4. | Брусилица за равно брушење |  |  |  |
| 5. | Брусилица за округло брушење |  |  |  |
| 6. | Ерозимат |  |  |  |
| 7. | Комплет прибора за заваривање челика и обојених метала у заштитној атмосфери (СО2 и аргон) |  |  |  |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
| (Место и датум) |  |

(Печат и потпис)

ДИРЕКТОР др Владица Тинтор