Број: 1-02-4047-8/19-9

Датум: 01.05.2019.

Београд

У складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу захтева заинтересованог лица за додатним појашњењима, достављено електронским путем, дана 30.04.2019 14:20 часова, заведеног под бројем 1-02-4047-8/19-8, за јавну набавку радова – ограђивање локације КМЦ Ниш са уређењем земљаних површина, ред. број 1-02-4047-8/19, објављујемо одговор:

Питањa:

Питање бр.1

Да ли се ради о огради типа „LEGI 3D“ или  „LEGI 3D-x“ које су по нашим сазнањима две различите врсте ограде?

Питање бр. 2

Да ли је жичано универзал плетиво израђено од поцинковане и пластифициране жице? Да ли су и метални стубови, косници и затезачи поцинковани и пластифицирани?

Напомена: (Текст питања је изворно преузет  од стране понуђача без лекторисања).

Одговори:

Одговор на питање бр. 1

У техничким спецификацијама на страни 6 од 49 наведено је да је ограда типа „LEGI 3D“.

Сходно томе промениће се и опис који следи у измени и допуни конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 2

У техничким спецификацијама код описа ограде тип 2, испуштен је следећи текст:

„Сви елементи ограде: универзал плетиво, стубови, затезачи и жица за затезање су поцинковани и пластифицирани у стандардној зеленој боји RAL 6005.“

Доставити: Портал УЈН и интернет страница наручиоца